# Załącznik nr 2C do SWZ DZP.382.4.8.2024

Załącznik nr 3 do umowy DZP.382.4.8.2024

Wykaz  pomiarów elektrycznych  w obiektach Uniwersytetu Śląskiego     w Katowicach

- Katowice ul. Bankowa 9

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                     - 4 odcinki

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             - 4 szt.

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy                              - 1 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m   - 1 odcinek

Pomiar linii kablowej 4-żyłowej                                                      - 1 odcinek

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                - 1 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                 -1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                - 8 pomiar.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                   - 1 szt.

- Rektorat  Katowice ul. Bankowa 12

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                    - 14 odcinków

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             - 5 szt.

Pomiar linii kablowej 4-żyłowej                                                      - 1 odcinek

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                 - 1 pomiar

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                - 5 pomiar

- Hotel Asystencki nr 3 Katowice ul.  Paderewskiego 32

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             - 4 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                     - 2 odcinki

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                 -1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                - 3 pomiar.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                   - 1 szt.

- WNS Katowice ul. Bankowa 11

Badanie transformatora olejowego 3-fazowego                               - 1 szt.                                                                Badanie oleju izolacyjnego - pobranie próbki oleju                         - 1 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m   - 1 odcinek

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                 - 1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                - 5 pomiar.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                     - 5 odcinków

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             - 4 szt.

- Katowice ul. Uniwersytecka 4

Badanie transformatora olejowego 3-fazowego                               - 2 szt.                                                                Badanie oleju izolacyjnego - pobranie próbki oleju                         - 2 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m   - 2 odcinki

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                     - 4 odcinki

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                 - 1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                -13 pomiar.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                   -  4 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             - 6 szt.

- Katowice ul. Szkolna 9

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             - 5 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                     - 4 odcinki

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                 -1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                - 9 pomiar.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                    - 1 szt.

- Katowice ul. Bankowa 14

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy                              - 4 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 100m     - 4 odcinki

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia             - 2 szt.

Pomiar odłącznika WN bez uziemnika do 30kV                             - 8 szt.

Pomiar rozłącznika WN do 30kV                                                    - 8 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy średniego napięcia          - 9 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia            - 10 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                    - 10 od.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                - 1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego               - 25 pomiar.

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia               - 2 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                   - 4 szt.

- WPiA  Katowice ul. Bankowa 11B

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III                              - 2 szt.

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia                   - 2 szt.

Pomiar wyłącznika mocy WN wnętrzowego na nap. do 30kV             - 2 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m          - 2 odc.

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego  niskiego napięcia do 5 pól      - 2 szt.

Pomiar wyłącznika NN do 2500A z napędem silnikowym                  - 2 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                        - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia                 - 6 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy średniego napięcia               - 4 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                     - 1  szt.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                    -19 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                         -  6 szt.

- Osiedle Akademickie   Rozdzielnie - Stacje Trafo - Katowice ul. Studencka

Badanie transformatora olejowego 3-fazowego                                       - 4 szt.                                                                Badanie oleju izolacyjnego - pobranie próbki oleju                                 - 4 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 1000m           - 2 odcinki

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia                     -  2 szt.

Pomiar odłącznika WN bez uziemnika do 30kV                                     - 8 szt.

Pomiar rozłącznika  WN wnętrzowego na nap. do 30kV                       -  8 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m             - 4 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                         - 1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                       -29 pomiar.

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego  niskiego napięcia do 10 pól      -  2 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                            -16 szt.

Pomiar złączy kablowych                                                                        - 4 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia                   -12 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                           - 4 szt.

- Dom Studenta nr 7  Katowice ul. Studencka 16

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia do 5 pól    - 3 szt.

Pomiar wyłącznika NN do 100A typu WIS,                                      - 4 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                    -1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                  - 5 pomiar.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia               - 3 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                      - 1 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                       - 4 odcinki

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                    -1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                   - 9 pomiar.

- Sosnowiec ul. Będzińska 39

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia do 5 pól    - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia               - 3 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                      - 1 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                   - 3 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                 - 13 pomiar.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                       - 6 odcinki

- Osiedle Akademickie   Sosnowiec ul. Sucha 7c,d  ( budynek techniczny + stołówka )

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III                              - 2 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy średniego napięcia                - 8 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m          - 2 odc.

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego  niskiego napięcia do 5 pól      - 2 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                         -10 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                     - 1  szt.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                    -19 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                         - 1 szt.

- Sosnowiec ul. Gen. Grota Roweckiego 5

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia                   - 2 szt.

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III                              - 2 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m          - 2 odc.

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego  niskiego napięcia do 5 pól      - 2 szt.

Pomiar wyłącznika NN do 2500A z napędem silnikowym                  - 2 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                         - 1 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                      - 1  szt.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                     - 9 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                          - 6 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia                  - 5 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy średniego napięcia                - 6 szt.

- Sosnowiec ul. Żytnia 10

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                  - 1 szt.

Pomiar wyłącznika NN do 100A typu WIS,                                      - 4 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                      - 1 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                   - 1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                  - 9 pomiar

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             -   4 szt.

- Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty - Budynek  L

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                      - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             -   5 szt.

Pomiar wyłącznika NN do 100A typu WIS,                                      - 4 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                       - 6 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                   - 1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                  - 9 pomiar

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                  - 1 szt.

- Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty - Budynek H

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                  - 4 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             -   5 szt.

Pomiar wyłącznika NN do 100A typu WIS,                                      - 8 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                       - 8 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                   - 1 pomiar.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                  -19 pomiar

- Centrum Informacji  Naukowej i Biblioteki Akademickiej - Katowice. ul. Bankowa 11A

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia                - 1 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia             - 5 szt.

Pomiar wyłącznika NN do 100A typu WIS,                                    - 3 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                   -  2 szt.

- Katowice Jagiellońska 26/28 – plac Sejmu Śląskiego 1

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III                              - 1 szt.

Badanie oleju izolacyjnego - pobranie próbki oleju                              - 1 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 1000m        - 1 odc.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m          - 1 odc.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy średniego napięcia                - 1 szt.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                      - 1  szt.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                     -12 szt.

Pomiar urządzenia SZR do 200 A                                                         - 1 szt.

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia  do 5 pól   - 1 szt.

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic niskiego  napięcia  do 5 pól    - 1 szt.

Badanie odcinków linii kablowych do 1kV                                          - 2 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy niskiego napięcia                  - 3 szt.

- Sosnowiec ul. Będzińska 60

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III                              - 3 szt.

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego  niskiego napięcia do 5 pól      - 3 szt.

Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 1000m        - 3 odc.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                     -  1  szt.

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                    - 16 szt.

Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy średniego napięcia                - 6 szt.

Pomiar linii kablowej 4 żyłowej                                                            - 4 szt..

Pomiar wyłącznika NN do 2500A z napędem silnikowym                   - 2 szt.