Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| Parametry |
| Minimalna zawartość zestawu do EEG BIOFEEDBACK**EEG BIOFEEDBACK**:* 2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG
* specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu
* 63 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 20 typów
* funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”
* oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk
* filtr sieciowy
* instrukcja obsługi w języku polskim
* zestaw elektrod miseczkowych i usznych ( trzy elektrody miseczkowe, dwie elektrody uszne)
* pasta przewodząco-klejąca

**Laptop**Dedykowany laptop musi pracować w systemie operacyjnym kompatybilnym z systemem który posiada zamawiający ( Zamawiający posiada system operacyjny Windows) oraz być kompatybilny z aparaturą umożliwiając sprawną i bezawaryjną pracę oraz nie powodujący problemów serwisowych i gwarancyjnych aparatury.Laptop o minimalnych parametrach:* procesor Intel I5
* 8GB pamięci RAM
* dysk SSD 480GB
* karta graficzna np. nVidia 2GB pamięci
* 3 porty USB
* gwarancja min. 24 miesiące

**Dodatkowe Akcesoria*** monitor LCD min. 22” dla pacjenta, współpracujący z oferowanym sprzętem z gwarancją min. 24miesiące
* słuchawki/głośniki do feedbacku akustycznego
* okulary 3D dwukolorowe
* drukarka laserowa do wydruku wyników badań
 |
|  |