Iława, 16.07.2021 r.

dotyczy: dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 125 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 11/2021)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)  odpowiada:

Zapytanie 1

Pytanie nr 1

Pakiet 92 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ

Pytanie nr 2

Pakiet 92 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o	gramaturze podstawowej 40 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny o gramaturze 26 g/m2. Wzmocnienie w części krytycznej, na rękawach i z przodu na pełnej długości fartucha (mocowane od wewnętrznej strony). Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany przy szyi na rzep, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty . Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Troki w pasie przyklejane do fartucha
Lamówka biała
Rzep dł. 5 cm 
Wzmocnienie od połowy rękawa do mankietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Pakiet 93 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującej maty:

Przenośna mata  na podłogę o dużej chłonności  płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1.

Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze.

Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Pakiet 94 poz. 1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie następującego asortymentu:

Jednorazowa koszula dla pacjenta, wykonana z nieprześwitującego materiału typu SMS o gramaturze 35g/m2 zawiązywana na troki w pasie i przy szyi, kolor niebieski. Pakowana w worek foliowy po 10szt. następnie zbiorczo w karton 50 szt ( 5 opakowań). Dostępna w rozmiarze L, XL.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Pakiet 95 poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującej maski:

Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,4%, odporność na spryskanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe <37 Pa/cm2. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Kolor fioletowy. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Pakiet 95 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującej maski:

Maska chirurgiczna wykonana czerech warstw włókniny (warstwa zewnętrzna celuloza, warstwa filtracyjna polipropylen meltblown i HDPE, warstwa wewnętrzna miękka celuloza). Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99%, ciśnienie różnicowe ≤35 (Pa/cm²), czystość mikrobiologiczna ≤21(cfu/g), odporna na zachlapanie, maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Kolor: fioletowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Pakiet 99 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu:

Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE  (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną  jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne  posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 99 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu:

Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 100 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującej pościeli:

Pościel medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, kolor biały. Komplet zawiera: poszewkę na poduszkę 70x80 cm, poszewkę na kołdrę 200x140 cm, prześcieradło 240x140 cm. Wyrób medyczny klasy I.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Pakiet 105 poz.1

Pyt.1 Sterylna serweta pod pośladki o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Pyt.2 Sterylna serweta pod pośladki 90x118 cm +/- 1cm z mankietem ułatwiającym aplikacje 20 cm +/- 1cm wykonana z niebieskiej folii PE o grubości ≥ 65 µ i gramaturze ≥ 60g/m2 z wysokochłonnym wzmocnieniem poliestrowo – wiskozowym o gramaturze 70g/m2 min. 40x40 cm w części podpośladkowej. Zintegrowana z serwetą torba na płyny wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości ≥ 60 µ i gramaturze ≥ 55,6 g/m2 zaopatrzona w plastyczny sztywnik pozwalający na jej kształtowanie oraz włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką oraz osłona stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu:

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 50 μm, ze wzmocniem w części centralnej

- 2 x nogawice z  bilaminatu  75x 120 cm

- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

- 1 x taśma Lepna 9x50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

- 1 x serweta pod pośladki z folii PE  85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną  torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki

- 1 x serweta 75x75cm, przylepna pełnobarierowa, wykonane  z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2,. Odporność na przenikanie płynów >178 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro >145 kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową  torbę z portem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 106 poz.1

Pyt.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu:

Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta  z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z  przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Pyt.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu:

Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta ginekologiczna przylepna 35/40x114 cm z otworem przylepnym w kształcie serca 9x12cm

1 x serweta ginekologiczna 175/280x242 cm z otworem 12x25 cm z osłonami na kończyny.

Serwety okrywające pacjenta  wykonane z   jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu  o gramaturze max. 58g/m2, pozbawionego pylących włókien celulozy i jej pochodnych o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10, odpornegp na przenikanie płynów > 175 cm H2O, odpornego na rozerwanie mokro/sucho powyżej 145 kPa. I klasa palności Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Pakiet 113 poz.1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o poniższym składzie:

1x serweta 75x90cm  z bilaminatu

1x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem Ѳ6cm  z bilaminatu, niebieska

1x strzykawka 20 ml

1x ampułka z wodą destylowaną 20 ml

1x żel poślizgowy 5 g

1x kleszczyki plastikowe typu Kocher

5x kompres z włókniny 7,5x7,5 cm

Opakowanie jednostkowe  sztywny blister zaopatrzona w dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer  katalogowy, nr lot, data ważności kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 40 szt.O

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzina poniższe pytania:1.Dotyczy załącznika nr 2 –Formularz asortymentowo –cenowy,pakiet nr116:Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczeniapłynów nieingerujących w nastawienia myjni? Ingerencja w fabryczne ustawienia myjni niesie za sobąryzyko nieprawidłowej dezynfekcji endoskopów

Odpowiedź: TAK

Zapytanie nr 3

Pytanie 1 – dotyczy zadania 11

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularki wykonane 
z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie  lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru  - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru  - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 – dotyczy zadania 14

Prosimy o dopuszczenie układów noworodkowych wykonanych z rury karbowanej wewnątrz i na zewnątrz, polietylenowej, mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 – dotyczy zadania 14 poz. 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie filtrów mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 – dotyczy zadania 14 poz. 4

Prosimy  o dopuszczenie filtra elektrostatycznego noworodkowego o wadze 11 g.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 5 – dotyczy zadania 19

Prosimy o dopuszczenie prowadnic Bougie bez przewodu tlenowego, pakowanych indywidualnie, sterylnych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6 – dotyczy zadania 29

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornika amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7 – dotyczy zadania 63

Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8 – dotyczy zadania 63

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno / pochłaniacz CO2 było wapnem medycznym zatwierdzonym/zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjska  i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9 – dotyczy zadania 63

Czy ze względu na to, że na rynku jest wiele firm oferujących wapno medyczne o wątpliwych parametrach, co powoduje jego pylenie i wysychanie, Zamawiający wymaga aby wapno sodowane posiadało 97% wodorotlenku wapnia, 3% wodorotlenku sodu, 13-17% wody oraz było w opakowaniu 4,5kg/ 5L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10 – dotyczy zadania 74

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu. Na rynku jest tylko jedna firma, która ma wyłączność na oferowanie zestawu membranowego nebulizatora Aeroneb przez co nie jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa oferty cenowej, a pozostawienie tej pozycji w pakiecie będzie skutkowało niemożnością złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Zapytanie nr 4

Pytanie nr 1
Dotyczy Zadania nr 107, poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMMS?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2
Dotyczy Zadania nr 107, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści spodnie bez kieszeni?
Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3
Dotyczy Zadania nr 107, poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z włókniny o poniższych właściwościach:
1. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho min. 95 kPa
2. wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N
3. czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM
4. poziom pylenia max. 2.8 Log10
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4
Dotyczy Zadania nr 107, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięcie pod szyją w kształcie litery „V” z białym lamówką, bez napu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5
Dotyczy Zadania nr 107, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści bluzę bez obszycia na dole?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 5

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki rozszerzone do 2,2ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Zadanie nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki rozszerzone do 5,5ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki rozszerzone do 11ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki rozszerzone do 22ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 6

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 7

Zadanie nr 1, pozycja 5, 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skala pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pakowane podwójnie - wew. Folia, zew. Papier/folia?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 9

Zadanie nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki  Nelatona posiadające kolorowe nieprzeźroczyste konektory?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Zadanie nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez skalowania, bez zatyczki, konektory kolorowe nieprzeźroczyste?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Zadanie nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez zatyczki?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 12

Zadanie nr 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki wykonane z silikonu wyposażone w 3 otwory boczne?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 13

Zadanie nr 2, pozycja 1-3

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Zadanie nr 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści igłę biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnień?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Zadanie nr 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści długość komory w części przeźroczystej min. 55mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Zadanie nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści logo producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 17

Zadanie nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez kolorystycznych oznaczeń?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Zadanie nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści aparat do pobierania leków z butelek z filtrem 0,1µm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści silikonowe sondy Sengstakena czterodrożne,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 20

Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji niemowląt w opakowaniu a’100 sztuk 
z przeliczeniem do 30 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 21

Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu.

Odpowiedź: 100

Pytanie nr 22

Zadanie nr 4, pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z kartonowym uchwytem dopasowującym się do kształtu twarzy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Zadanie nr 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny posiadający dokładną skalę pomiarowa (do 100 ml co 10 ml 
i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczoną na worku, pozwalającą na dokładne oszacowanie objętości płynu, worek wykonany z wytrzymałego LDPE?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 25

Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 0,7l?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 26

Zadanie nr 5, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1,0l lub 2,0l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Zadanie nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do irygacji lewatywy bez kanki, worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia, wykonany z medycznego PVC, skalowany cyfrowo co 250 ml, dren o długości 115 cm 
z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Zadanie nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Zadanie nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 30

Zadanie nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Zadanie nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 32

Zadanie nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 100 ml, pojemność worka 2500 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33

Zadanie nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml

- Komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml)

- Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki - w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem

- Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika

- Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących

- Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowaniach „papier-folia"

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34

Zadanie nr 5, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z przewodem niewtopionym w rurkę?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 35

Zadanie nr 5, pozycja 13-14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o maksymalnej objętości wypełnienia maski na baloniku 
i dopuści aby taka informacja była umieszczona na korpusie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36

Zadanie nr 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści termometr lekarski plastikowy bezrtęciowy o zakresie: 32.0℃－42.9℃, w plastikowym pudełku, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 37

Zadanie nr 5, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1200ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 38

Zadanie nr 5, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści szyny  składające się z szyny aluminiowej i wyściółki polietylenowej?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 39

Zadanie nr 5, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści elektrody o długości roboczej 112 cm (całkowitej 125cm)?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 40

Zadanie nr 5, pozycja 25

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu?

Odpowiedź: 100

Pytanie nr 41

Zadanie nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymazówkę o długości 150 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWz

Pytanie nr 42

Zadanie nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody równoważne innego producenta niż Medtronic?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

Zadanie nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepack 12 w rozmiarze 106x25?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 44

Zadanie nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepack w rozmiarze 50x30?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 45

Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatorów Zoll w rozmiarze 90x90x200 z przeliczeniem do 120 bloczków?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 46

Zadanie nr 8, pozycja 6

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rozmiaru papieru Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź:

Pytanie nr 47

Zadanie nr 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora BeneHeart D3 w rozmiarze 50x20?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 48

Zadanie nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem 25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49

Zadanie nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej o średnicy wewnętrznej 1,24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50

Zadanie nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy do pompy infuzyjnej o średnicy wewnętrznej 1,24 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51

Zadanie nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł. 2100mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 52

Zadanie nr 19, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze CH 15, długość 60 lub 80cm, bez przewodu umożliwiającego podanie tlenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53

Zadanie nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 20x30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54

Zadanie nr 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 28x45cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Zadanie nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 55x55cm lub 56x84cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWz

Pytanie nr 56

Zadanie nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Zadanie nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58

Zadanie nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Schiller AT-6 w bloku o wymiarach 144mm x 100mm x 350?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 59

Zadanie nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier do videoprintera Mitsubishi K-61B w rozmiarze 110x20?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 60

Zadanie nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje papiery oryginalnego?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 61

Zadanie nr 26, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści nadruk czerwony?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 62

Zadanie nr 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pałeczki drewniane?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWz

Pytanie nr 63

Zadanie nr 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pałeczki z wacikiem ze sztucznego jedwabiu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 64

Zadanie nr 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pałeczki plastikowe z wacikiem ze sztucznego jedwabiu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65

Zadanie nr 56, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą jednorazowego użytku o pojemności użytkowej 300 ml, max. pojemność 900 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 66

Zadanie nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Khera wykonane ze 100% silikonu  w rozmiarach: 45cm x18cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 67

Zadanie nr 61, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 68

Zadanie nr 71, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści miarki pakowane po 1000 szt. bez dozownika z przeliczeniem na 1 opakowanie?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 69

Zadanie nr 75, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wydzielinę skalowany co 2ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 70

Zadanie nr 89, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę epiduralną w rozmiarze 75x80cm z otworem 6x15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 71

Zadanie nr 89, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 72

Zadanie nr 89, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 73

Zadanie nr 89, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 74

Zadanie nr 89, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 75

Zadanie nr 90, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wykonanych w całości z włókniny perforowanej?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 76

Zadanie nr 90, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 77

Zadanie nr 90, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 78

Zadanie nr 90, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 79

Zadanie nr 92, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie z przodu fartucha o długości 102-113cm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 80

Zadanie nr 92, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wszytymi standardowo na prosto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 81

Zadanie nr 92, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wszytymi standardowo na prosto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 82

Zadanie nr 92, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 83

Zadanie nr 93, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty w rozmiarze 117x102cm o chłonności 2,5l, przywierającej do podłogi bez ryzyka zwijania się maty i rozdarcia?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 84

Zadanie nr 93, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 50x80cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 85

Zadanie nr 93, pozycja 2

Czy Zamawiający w jednostce miary ma na myśli jedną rolkę czy jeden odcinek z rolki?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli jeden odcinek z rolki

Pytanie nr 86

Zadanie nr 98, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pościeli wykonanej z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 87

Zadanie nr 103, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych ręczników do osuszania ciała wykonanych z wysokiej jakości celulozy w rozmiarze 40cm x 70cm o gramaturze 50g/m2 pakowane a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 88

Zadanie nr 103, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Taki podział umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 89

Zadanie nr 106

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 90

Zadanie nr 106

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zestaw zapakowany był w opakowanie pośrednie dyspenser?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 91

Zadanie nr 109,

Czy Zamawiający dopuści niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m2 w kolorze niebieskim. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 5

Pytanie nr 1

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z PCV, natomiast balony wykonane z lateksu, w rozmiarach Ch18 oraz Ch 21?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Zadanie nr 8, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści równoważne elektrody do defibrylatora Life Pack 12 Quick Combo?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 Zadanie nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopuści papier do defibrylatora LifePack 12 o szerokości 106,5 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora ZOLL o szerokości 90 x 90 x 200 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Zadanie nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii z zapięciami na rzep ułatwiającymi dopasowanie do główki oraz pozwalające na wielokrotną zmianę pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Zadanie nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga jednoczęściowych czy dwuczęściowych okularków do fototerapii (poniżej zdjęcia poglądowe)?

Okularki jednoczęściowe                                                        Okularki dwuczęściowe

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Zadanie nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający obwody oddechowe o długości 160 cm i złączem 15, spełniający pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Zadanie nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o zakresie objętości 150-1500 ml, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Zadanie nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o zakresie objętości 150-1500 ml i wadze 22g, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 11

Zadanie nr 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o zakresie objętości 150-300 ml i wadze 15g, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Zadanie nr 15, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikami głębokości w kształcie 2 półksiężyców, spełniające pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Zadanie nr 15, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikami głębokości w kształcie 2 półksiężyców, spełniające pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Zadanie nr 15, pozycja 6, 7

Z uwagi na różnorodność produktów w Zadaniu nr 15, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 6 oraz 7 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania oferty na pozycje w ramach Zadania nr 15. Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 15

Zadanie nr 15, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarach:

- 2,5-3,5

- 4,0-5,5

- 6,0-10,0

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Zadanie nr 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Ch0 o długości 60mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Zadanie nr 15, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Ch1 o długości 70mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Zadanie nr 15, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Ch2 o długości 80mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Zadanie nr 15, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Ch3 o długości 90mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Zadanie nr 15, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Ch4 o długości 100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Zadanie nr 15, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Ch5 o długości 110mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Zadanie nr 15, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Ch6 o długości 120mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Zadanie nr 15, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści nawilżacz „sztuczny nos” o wadze 9g?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 24

Zadanie nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie, pakowana zbiorczo po 5 sztuk, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Zadanie nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 89 x 50 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Zadanie nr 36, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe proste z drenem o długości 2,1m, w rozmiarach S, M, L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Zadanie nr 36, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe z drenem o długości 2,1m, w rozmiarach S, M, L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Zadanie nr 36, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 2m?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 29

Zadanie nr 36, pozycja 8-15

Z uwagi na różnorodność produktów w Zadaniu nr 36, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 8 do 15 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania oferty na pozycje w ramach Zadania nr 36. Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 30

Zadanie nr 36, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 70 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Zadanie nr 36, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 40 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 32

Zadanie nr 36, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści filtr z membraną filtracyjną ułożoną w harmonijkę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWz

Pytanie nr 33

Zadanie nr 46, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej o parametrach:

Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45º, z 2 otworami ssącymi oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka - aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianka. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania? W przypadku niedopuszczenia prosimy o merytoryczne wyjaśnienie decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34

Zadanie nr 46, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej o parametrach:

Dwa osobne opakowania każde zawierające: jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ścięta pod kątem 45º i gładką gąbką na górnej powierzchni, płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chloreksydyny w wyciskanej saszetce, 10 ml; jedną gąbkę aplikator; cztery osobne opakowania zawierające: jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ścięta pod kątem 45º oraz z zagiętą końcówką, płyn do płukania ust w wyciskanej saszetce, 10 ml; każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych wyciąganych opakowań? W przypadku niedopuszczenia prosimy o merytoryczne wyjaśnienie decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35

Zadanie nr 46, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer bez osłony i silikonowej końcówki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36

Zadanie nr 46, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer z palcową regulacją siły ssania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37

Zadanie nr 46, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer z jedną końcówką zakończoną łącznikiem prostym, druga łącznikiem schodkowym, a trzecia końcówka żeńska (lejek)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Zadanie nr 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tacę do leków o wymiarach 405 x 315 x 55 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 39

Zadanie nr 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę do mocowania rurek intubacyjnych o długości 715 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

Zadanie nr 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę do mocowania rurek intubacyjnych pakowaną po 20 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

Zadanie nr 85, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o składzie: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42

Zadanie nr 85, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 43

Zadanie nr 93, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w roli o wymiarach 50 cm x 50 m z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44

Zadanie nr 93, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w roli o wymiarach 58 cm x 50 m z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45

Zadanie nr 93, pozycja 2

Z uwagi na różnorodność produktów w Zadaniu nr 93, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania oferty na pozycje w ramach Zadania nr 93. Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 46

Zadanie nr 103, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w kształcie rękawicy ze zwężeniem w dolnej części, nasączona jednostronnie, w rozmiarze 17 x 24,5 cm, o gramaturze 100 g/m2 – część przednia pokryta mydłem i 70 g/m2 – część tylna bez mydła?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47

Zadanie nr 103, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty)”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48

Zadanie nr 103, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 49

Zadanie nr 103, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny ściereczkę o parametrach:

Gotowa do użycia, jednorazowa ściereczka zaimpregnowana antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez uzycia wody. Rozmiar 22 x 22 cm, wykonana z 50% wiskozy i 50% z poliestru (włókniny spulance). Wyrób nie zawiera lateksu. Pakowana po 4 sztuki. Opakowanie wielokrotnego zamykania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50

Zadanie nr 103, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarach 30 cm x 33 cm o gramaturze 50 g, pakowana po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 6

Pytanie nr 1

prosimy o dopuszczenie w zakresie zadania nr 117 poz. 4 rękawic: rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, wewnętrznie chlorowane, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Powierzchnia gładka z teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,09mm, na dłoni min. 0,05mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych /wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6, formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6, nadtlenek wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2/ wg PN EN 374-3 potwierdzone przez niezależne badania dołączone do oferty, z odstąpieniem od odporności na izopropanol 70% z czasem przenikania min.30 minut. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną. Posiadające certyfikat do żywności, dołączony do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od S do XL zawierające 100 szt. rękawic.
Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1 Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:
a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;
b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;
c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
d) promieniowaniem jonizującym;
e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;
f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej - 50 °C lub niższej;
g) upadkiem z wysokości;
h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;
i) utonięciem;
j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;
k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;
l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;
m) szkodliwym hałasem;
Rękawice diagnostyczne w kategorii III ŚOI stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi normami dot. wyrobów medycznych.
Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 4 i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 7

Pytanie 1 dot. zadania nr 79
Czy zamawiający dopuszcza papier krepowany zielony i niebieski rozmiar o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania o sile 0,8 Kn/m, w kierunku poprzecznym o sile 0,5 Kn/m?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 2 dot. zadania nr 79
Czy zamawiający dopuszcza papier krepowany zielony i niebieski w rozmiarze 60 cm x 60 cm w opakowaniach po 500 szt.?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 3 dot. zadania nr 79
Czy zamawiający dopuszcza papier krepowany zielony i niebieski o zawartość chlorków i siarczanów oznaczonych metodą ekstrakcji na gorąco, kolor i ph zgodnie z wymogami § 4.2 i odpowiedniej normy serii EN 868:2017. Bez podawania konkretnych wartości procentowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 dot. zadania nr 79
Czy zamawiający dopuszcza włókninę o wytrzymałości na rozciągnie liniowe w kierunku poprzecznym o wartości 1 Kn/m?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 4 dot. zadania nr 76
Czy zamawiający dopuszcza włókninę zieloną i niebieską o zawartość chlorków i siarczanów oznaczonych metodą ekstrakcji na gorąco, kolor i ph zgodnie z wymogami § 4.2 i odpowiedniej normy serii EN 868:2017. Bez podawania konkretnych wartości procentowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5 dot. zadania nr 
Czy zamawiający dopuszcza włókninę Interleaved w rozmiarze 100 x 100 cm pakowaną po 200 szt.?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 8

Pytanie nr 1

Zadanie nr 29–Materiały eksploatacyjne do monitora FX2000Prosimy o określenie technologii w jakiej ma pracować czujnik lub podanie numeru katalogowego używanego przetwornika.

Odpowiedź: Chodzi o materiały eksploatacyjne do monitora Elite V6  Zamawiający używa obecnie produkt REF 011-0P229-01 icumedical.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 47–Mankiety do pomiaru nieinwazyjnego RR jednoprzewodowe i dwuprzewodowe

Poz. 1 –Czy zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze 25-35 cm?Poz. 2–Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze 25-35 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Poz. 3 -Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze10-19 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Poz. 4 -Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze18-26 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Poz.5 -Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze33-47 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Poz. 6 -Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze33-47 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Poz. 7 -Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze25-35 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Poz. 8 -Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze33-47cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Poz. 9 -Czy zamawiającydopuści mankiet o rozmiarze33-47 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Zadanie nr 48–Ciśnieniomierze zegarowe i części zamienneCzy zamawiający zgadza się na wyłączenie pozycji nr. 5i 6 (stetoskopy) celem umożliwieniazłożenia oferty szerszemu gronu oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 11

Zadanie nr 49 -Czujnik do saturacji

Poz. 8 -Czy zamawiający dopuści czujnik saturacji o przedziale wagowym 3-15 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Poz. 10-Czy zamawiający dopuści czujnik saturacji o przedziale wagowym 3-15 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 9

Pytanie nr 1

Zadanie 117 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, chlorowane, mankiet rolowany, z teksturą na końcach palców, poziom szczelności AQL 1,0, długość rękawicy min. 240 mm, grubość rękawicy (pojedyncza ścianka): palec min. 0,08mm, dłoń 0,06mm-0,08mm, mankiet 0,05mm-0,06mm. . Zgodne z : EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016, potwierdzone przez raport z badań producenta. Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670, dokument dołączony do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.Pakowane po 200 szt. Rozmiary S, M, L, XL.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy pakiet 117 W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnymi z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadane przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016/Type B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Jednocześnie Zamawiający niniejszym prostuje odpowiedź na pytanie zawarte w pliku Odpowiedzi_1_11_2021 Zapytanie 36 Pytanie nr 1 i Pytanie nr 2

Po sprostowaniu odpowiedzi brzmią:

Zapytanie nr 36

Pytanie nr 1

Zadanie nr 29 Materiały eksploatacyjne do monitora FX2000

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30 z połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ . W tytule Zadania nr 29 wkradł się błąd -chodzi o materiały eksploatacyjne do monitora Elite V6  Zamawiający używa obecnie produkt REF 011-0P229-01 icumedical.

Pytanie nr 2

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Odpowiedź: Zamówienie dotyczy materiałów eksploatacyjnych do kardiomonitora FX2000 produkcji Emtel- odnośnie kompatybilności przedstawionych końcówek proszę kontaktować się z producentem urządzenia. Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Zamówienie dotyczy materiałów eksploatacyjnych do kardiomonitora Elite V6  produkcji Edan. Zamawiający używa obecnie produkt REF 011-0P229-01 icumedical.