Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 5 - ZESTAW DO OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH DOLNYCH

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do operacji ginekologicznych dolnych w skład, którego wchodzi: sterylna serweta o wymiarach min. 150÷155 cm x 240÷245 cm, zintegrowana z nogawicami, wykonana z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 63g/m2, z warstwą chłonną na całej powierzchni do zabiegów ginekologicznych dolnych, w części kroczowej serweta posiada otwór o wymiarach min. 14÷15 cm x 10÷11 cm otoczony od strony wewnętrznej taśmą lepną w ilości 1 szt. sterylna serweta o wymiarach 55÷60 cm x 50÷55 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 63g/m2, z warstwą chłonną na całej powierzchni, z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku w ilości 2 szt. osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79÷80 cm x 145÷148 cm, wykonana z folii PE o grubości min. 60 mikronów i warstwy chłonnej o gramaturze min. 27g/m2 w ilości 1szt. torba do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta o wymiarach min. 50 cm x 50 cm x 50 cm (± 1cm), wykonana z folii półprzeźroczystej o grubości PE 0,08 mm, posiadająca szeroką taśmę lepną wzdłuż całego górnego brzegu i sztywnik umożliwiający kształtowanie otworu oraz zawór do odprowadzania płynów w ilości 1szt. -dopuszcza się torbę zintegrowaną z serweta główną ściereczka chłonna o wymiarach 35÷40 cm x 35÷45 cm w ilości 4 szt. taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach ok. 9÷10 cm x 49÷50 cm , wykonana z foli PE o grubości min. 27 mikronów i włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz medycznego kleju syntetycznego w ilości 1 szt. kieszeń dwukomorowa (2x15x40 cm) wykonana z folii półprzeźroczystej o grubości 0,12 mm, posiadająca szeroką taśmę lepną wzdłuż górnego brzegu i sztywnik umożliwiający kształtowanie otworu w ilości 1szt. fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy, jednorazowy, jałowy, wydłużony (długość min. 150 cm) z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo - celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68g/m2 i składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru), antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzeźroczystej, posiadający elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep, troki połączone kartonikiem, wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu, umożliwiające założenie fartucha najpierw na „brudno” a potem na „czysto” w ilości 2 szt. w rozmiarze L-L i w ilości 2 szt. w rozmiarze XL-L serweta do owinięcia zestawu o wymiarach 147÷150 cm x 200÷205 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min.63g/m2 w ilości 1szt. kompresy gazowe 10cm x 10cm (± 1 cm) 17 N, 12-16W - w ilości 40 szt. | zestaw | 150 |  |  |  |  |
| WYMAGANIA |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
| Sterylizacja tlenkiem etylenu. | Podatek VAT zł |  |
| zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której są dwie mniejsze naklejki zawierające datę ważności, nr LOT producenta, nr katalogowy produktu. | Razem wartość brutto |  |