Kraków, dnia 09.03.2023r.

ZZP-271-9-6/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - V

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-6/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 07.03.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

W SWZ pkt. 2.1.5 informujecie Państwo, że przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej instalacji hydrantowej, natomiast w przedmiarze robót nie ma o niej wzmianki. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać instalację hydrantową.

Odpowiedź:

Instalacja hydrantowa została wykonana w I etapie prac budowlano-instalacyjnych. W trakcie realizacji prac w Izbie Przyjęć nie przewiduje się robót związanych z instalacją hydrantową.

Pytanie nr 2

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, prosimy o wskazanie obszaru prac do wykonania nowej instalacji, czy jest nią cały budynek, czy tylko Izba Przyjęć na parterze?

Odpowiedź:

Instalacja hydrantowa została wykonana w I etapie prac budowlano-instalacyjnych.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej prac sanitarnych uwzględnionych w przedmiarze oraz o szczegółowe parametry dotyczące białego montażu.

Odpowiedź:

Prace branży sanitarnej są pracami towarzyszącymi, uzupełniającymi do prac dostosowawczych p.poż., które są objęte projektem budowlanym i wykonawczym. Dlatego dla prac branży sanitarnej, nie ma szczegółowego projektu. Rozmieszczenie i rodzaj wyposażenia sanitarnego tzw. biały montaż jest zaznaczony na rzucie architektonicznym (parter – izba przyjęć), a jego zakres rzeczowy i ilości ujęto w przedmiarze robót. W związku z tym należy przyjąć:

- umywalki standardowe ceramiczne mocowane do ściany z wyjątkiem pomieszczeń 0.45 i 0.50, gdzie umywalki montowane są w blacie szafek,

- przyjąć syfony umywalkowe chromowane,

- w pomieszczeniu 0.45 przyjąć zlew jedno komorowy ze stali nierdzewnej bez ociekacza,

- w pomieszczeniu 0.50 przyjąć zlew jedno komorowy z ociekaczem,

- przyjąć baterie umywalkowe jedno uchwytowe,

- przyjąć baterie natryskowe jedno uchwytowe ścienne,

- przyjąć muszle ustępowe ceramiczne typu kompakt w zestawie z deską sedesową,

- przyjąć wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami (uchwyty, poręcze, krzesełko prysznicowe, itp.) ze stali nierdzewnej.

Wszystkie zastosowane elementy wyposażenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim i europejskim.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia:

- termin składania ofert: na dzień 21 marzec 2023r. godz. 09:00.;

- termin otwarcia ofert: na dzień 21 marzec 2023r. godz. 09.30.;

- termin wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia na następujący: od dnia             01 września 2023r. do dnia 24 listopada 2023r.

- termin wniesienia wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 09:00 w dniu 21.03.2023r.

- termin związania ofertą: do dnia 19.04.2023r.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ oraz jej następujących załączników:

- Formularz Ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ

- Umowa – wzór – załącznik nr 4 do SWZ

- Przedmiar robót,

które stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)