ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

Pompa do szybkich przetoczeń preparatów krwiopochodnych i płynów infuzyjnych 7 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 5 | Aparat do grawitacyjnej podaży preparatów krwiopochodnych z filtrem 170 mikronów, pompka do przyspieszonej podaży, długość ok. 210 cm, zacisk rolkowy do regulacji przepływu, dodatkowy port do dodatkowych wstrzyknięć, zacisk szczelinowy do szybkiego zamknięcia przepływu. | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)