Tab. Zastawienie numerów budynków, w których znajdują się instalacje i urządzenia gazu. SOI nr 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | adres kompleksu wojskowego | nr bud. | orientacyjna długość instalacji gazowej [mb] | uwagi |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Wojnarowa | Klub sportowy | 4 | Kocioł gazowy dwufunkcyjny 15 kW |
| 2 | Nowy Sącz | 9 | 5 | Kocioł gazowy c.o.  KWC 200/A160G, 160 kW  Podgrzewacz wody ARISTON poj. 350l |