Tab. Zastawienie numerów budynków, w których znajdują się instalacje i urządzenia gazu. SOI nr 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | adres kompleksu wojskowego | nr bud. | orientacyjna długość instalacji gazowej [mb] | uwagi |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Kraków, ul. Wrocławska 82 | 62 | 30 | Urządzenia kuchenne |
| 2 | Kraków, ul. Zyblikiewicza 1 | 1 | 35 | Urządzenia kuchenne |
| 3 | Kraków, ul. Odrowąża 7 | 31 | 60 | Urządzenia digestoria |
| 34 | 30 | Urządzenia digestoria |
| 4 | Kraków, ul. Praska 70 | 70 | 35 | Kotłownia gazowa |
| 5 | Kraków, ul. Tyniecka 45 | 4 | 55 | Urządzenia kuchenne |