Tab. Zastawienie numerów budynków, w których znajdują się instalacje i urządzenia gazu. SOI nr 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | adres kompleksu wojskowego | nr bud. | orientacyjna długość instalacji gazowej [mb] | uwagi |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Kraków, ul. Dietla 30 | 2 | 84 | Kocioł gazowy c.o.  DeDietrich – 130 Eco, 120 kW |
| Kuchenka gazowa  4 – ro palnikowa – 2szt. |
| Piecyk łazienkowy – 2 szt. |
| 2 | Kraków, ul. Koletek 10 | 10 | 18 | Kocioł gazowy c.o.  TORUS EURONOX, 120 kW |
| 3 | Kłaj | 44 | 58 | Podgrzewacz wody ARISTON poj. 350l |
| 4 | Nowy Sącz | 9 | 5 | Kocioł gazowy c.o.  KWC 200/A160G, 160 kW |
| Podgrzewacz wody ARISTON poj. 350l |
| 5 | Kraków, ul. Mogilska 85 |  |  | Grzejnik wody przepływowej |