Włoszczowa, dnia 10.09.2020 r.

MRO.271.3.2020.EW4

ZAPYTANIE  OFERTOWE

1. Zamawiający – Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

2. Przedmiot zamówienia - „Dostawa węgla do budynku byłej szkoły podstawowej w Motycznie 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A, ekomiału do budynku byłej szkoły podstawowej w Rogienicach 56, węgla typu groszek do budynku w Kurzelowie przy ul. Kieleckiej 25 w sezonie grzewczym 2020/2021.”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa transportem własnym węgla orzech w ilości 50 ton do budynku byłej szkoły podstawowej w m. Motyczno 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A o n/w parametrach:

  - kaloryczność ≥ 28.000 kJ/kg,

  - zawartość siarki ≤ 0,6%,

  - zawartość popiołu ≤ 6%,

- dostawie transportem własnym ekomiału węglowego w ilości 30 ton do budynku byłej szkoły podstawowej w m. Rogienice 56 o n/w parametrach:

  - kaloryczność ≥ 24.000kJ/kg,

  - zawartość siarki obecnej max 1,20%,

  - zawartość popiołu max 12%,

  - granulacja 3,00-31,50mm

  - zawartość nadziarna 0,00% - max 5,00%

  - zawartość wilgoci całkowitej – max. 20%,

  - zdolność spiekania – max 25,00RI

- dostawa transportem własnym ekogroszku w ilości 20 ton do budynku w m. Kurzelów,
 ul. Kielecka 25 o n/w parametrach:

  - zawartość siarki ≤ 0,6%,

  - wartość opałowa Qri ≥ 24.000 kJ/kg,

  - zawartość popiołu ≤ 10%

  - granulacja 8-25 mm

Podane przez Zamawiającego ilości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zamówienia węgla typu ,,orzech”, ,,groszek” oraz ,,miału węglowego” w mniejszym lub większym zakresie, w zależności od potrzeb grzewczych.

4. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej.

  - Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie na załączonym przez zamawiającego druku formularza oferty.

  - Ceny wyrażone w ofercie winny być wyrażone cyfrowo i słownie.

  - Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2020r. do godz. 1400 przez platformę zakupową.

6.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r.

7.  Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Cena : waga kryterium 100%

8. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą: Michał Ślęzak – Naczelnik Wydziału Mienia
    Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – tel. 660 295 150

9. Informacje dotyczące zawarcia umowy.

W przypadku złożenia propozycji cenowej, na której sfinansowanie Zamawiający posiada wystarczające środki finansowe, niezwłocznie po wysłaniu informacji o wyborze oferty Wykonawca

winien przystąpić do realizacji zamówienia.