BI.7013.09.1.2021 Wschowa,10.03.2021r.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2021

Dotyczy: wykonania projektu budowlanego i dokumentacji kosztorysowej

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania robót związanych z realizacją zadania „Przebudowa pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu” na ulicy Garbarskiej 11a we Wschowie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o treści i formie projektu budowlanego oraz obowiązującymi przepisami w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu np. PDF,
2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego ślepego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu np. PDF i ATH, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3. uzyskanie uzgodnienia wykonanej dokumentacji przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym we Wschowie,
5. opracowanie map do celów projektowych.

2. Zakres projektu przebudowy pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu.

Projekt musi zawierać rozwiązania dotyczące:

1. zmiany wyglądu elewacji północnej w związku z przeniesieniem drzwi

wejściowych do budynku z obecnego wiatrołapu ( pom.2 ) do hallu ( pom. A po zmianach ). Przeniesienie miejsca usytuowania drzwi wejściowych wymagać też będzie przebudowy istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych,

1. zmiany sposobu użytkowania obecnego wiatrołapu ( pom.2 ) na szatnię

( pom. B po zmianach ),

1. przeznaczenia części obecnego hallu ( pom. 1 ) na niewielkie pomieszczenie gospodarcze ( pom. E po zmianach ),
2. powiększenia obecnej kuchni ( pom. 11 ) kosztem likwidacji pokoju psychologa

( pom. 12 ). W efekcie uzyska się kuchnię o większej powierzchni

( pom. K po zmianach ),

1. połączenia dwóch pomieszczeń: obecnej łazienki ( pom. 8 ) z pokojem wyciszeń

( pom.7 ) i utworzenie pokoju fizjoterapii ( pom. F po zmianach ). W istniejących pomieszczeniach 7 i 8 należy zlikwidować przeszklenia z pustaków szklanych na ścianach zewnętrznych oraz zamontować dwa okna dachowe w stropodachu,

1. połączenia obecnej szatni ( pom. 5 ) z obecnym pomieszczeniem gospodarczym

( pom. 4 ) i obecną łazienką ( pom. 3 ) i utworzenie jednej dużej łazienki z wydzieloną armaturą dla osób niepełnosprawnych ( pom. C po zmianach ),

1. zmiany wyglądu elewacji południowej w związku z wykonaniem otworu

drzwiowego, który w przyszłości prowadzić będzie z salonu ( pom. 9/G ) na taras, zaprojektowanie którego objęte będzie innym opracowaniem,

1. wykonania zadaszonego zejścia i pochylni do ogrodu wzdłuż elewacji wschodniej,
2. zamontowania okien w hallu ( pom.1/A ) w miejsce istniejących przeszkleń z pustaków szklanych (o ile warunki techniczne na to pozwolą ) lub zamontowanie dwóch okien dachowych w stropodachu,
3. wymiany istniejącej instalacji elektrycznej na instalację nową.

Termin wykonania zakresu opracowania: do dnia **30. czerwca 2021 roku**.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Inwestycji i Infrastruktury ( telefon 065 540 86 15 lub 065 540 8662 ).

Ofertę cenową należy przesłać za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa/proceedings> do godziny 1530 dnia **17.marca 2021 roku**.

W załączeniu:

1. Szkice rzutu pomieszczeń ( stan istniejący i projektowany ).
2. Wyrys z mapy.