## szczegółowy opis
Zał. nr 1 do pisma z 13.12.2021
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Tabela Nr. 1
LP | Nazwa i typ materiału elektrycznego | Jedn. miary | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
1. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL LR20 1,5V | 25 | szt.
2. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL AA LR6 1,5V | 35 | szt.
3. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL 6F22 9V | 5 | szt.
4. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL AAA LR03 1,5V | 40 | szt.
5. | Bateria SAFT LS 14500 CNA | 30 | szt.
6. | Bateria SAFT LS33600 PR | 10 | szt.
7. | Dławik PG-13 | 10 | szt.
8. | Dławik PG-16 | 20 | szt.
9. | Gniazdo hermetyczne nt GHE-1 | 14 | szt.
10. | Gniazdo hermetyczne nt GHE-2 | 8 | szt.
11. | Gniazdo na szynę 16A 2P+Z | 4 | szt.
12. | Kątownik ocynkowany perforowany 30x30x2 | 5 | szt.
13. | Kołek klucz 10/6x60/100 | 75 | szt.
14. | Kołek krzyż. 8/6x60/100 | 600 | szt.
15. | Końcówka HI 0,75/10 | 200 | szt.
16. | Końcówka HI 1,5/10 | 200 | szt.
17. | Końcówka HI 1/10 | 200 | szt.
18. | Końcówka HI 2x0,75 | 100 | szt.
19. | Końcówka HI 2x1 | 100 | szt.
20. | Końcówka HI 2x1,5 | 100 | szt.
21. | Łącznik jednobiegunowy WHS-1 | 10 | szt.
22. | Łącznik świecznikowy WHS-2 | 5 | szt.
23. | Łącznik zwierny światło WHS-5 | 3 | szt.
24. | Opaska kablowa TK 20/3,6 | 1000 | szt.
25. | Opaska uziemiająca 16-60 | 10 | szt.
26. | Przewód LiYCY 2x0,75 mm² | 75 | m
27. | Przewód OMY 2x0,75 mm² | 50 | m
28. | Przewód LiYCY 3x0,75 mm² | 25 | m
29. | Przewód OMY 3x0,75 mm² | 25 | m
30. | Przewód OMY 3x1 mm² | 50 | m
31. | Przewód OMY 3x1,5 mm² | 25 | m
32. | Przewód OMYżo 3x1,5 mm² | 25 | m
33. | Przewód OWY 3x2,5 mm² | 25 | m
34. | Przewód przyłączeniowy w izolacji z gumy 3x1,5 mm² o długości 3m | 3 | szt.
35. | Przewód YDYżo 3x1,5 mm² | 100 | m
36. | Przewód YDYżo 3x2,5 mm² | 100 | m
37. | Przewód YDYżo 5x2,5 mm² | 25 | m
38. | Przewód YDYżo 5x4 mm² | 50 | m
39. | Przewód YDYżo 6 mm² | 50 | m
40. | Puszka hermetyczna N5 75x75mm | 10 | szt.
41. | Puszka hermetyczna PHS-1 | 5 | szt.
42. | Rozdzielnica hermetyczna RH-12 | 1 | szt.
43. | Rozdzielnica hermetyczna RH-8 | 3 | szt.
44. | Rozłącznik izolacyjny IS-25/1 | 3 | szt.
45. | Rozłącznik izolacyjny IS-32/3 | 3 | szt.
46. | Rozłącznik izolacyjny IS-40/3 | 3 | szt.
47. | Rura elektroinstalacyjna stalowa lakierowana PG-13,5 | 2 | m
48. | Rura elektroinstalacyjna RL 16 | 18 | szt.
49. | Rura elektroinstalacyjna RL 18 | 23 | szt.
50. | Rura elektroinstalacyjna RL 22 | 5 | szt.
51. | Rura ochronna WT 9 | 20 | m
52. | Rura ochronna WT 11 | 15 | m
53. | Rura karbowana czarna WT 13,5 | 6 | m
54. | Rurka termokurczliwa RC 1,6/0,8 | 5 | szt.
55. | Rurka termokurczliwa RC 2,4/1,2 | 5 | szt.
56. | Rurka termokurczliwa RC 3,2/1,6 | 5 | szt.
57. | Rurka termokurczliwa RC 4,0/1,0 | 5 | szt.
58. | Rurka termokurczliwa RC 4,8/2,4 | 5 | szt.
59. | Rurka termokurczliwa RC 6,4/3,2 | 5 | szt.
60. | Rurka termokurczliwa RC 8,0/2,0 | 5 | szt.
61. | Rurka termokurczliwa RC 9,5/4,8 | 5 | szt.
62. | Stycznik prądu przemiennego DILM 25-10, 230V, 50Hz | 2 | szt.
63. | Stycznik prądu przemiennego TSM-1, 230V, 50Hz | 5 | szt.
64. | Stycznik prądu przemiennego Z-SCH230/1/25-20 | 4 | szt.
65. | Stycznik prądu przemiennego Z-SCH230/25-40 | 4 | szt.
66. | Styk zwierny M22-K10 prod. EATON | 6 | szt.
67. | Szyna wyrównawcza SWP -G2 | 10 | szt.
68. | Świetlówka LF80 18W chłodna barwa światła prod. PHILIPS | 50 | szt.
69. | Świetlówka LF80 36W chłodna barwa światła prod. PHILIPS | 75 | szt.
70. | Świetlówka PL-C 18W 830/2P prod. PHILIPS | 10 | szt.
71. | Świetlówka PL-C 18W 830/4P prod. PHILIPS | 10 | szt.
72. | Tablica licznikowa T1 | 3 | szt.
73. | Taśma elektroizolacyjna IT-1 czarna, 19mmx20m PARTEX | 10 | szt.
74. | Taśma elektroizolacyjna IT-1 MIX, 19mmx20m PARTEX | 8 | szt.
75. | Taśma izolacyjna Anticor Elektrix 200 PREMIUM 0,18x19mmx18m | 5 | szt.
76. | Uchwyt do bednarki 74,1 | 8 | szt.
77. | Uchwyt UZE-16 | 100 | szt.
78. | Uchwyt UZE-18 | 150 | szt.
79. | Uchwyt UZE-22 | 40 | szt.
80. | Wtyczka kątowa z uziemieniem WK-1z | 8 | szt.
81. | Wyłącznik nadprądowy „ETIMAT” 1P B10 | 4 | szt.
82. | Wyłącznik nadprądowy „ETIMAT” 1P B16 | 4 | szt.
83. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10 | 15 | szt.
84. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | 15 | szt.
85. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6 | 15 | szt.
86. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003 | 4 | szt.
87. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003 | 4 | szt.
88. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003 | 8 | szt.
89. | Wyłącznik S301 C 0,5 1P | 6 | szt.
90. | Zapłonnik 4 - 22W S2 prod. PHILIPS | 40 | szt.
91. | Zapłonnik 4 - 65W S10 prod. PHILIPS | 75 | szt.
92. | Zasilacz DR-15-24 24V, 15W | 3 | szt.
93. | Zasilacz DRA-60-24 24V, 60W | 2 | szt.
94. | Złączka uniwersalna WAGO 222-412 | 20 | szt.
95. | Złączka uniwersalna WAGO 222-413 | 20 | szt.
96. | Złączka uniwersalna WAGO 222-415 | 20 | szt.
97. | Złączka ZCLF-16 | 50 | szt.
98. | Złączka ZCLF-18 | 60 | szt.
99. | Złączka ZCLF-22 | 30 | szt.