 **Mikołajki Pomorskie, 2024-04-02**

**Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie**](https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie)

Wyjaśnienia nr 1/2024 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), na „Remont oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich., znak sprawy: ZP.271.6.2024.BP

W związku z prowadzonym postępowaniem na Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytania:

Pytanie:
1. Gdzie znajduje się istniejący agregat prądotwórczy? Czy kable zasilające od agregatu będą odpowiedniej długości aby podłączyć jej do rozdzielni głównej. Proszę o podanie modelu agregatu.

Odpowiedź:

Lokalizację istniejącego agregatu prądotwórczego przedstawiono w planie zagospodarowania terenu – rys. 1 projektu branży sanitarnej. Obecnie agregat podłączony jest do szafy zasilającej, w której miejscu przewiduje się nową szafę zasilająco-serującą. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, istniejące kable należy przedłużyć. Istniejący agregat -KAWAKENKI TYP: KK-40 SILENCE, pojemność 40 kVA.

Pytanie:
2. Proszę o wskazanie miejsca włączenia pomp z komory zatrzymania skratek i piasku oraz podanie typu kabla do ich podłączenia i zabezpieczenia dla tych pomp.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączoną dokumentacją pompy w komorze zatrzymania skratek i piasku to pompy mamutowe zasilane sprężonym powietrzem. Załączanie pompy realizowane będzie przez ręczne otwarcie zaworu na zasilaniu powietrzem.

Pytanie:
3. Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na 29 kwietnia 2024r. Zaangażowany w stworzenie koncepcji niezawodnych rozwiązań technicznych i przygotowanie oferty Zespół pracowników naszej spółki analizuje udostępnioną przez Państwa dokumentację w celu zoptymalizowania i przyjęcia jak najkorzystniejszych rozwiązań dla wszystkich stron postępowania.
Aktualny termin składania ofert, jest niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie musi podjąć oferent, z uwagi na zakres jaki i specyfikę projektu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu i utrzymuje zapis iż termin składania i otwarcia ofert wyznaczony jest na dzień 09.04.2024r.

 Zatwierdził:

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska-Rybicka