Załącznik nr 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY                                                                                                                ZMIANA

Część 1 – Implanty do zabiegów artroskopowych, chirurgii barku, kolana i stopy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa za szt. brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACL |
| 1. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu, stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min. 50 mm, pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym lub piszczelowym oraz nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców-fiksacji przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. | szt. | 4 |  |  |  |
| 2. | Drut wiercący z otworami lub zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową. Sterylny. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70 % z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w różnych rozmiarach średnicy od 6 – 12 mm i długości od 23 mm do 35 mm. Śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7 mm do 10 mm i długości 20 mm. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | szt. | 4 |  |  |  |
| 4. | Śruby tytanowe. Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 6 mm do 12 mm i długościach od 20 – 30 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego. Dostępny w rozmiarach o średnicy 6-12 mm co 1 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Guzik rewizyjny – udowo tytanowy w rozmiarze 5 x 20 – piszczelowy o średnicy 14 mm z dwoma otworami. | szt. | 1 |  |  |  |
| 7. | Drut wiercący o średnicy 3,5 mm z łamanym końcem, pozwalający na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o średnicy od 6 mm do 13 mm co 0,5 mm. Drut sterylny. | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Drut piszczelowy 2,4 mm x 310 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Drut nitynolowy do śruby biokompozytowej | szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Pętla do podszycia ACL w rozmiarze 2. | szt. | 1 |  |  |  |
| 11. | Guzki do zawieszenia przeszczepu w kanale piszczelowym. Guzik okrągły wykonany z tytanu dostępny w średnicach zewnętrznych 11, 14, 20 mm. Guzik z zagłębieniem do zablokowania implantu w kanale piszczelowym w celu jego lepszej stabilizacji. | szt. | 2 |  |  |  |
| ŁĄKOTKA |
| 12. | System szycia łąkotek all-inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią. Implanty założone na jedną lub dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana. | szt. | 5 |  |  |  |
| 13. | System szycia łękotek inside – outside. System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalną wzmocnioną, możliwość użycia bez lub z joystickiem. | szt. | 2 |  |  |  |
| 14. | System szycia łąkotek inside-outside. System zaopatrzony w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta. | szt. | 5 |  |  |  |
| 15. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2-0. Nici sterylne. | szt. | 2 |  |  |  |
| 16. | Igła nitynolowa do szycia łąkotki z oczkiem do przewleczenia nici. | szt. | 2 |  |  |  |
| CHRZĄSTKA |
| 17. | Zestaw do mozaiki, dostępny w średnicy od 5 mm do 10 mm. Zestaw składa się z pobieraka do zdrowej chrząstki, narzędzia do wykonywania otworu w miejscu uszkodzenia, osłonki do wprowadzania przeszczepu w celu jej kompresji, miarki, rozbijaka kanału, wygładzacza powierzchni. | szt. | 4 |  |  |  |
| 18. | Sterylny zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. | szt. | 1 |  |  |  |
| 19. | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych wchłanialne PLLA o długości min. 18 mm i średnicy min. 1,3 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 20. | Śruba kompresyjna, wchłanialna do fiksacji odłamów chrzestno-kostnych. Śruba w kształcie stożka, długość w zakresie 16mm do 26mm, średnica 2,7mm – 3,7mm | szt. | 2 |  |  |  |
| BARK |
| 21. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 3,5; 4,75 i 5,5 mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 5 |  |  |  |
| 22. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji bicepsa, implant wkręcany o średnicy 7, 8 lub 9 mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 2 |  |  |  |
| 23. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji obrąbka, implant wbijany, kaniulowany o średnicy 2,8; 3,5; 4,5 mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 5 |  |  |  |
| 24. | Igły do szycia, do urządzenia szyjącego stożek oraz łapiącego szew chirurgiczny. | szt. | 4 |  |  |  |
| 25. | Kaniule do barku. | szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Kaniule do barku sztywne gwintowane na całej długości oraz częściowo. Średnica 6 – 9 mm i długości 7-11 cm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2 mm, dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało-czarnym dla lepszej wizualizacji. | szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2 i 2-0. Nici sterylne. | szt. | 2 |  |  |  |
| 29. | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8 mm i długości max. 11,7 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny. | szt. | 5 |  |  |  |
| 30. | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm i 4,5 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Steryly. | szt. | 5 |  |  |  |
| 31. | Implant w wersji Biokompozytowej i PEEK, gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm oraz 4,5 mm. Wkręt z dwoma rodzajami nici niewchłanialnymi o grubości USP 2, w dwóch różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw o implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 5 |  |  |  |
| 32. | Implant do barku do techniki mini open Latarjet w skład kompletu wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami i piłka do odcięcia wyrostka kruczego. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości. | szt. | 2 |  |  |  |
| 33. | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, materiał PEEK, płyta przezierna, ilość otworów w trzonie 3, 5, otwory pod śruby korowe i blokowane 3,5 mm, śruby gąbczaste 4,0 mm, otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera i szwów. | szt. | 2 |  |  |  |
| 34. | Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, o średnicy 3,5 mm (długość 16-90 mm). | szt. | 2 |  |  |  |
| 35. | Śruba ze stopu tytanu, korowa, o średnicy 3,5 mm (długość 16-90 mm). | szt. | 2 |  |  |  |
| 36. | Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,0 mm (długość 24-90 mm). | szt. | 2 |  |  |  |
| 37. | Zestaw szwów typu FiberWire do płyty | szt. | 2 |  |  |  |
| 38. | Implant do naprawy AC jont, złożony z dwóch guzików tytanowych oraz dwóch taśm biało czarnej i biało niebieskiej oraz nici do przeciągnięcia taśm w zestawie . | szt. | 2 |  |  |  |
| 39. | Implant do rekonstrukcji więzadeł kruczo-obojczykowych i więzozrostu barkowego - dwie płytki tytanowe, połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire, zestaw sterylny | szt. | 2 |  |  |  |
| 40. | Guziki tytanowe, mogące służyć do naprawy więzadłowej przy użyciu taśm | szt. | 2 |  |  |  |
| 41. | Płytka anatomiczna do złamań trzonu obojczyka | szt. | 2 |  |  |  |
| 42. | Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka | szt. | 2 |  |  |  |
| OSTEOTOMIA |
| 43. | Osteotomia PEEK składająca się z klina oraz czterech śrub. Klin PEEK do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystające poza powierzchnię kości, sterylna. Implant dostępny w trzech rozmiarach S, M, L i kątach od 5 do 15 stopni. Śruba do kości gąbczastej, PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 20-32 mm skok co 2 mm, sterylna. Osteotomia PEEK śruba do kości korowej PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 24-52 mm skok co 2 mm, sterylna. | szt. | 1 |  |  |  |
| 44. | Płytka tytanowa do osteotomii piszczelowej z klinem : 3; 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15; 17,5 mm standardowa lub z przednio-tylnym pochyleniem. Płytka posiadająca pierścienie umożliwiające ułożenie wkrętów pod dowolnym kątem oraz blokadę śruby w płycie. W komplecie cztery tytanowe wkręty gąbczaste o długości od 35 do 70 mm i korowe o długości od 26 do 60 mm. | szt. | 4 |  |  |  |
| 45. | Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym. Płytka w kształcie litery T z łamanym końcem w celu poprawienia stabilizacji. Płyta prawa, lewa z klinem do podtrzymania osteotomii. Kliny w wersji prostej dostępne w rozmiarach od 3 mm do 17,5 mm – 9 rozmiarów oraz w wersji z pochyleniem A/P w wysokości 5 mm do 17, 5 mm – min. 8 rozmiarów. Płytka pakowana sterylnie. | szt. | 4 |  |  |  |
| 46. | Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, steryla. | szt. | 10 |  |  |  |
| 47. | Śruba do kości korowej, tytanowa, o niskoprofilowej główece dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna. | szt. | 10 |  |  |  |
| 48. | Sustytut kości wykonany 100 % z β-TCP. Kliny o wymiarach 7x30 mm; 10x30 mm, 12x35 mm, 15x35 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| STOPA |
| 49. | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 40 |  |  |  |
| 50. | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem; - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), gwint na długości 18 mm, - średnica 6,5mm (długość 60-120mm, skok co 5mm), gwint na długości 28mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 51. | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm) | szt. | 5 |  |  |  |
| 52. | Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt. | 2 |  |  |  |
| 53. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-30mm), - średnica 3,5mm (długość12-60mm), - średnica 4,0mm (długość16-60mm) | szt. | 10 |  |  |  |
| 54. | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płyta niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa. | szt. | 2 |  |  |  |
| 55. | Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm) | szt. | 8 |  |  |  |
| 56. | Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm) | szt. | 8 |  |  |  |
| 57. | Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm) | szt. | 1 |  |  |  |
| 58. | Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 59. | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, zestaw instrumentarium zawierający wielorazowe frezy w rozmiarze 16-22 mm, otwory na śruby blokowane o średnicy 3mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 60. | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe),9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe), - płyta z klinem od 2mm do 8mm do osteotomii Cottona, - płyty w kształcie X (małe, średnie, duże) | szt. | 2 |  |  |  |
| 61. | Płyta do złamań kości piętowej, tytanowe, grubość 1,35 mm; otwory pod śruby 3,5mm, 4,0mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, płyty prawe - cztery rozmiary i lewe - cztery rozmiary, kodowane kolorem | szt. | 2 |  |  |  |
| 62. | Tytanowa płyta hakowa do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 63. | Tytanowe śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem | szt. | 2 |  |  |  |
| 64. | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-24mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm) | szt. | 20 |  |  |  |
| 65. | Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3mm(długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm), średnica 4mm (długość 14-60mm) | szt. | 20 |  |  |  |
| 66. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm), - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt. | 10 |  |  |  |
| 67. | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 68. | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire zakończona igłami, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 |  |  |  |
| 69. | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, nić typu FiberWire zakończona igłami, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 |  |  |  |
| 70. | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, nić typu FiberWire, zakończona igłami | szt. | 2 |  |  |  |
| 71. | Zestaw do kotwic 1,35mm zawierający: wiertło 1,35mm, wiertło 1,6mm, celownik | szt. | 2 |  |  |  |
| 72. | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej | szt. | 2 |  |  |  |
| 73. | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 74. | Płyta tubularna do kości strzałkowej (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe) | szt. | 2 |  |  |  |
| 75. | Płyta tubularna do kości strzałkowej (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory blokowane dostosowane do śrub 3.5 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 76. | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory blokowane, dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | szt. | 2 |  |  |  |
| 77. | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu, w głowie płyty otwory pod śruby o blokowane 2,7mm / 3,0mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 78. | Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 3-,5-,7 - otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | szt. | 2 |  |  |  |
| 79. | Śruby stalowe: - blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-30 mm), - korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm), - do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-30 mm), - korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm), - blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm), - do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-60 mm) | szt. | 50 |  |  |  |
| 80. | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, 13 mm x 10mm, 15 mm x 12 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | szt. | 5 |  |  |  |
| 81. | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, 9 mm x 7mm, 9 mm x 10 mm,11 mm x 10 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | szt. | 5 |  |  |  |
| 82. | Substytut kości - opakowanie 3ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 1 |  |  |  |
| 83. | Substytut kości - opakowanie 6ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 1 |  |  |  |
| 84. | Substytut kości - opakowanie 12ml, zamknięty system nie wymagający mieszania składników | szt. | 1 |  |  |  |
| 85. | Drut prowadzący - średnica 0,86mm (długość 80mm, 120mm), 1,0mm (długość 80mm, 120mm) | szt. | 5 |  |  |  |
| 86. | Drut prowadzący - 1,1mm, 1,2mm, 1,35mm, 1,6mm, 2,4mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 87. | W pełni autologiczny system regeneracji chrząstki, który w procesie skutecznego tworzenia tkanki równocześnie wykorzystuje żywotne chondrocyty, osocze bogatopłytkowe i pozakomórkowe fragmenty chrzęstne. System składa się z jednorazowego sterylnego zestawu i zawiera: - Podwójna strzykawka 3 szt. - System do przygotowania autologicznej trombiny - Urządzenie do pobierania tkanki autologicznej - Ostrze shavera, - Igła wprowadzająca, zakrzywiona, z obturatorem - Pojemniki na tuby separujące krew | szt. | 2 |  |  |  |

RAZEM:

*- wypełnia Wykonawca

……………………………………………………. Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 2 –     Syntetyczne substytuty kostne i substytuty chrząstki stawowej

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Granulki 1-4 mm – 5 cm3. | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Granulki 1-4 mm – 10 cm3. | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Granulki 1-4 mm – 30 cm3. | szt. | 10 |  |  |  |
| 4. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Klin 15x20x6x4 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 5. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Klin 15x20x8x6 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 6. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Klin 15x20x10x8 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 7. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Klin 15x20x14x10 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Bloczek 10x10x10 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 9. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Bloczek 10x10x30 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 10. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38 % z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia bez wstępnego mieszania i przygotowania. Opakowanie 5 cm3. | szt. | 10 |  |  |  |
| 11. | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38 % z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia bez wstępnego mieszania i przygotowania. Opakowanie 10 cm3 wielopak 2x 5 cm3. | szt. | 10 |  |  |  |
| 12. | Specjalistyczny materiał do wypełniania ubytków chrząstki stawowej i ubytków chrzęstno-kostnych, w postaci membrany, stanowiącej podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowany z kwasu hialuronowego, niewymagający dodatkowej fiksacji, w przypadku leczenia ogniskowych ubytków z granicą zdrowej chrzątki. Dostępny w dwóch rozmiarach 2x2 cm i 5x5 cm, grubość 2 mm. | szt. Rozmiar: 2x2 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | szt. Rozmiar: 5x5 cm | 1 |  |  |  |

RAZEM:

……………………………………………………. Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 3 –     Materiały zespalające do zabiegów mikrochirurgicznych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka rekonstrukcyjna żuchwy, blok., pełna 6+20+6 otw., system 2,0/2,3 mm, gr. 2,0 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Płyta rekonstrukcyjna podstawy i gałęzi żuchwy, blok., system 2,0/2,3 mm, 6+20 otw., gr. 2,0 mm, lewa. | szt. | 3 |  |  |  |
| 3. | Płyta rekonstrukcyjna podstawy i gałęzi żuchwy, blok., system 2,0/2,3 mm, 6+20 otw., gr. 2,0 mm, prawa. | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,0 mm, dł. 7 mm | szt. | 6 |  |  |  |
| 5. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,0 mm, dł. 9 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,0 mm, dł. 11 mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 7. | Śruba samogwintująca, blokująca, śr. 2,0 mm, dł. 13 mm | szt. | 2 |  |  |  |

RAZEM:

……………………………………………………. Data i podpis Wykonawcy