Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-39/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| Dializatory kapilarne z błoną helixonową - niskoprzepływowe,sterylizacja - para wodna. Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego wskazywanych w poszczególnych zamówieniach: |
| 1. | - powierzchnia błony 1,0m2, -współczynnik ultrafiltracji 8 ml/h x mmHg | 8200 |  |  |  |  |  |
| 2. | - powierzchnia błony 1,4m2 współczynnik ultrafiltracji 12ml/h x mmHg |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - powierzchnia błony 1,8m2- współczynnik ultrafiltracji 14ml/h x mmHg albo Zamawiający dopuszcza błonę z polieterosulfonu (PES) sterylizacja radiacyjna, powierzchnia błony 1,8m2 - współczynnik ultrafiltracji 26ml/h x mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Dializatory kapilarne z błoną helixonową- wysokoprzepływowe, sterylizacja para wodna albo Zamawiający dopuszcza dializatory wysokoprzepływowe z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną. Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego wskazywanych w poszczególnych zamówieniach: |
| 4. | - powierzchnia błony 1,4m2 - współczynnik ultrafiltracji 38-48 ml/h x mmHg | 312 |  |  |  |  |  |
| 5. | - powierzchnia błony 1,8m2 - współczynnik ultrafiltracji 53-54ml/h x mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1.Igły do hemodializ - tętnicza , dobra jakość ostrza, obecność zacisku na drenie. Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego wskazywanych w poszczególnych zamówieniach: |
| 1.1 | - średnica 1,8 mm | 10010 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - średnica 1,6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - średnica 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.Igły do hemodializ - żylna , dobra jakość ostrza, obecność zacisku na drenie. Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego wskazywanych w poszczególnych zamówieniach: |
| 2.1 | - średnica 1,8 mm | 10010 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - średnica 1,6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - średnica 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1.Igły do dializy jednoigłowej . Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego wskazywanych w poszczególnych zamówieniach: |
| 1.1 | - średnica 1,8 mm | 2400 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - średnica 1,6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - średnica 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| Linie krwi |
| 1. | Do hemodializy dwuigłowej bez zawartości flatanów (DAHP free): Warunek konieczny: Komplet musi zawierać w jednym opakowaniu linię tętniczą,żylną i worek na płyn. Linia tętnicza -zacisk na łączu służy do zamykania przepływu, plastikowa igła do nakłucia butelki z płynem infuzyjnym, bieżnia pompy 8 mm, dren do ciągłej heparynizacji krwi powinien znajdować się za pompą krwi, odpowietrzacz krwi z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego zabezpieczone filtrem transducer protector, przyłącze do kroplówki wyposażone w zacisk i korek zakręcany, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igła przed pompą krwi. Linia żylna - odpwietrzacz krwi za dializatorem średnicy 22mm z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, spienianiu i wykrzepianiu krwi z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz przyłącze do pomiaru ciścnienia żylnego za dializatorem, zabezpieczone przez transducer protector, zbiornik odpowietrzacza ma zawierać dreny odprowadzające oraz do podawania leków z zaciskami i korkami zakręcanymi, na linii żylnej powinien znajdować się zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą - przed odprowadzeniem krwi do pacjenta, musi zawierać worek na płyn usuwany z linii oraz do by-passu . | 18400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Linie krwi do hemodializy dwuigłowej kompatybilne z aparatem Fresenius 5008S | 10400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Do hemodializy dwuigłowej bez zawartości flatanów (DAHP free): Warunek konieczny: Komplet musi zawierać w jednym opakowaniu linię tętniczą,żylną i worek na płyn. Linia tętnicza -zacisk na łączu służy do zamykania przepływu,plastikowa igła do nakłucia butelki z płynem infuzyjnym,bieżnia pompy 8 mm,dren do ciągłej heparynizacji krwi powinien znajdować się za pompą krwi, odpowietrzacz krwi z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego zabezpieczone filtrem transducer protector, przyłącze do kroplówki wyposażone w zacisk i korek zakręcany, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igła przed pompą krwi. Linia żylna - odpwietrzacz krwi za dializatorem średnicy 22mm z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, spienianiu i wykrzepianiu krwi z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz przyłącze do pomiaru ciścnienia żylnego za dializatorem, zabezpieczone przez transducer protector,zbiornik odpowietrzacza ma zawierać dreny odprowadzające oraz do podawania leków z zaciskami i korkami zakręcanymi, na linii żylnej powinien znajdować się zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą - przed odprowadzeniem krwi do pacjenta, musi zawierać worek na płyn usuwany z linii oraz do by-passu . | 2408 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| Dializator niskoprzepływowy z błoną syntetyczną polinefronową typu Helixon albo z błony polieterosulfon (PES) sterylizacja za pomocą suchych promieni Gamma. Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego wskazywanych w poszczególnych zamówieniach: |
| 1 | - powierzchnia błony 1,3-1,4m2 | 21168 |  |  |  |  |  |
| 2 | - powierzchnia błony 1,5-1,6m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - powierzchnia błony 1,7-1,8 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - powierzchnia błony 1,9-2,1 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Dializator wysokoprzepływowy z asymetryczną błoną z modyfikowanego trójoctanu celulozy ,sterylizacja za pomocą suchych promieni Gamma albo Zamawiający dopuszcza dializatory wysokoprzepływowe z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną. Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego wskazywanych w poszczególnych zamówieniach: |
| 5 | - powierzchnia błony 1,4-1,5m2 | 408 |  |  |  |  |  |
| 6 | - powierzchnia błony 1,8- 2,1m2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | • Filtr płynu dializacyjnego,powierzchnia 2,2 m kw.,maxymalne ciśnienie filtracji 2 bary,szybkość filtracji > lub równa 3.75L/min-bar.Filtry dostosowane do aparatów dializacyjnych jakimi dysponuje zamawiający, tj. Fresenius 4008 i 5008 | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Zestaw z cewnikiem do dlugotrwałego dostepu naczyniowego do hemodializy.Cewnik o rozmiarze 15,5FR,przekrój "podwójne D",odgięta końcówka cewnika zakończona niestymetrycznie - 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym,oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika ,wykrzywiona końcówka kanału tętniczego,osobny kanał prowadnicy drutowej,cewnik wykonany z materiału Durathane z mufą polyestrowa,końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu.w skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr,igła wprowadzającwe grubość 18Ga x 7 cm ,prowadnica drutowa J grubośc 1mm ,rozszerzacz 12Fr i 14 Fr,skalpel nr 11,bagnet do tunelizacji,prowadnik rozdzierwny 16Fr z mechanizmem zastawkowym,samoprzylepny opatrunek na wkłucie,2 nasadki injekcyjne.Długość cewnika do mufy w cm: 15,17,19,23,27,31,35,43,50 cm.* Albo Zamawiający dopuszcza cewnik wykonany w innowacyjnej technologii Endexo. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip), Długości od mufki/ długość całkowita: 15/20cm, 17/22cm, 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 43/48cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego. Zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu. Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne* *opis nieoferowanego produktu wykreślić | 160 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/wielkość opakowania/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Cewnik 3-kanałowy czasowy 13FR, wykonany z poliuretanu odpornego na załamania, trzecie światło cewnika 17Ga,symetryczna końcówka zmniejszająca recylkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dł.70 cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13FR, rozszarzacz naczyniowy 12-14 FR,3 zatyczki, ruchome skrzydełka do mocowania,1 skrzydełko dołączane, ramiona proste długości 15cm, 20cm, 24cm, 30cm. Ramiona zakrzywione długości 12,5cm, 15cm, 20cm, 24 cm. Rozmiar cewnika do wyboru przez zamawiającego Zamawiający dopuszcza również: Cewnik 3-kanałowy czasowy 12,5FR, wykonany z poliuretanu odpornego na załamania,symetryczna końcówka zmniejszająca recylkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dł.70 cm, rozszerzacz naczyniowy 10FR, rozszarzacz naczyniowy 12FR,3 zatyczki, ruchome skrzydełka do mocowania, ramiona proste długości 13, 16cm, 20cm, 24cm, 30cm. Ramiona zakrzywione długości 13cm, 16cm, 20cm, 24 cm. Rozmiar cewnika do wyboru przez zamawiającego. | 160 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie