Nr sprawy 173/2023

Szczecin, dnia 22.09.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: **Serwis dmuchaw firmy Aerzen szt.4 zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków Zdroje.**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Pytanie nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, TERMIN PŁATNOŚCI
Prosimy o podanie

1. modeli filtrów ssania oraz ich wymiarów

2. model / rozmiar pasów oraz ich ilość

3. rodzaj stosowanego oleju

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający doprecyzowuje zestawienie materiałów do przeglądu serwisowego dmuchaw:

* Dmuchawa GM90S -2szt.:

- pasy napędowe 160637  12szt.

- filtry powietrza 159022     2szt.

- olej 160755

* Dmuchawa GM3S -2szt. :

- pasy napędowe 123482   2szt.

- filtr powietrza 175884      2szt.

- olej 160755.

**Pytanie nr 2:**

Pytanie nr 2

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami z rozdziału III pkt. 1. a) wraz z kserokopiami potwierdzającymi informacje przedstawione w wykazie osób.
Czy na tym etapie postępowania niezbędne jest dołączanie wykazu osób oraz stosownych dokumentów? Czy nie wystarczy samo oświadczenie, że pracownicy posiadają uprawnienia odpowiednie do wykonania tego zlecenia.

Zatrudniamy kilku pracowników i na tę chwilę nie jesteśmy w stanie określić, który z nich będzie oddelegowany do wykonania zlecenia.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, iż warunku udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.