## Rękawiczki_med
Załącznik 3.1. do SWZ - FORMULARZ WYCENY - część 1 Rękawiczki medyczne / Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy / z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na dostawę pn.: / „Zakup medycznego sprzętu jednorazowego – część 1: rękawiczki medyczne, część 2: środki dezynfekcyjne, część 3: kaniule dożylne, część 4: nakłuwacze bezpieczne”
	Nazwa i siedziba Wykonawcy:
	Adres (ulica, nr budynku, nr kodu, miasto):

	Opis asortymentu	j.m.	ilość	wartość jedn. netto [PLN]	wartość netto [PLN] (kol. c x d)	VAT w %	Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%)	Cena brutto [PLN] (kol. e + g)	Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu od 0,09mm do 0,11mm ±0,01mm, na dłoni od 0,06 do 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane po 100 szt. rozmiary od S do XL	op.	21 000			8%
2	Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min245mm. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.III.Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD . Opakowanie 100 szt. Rozmiary S-XL	op	80			8%
3	Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, mankiet rolowany. Długość rękawicy min. 280 mm, AQL ≤1,0, poziom protein < 30ug. odpowiadające normie EN 455, rozmiar od 6,0 do 8,5 op/1 para	op.	200			8%
4	Rękawice foliowe , rozm .M i L 100 szt/op	op.	50			23%
RAZEM					X

	miejscowość, data, ................................... dn. ..................…................................................................ kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty