## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.193.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Obsługa serwisowa aparatów firmy GE, Siemens, Canon
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………..……………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………….….……
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dużym przedsiębiorstwem inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu:
|   |  | Tak Nie
* Zaznaczyć właściwe. Jeżeli wykonawca nie dokona zaznaczenia to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
8. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
9. | Oświadczamy, że oferujemy realziację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z załacznikami.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
DFP.271.193.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 | ARKUSZ CENOWY
Cena brutto:
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto pozycji za 24 miesiące
1 | 48443 | Mammograf (przystawka do biopsji, wstrzykiwacz, 2 stacje opisowe) | GE | Pristina | 830765BU4
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1 | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2 | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3 | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4 | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5 | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 6 | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemów | tak
| 7 | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego | tak
| 8 | kontrola jakości obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących | tak
| 9 | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 10 | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Wykonywanie napraw i zdalna diagnostyka
| 11 | wykonywanie nieograniczonej ilości napraw na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12 | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 13 | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14 | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty - dotyczy również części specjalnych tj. detektorów i lamp rtg | tak
| 15 | czas zakończenia naprawy maksymalnie 4 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 16 | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17 | w celu udokumentowania napraw generowanie stosownych raportów i wpisów w paszportach | tak
Pozostałe
| 18 | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 19 | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i aktualne klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 20 | wsparcie aplikacyjne w trakcie wsparcia technicznego, oraz doradztwo w zakresie aplikacji i optymalizacji działania urządzeń i porady telefoniczne. Jak również jedno na rok szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie. | tak
| 21 | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowną odzież ochronną | tak
| 22 | wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym | tak
| 23 | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 14 dni | tak
| 24 | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## część 2
DFP.271.193.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 | ARKUSZ CENOWY
Cena brutto:
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1 | 030204 | Rezonans magnetyczny | Siemens | Sola | 182781
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1 | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2 | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3 | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4 | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5 | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 6 | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemów | tak
| 7 | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego za pomoca dedykowanego oprogramowania | tak
| 8 | kontrola jakości obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących | tak
| 9 | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 10 | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Wykonywanie napraw i zdalna diagnostyka
| 11 | wykonywanie nieograniczonej ilości napraw na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12 | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 13 | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14 | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty - dotyczy również części specjalnych | tak
| 15 | czas zakończenia naprawy maksymalnie 4 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 16 | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17 | w celu udokumentowania napraw generowanie stosownych raportów i wpisów w paszportach | tak
Pozostałe
| 18 | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 19 | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i aktualner klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 20 | wsparcie aplikacyjne w trakcie wsparcia technicznego, oraz doradztwo w zakresie aplikacji i optymalizacji działania urządzeń i porady telefoniczne. Jak również jedno na rok szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie. | tak
| 21 | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowną odzież ochronną | tak
| 22 | wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym | tak
| 23 | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 14 dni | tak
| 24 | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## część 3
DFP.271.193.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 | ARKUSZ CENOWY
Cena brutto:
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto pozycji za 24 miesiące
1 | 044550 | Tomograf komputerowy | Canon Medical | Aquilion LB TSX-201A | 3CE1942305
|  | Opcja |  |  |  |  | cena jednostkowa brutto
2 |  | Dostawa i zamontowanie lampy rtg do tomografu Aquilion LB TSX-201A nr 3CE1942305 w trybie prawa opcji | ------ | ------ | ------ | ------
3 |  | Dostawa i zamontowanie detektora głównego do tomografu Aquilion LB TSX-201A nr 3CE1942305 w trybie prawa opcji | ------ | ------ | ------ | ------
WYMAGANY ZAKRES W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1 | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2 | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3 | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4 | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5 | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 6 | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemów | tak
| 7 | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego za pomoca dedykowanego oprogramowania | tak
| 8 | kontrola jakości obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących | tak
| 9 | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 10 | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Wykonywanie napraw i zdalna diagnostyka
| 11 | wykonywanie nieograniczonej ilości napraw na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12 | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | tak, podać całkowitą liczbę dni | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 13 | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14 | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty | tak
| 15 | czas zakończenia naprawy maksymalnie 4 dni roboczych od wezwania, a w przypadku konieczności sprowadzenia cześci zamiennych z zagranicy maksymalnie 10 dni roboczych | tak, podać całkowitą liczbę dni, podac dwea parametry | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 16 | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17 | w celu udokumentowania napraw generowanie stosownych raportów i wpisów w paszportach | tak
Pozostałe
| 18 | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 19 | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i aktualne klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 20 | wsparcie aplikacyjne w trakcie wsparcia technicznego, oraz doradztwo w zakresie aplikacji i optymalizacji działania urządzeń i porady telefoniczne. Jak również jedno na rok szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie. | tak
| 21 | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowną odzież ochronną | tak
| 22 | wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym | tak
| 23 | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 14 dni | tak
| 24 | gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY
WYMAGANY ZAKRES W RAMACH PRAWA OPCJI
Dostawa lampy i detektora głównego w trybie prawa opcji
| 25 | dostawa i zamontowanie lampy rtg, lub detektora głównego w ciągu 3 dni roboczych od zdiagnozowania uszkodzenia przez Wykonawcę | tak
| 24 | gwarancja na wymienianą lampę, lub detektor min. 12 miesięcy | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## część 4
DFP.271.193.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 | ARKUSZ CENOWY
Cena brutto:
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1 | 044076 | Tomograf komputerowy | Siemens | Somatom Confidence | 100227
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1 | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2 | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3 | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4 | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5 | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 6 | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemów | tak
| 7 | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego za pomoca dedykowanego oprogramowania | tak
| 8 | kontrola jakości obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących | tak
| 9 | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 10 | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Wykonywanie napraw i zdalna diagnostyka
| 11 | wykonywanie nieograniczonej ilości napraw na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12 | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 13 | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14 | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty - dotyczy również części specjalnych tj. detektorów i lamp rtg | tak
| 15 | czas zakończenia naprawy maksymalnie 4 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
najkrótszy czas spośród ocenianych ofert - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości
| 16 | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17 | w celu udokumentowania napraw generowanie stosownych raportów i wpisów w paszportach | tak
Pozostałe
| 18 | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 19 | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i aktualner klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 20 | wsparcie aplikacyjne w trakcie wsparcia technicznego, oraz doradztwo w zakresie aplikacji i optymalizacji działania urządzeń i porady telefoniczne. Jak również jedno na rok szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie. | tak
| 21 | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowną odzież ochronną | tak
| 22 | wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym | tak
| 23 | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 14 dni | tak
| 24 | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.