**Odpowiedzi na pytania nr 4**

**Pytanie 1**

Proszę o opisanie wymagań dla źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

**Odpowiedź 1**

W programie funkcjonalno – użytkowym str. 11 Zamawiający zawarł informację co do źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w postaci ns. zapisu:

 Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną,

- fotowoltaiczną o mocy min. 50kW,

- odgromową,

- sanitarną,

**- centralnego ogrzewania – zasilane pompą ciepła lub piecem na olej opałowy**

**– wybór w fazie projektowania i akceptacji przez Zamawiającego,**

- wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz klimatyzacją ze sterowaniem,

- alarmową,

- systemu sygnalizacji pożaru

- teletechniczną

wszystkie instalacje z osprzętem i urządzeniami. Należy zaprojektować opomiarowanie

wszystkich mediów osobne dla świetlicy oraz remizy strażackiej.