## pozycja nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 1
Stojak na kroplówki - 25 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stojak do płynów infuzyjnych wyposażony w cztery haczyki wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak /Podać
2 | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm | Tak /Podać
3 | Obciążenie 8 kg
4 | Podstawa stojaka pięcioramienna z 5 kółkami o średnicy min. Fi 50 mm. Min. Dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. | Tak /Podać
5 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 560 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 560 mm (+/- 20mm)
- wysokość regulowana w zakresie 1200-2150mm (+/-20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 2
Podest operacyjny- 10 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak /Podać
2 | Podest na czterech regulowanych nóżkach w zakresie min. 20 mm | Tak /Podać
3 | Na zewnętrznej powierzchni paski antypoślizgowe
5 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 500 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 300 mm (+/- 20mm)
- wysokość regulowana w zakresie 120 mm (+/-20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 3
Stojak na kroplówki 2 haczyki - 20 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stojak do płynów infuzyjnych wyposażoy w dwa haczyki wykonany ze syali nierdzewnej. | Tak /Podać
2 | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm | Tak /Podać
3 | Obciążenie 8 kg
4 | Podstawa stojaka pięcioramienna z 5 kółkami o średnicy min. Fi 50 mm. Min. Dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. | Tak /Podać
5 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 560 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 560 mm (+/- 20mm)
- wysokość regulowana w zakresie 1200-2150mm (+/-20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 4
Stojak z dwoma misami 6 litr. - 10 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stojak z dwiema misami zdejmowanymi o pojemności 6 l wykonany ze stali nierdzewnej | Tak /Podać
2 | Podstawa stojaka pięcioramienna z 5 kółkami o średnicy min. Fi 50 mm. Min. Dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. | Tak /Podać
3 | Obciążenie 12 kg | Tak /Podać
4 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 700 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 560 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 850 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 5
Stojak z dwiema misami 3 litr. - 10 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stojak z dwiema misami zdejmowanymi o pojemności 3l wykonany ze stali nierdzewnej | Tak /Podać
2 | Podstawa stojaka pięcioramienna z 5 kółkami o średnicy min. Fi 50 mm. Min. Dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. | Tak /Podać
3 | Obciążenie 12 kg | Tak /Podać
4 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 700 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 560 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 850 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 6
Wiadro mobilne - 10 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Wiadro na odpadki wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w uchwyt do prowadzenia | Tak /Podać
2 | Wiadro umieszczone na niezależnej na podstawie mobilnej; Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. | Tak /Podać
3 | Pojemność wiadra 10 l | Tak /Podać
4 | Długośc uchwytu 740-780 mm | Tak /Podać
5 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 360 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 360 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 880 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 7
Stelaż do worków - 45 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stelaż do woków foliowych 100l, pojedynczy, z pokrywą | Tak /Podać
2 | Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszona nożnie wyposażoną w klipsy zaciskowe z tworzywa przytrzymujące worek | Tak /Podać
3 | Pozycja po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°, pokrywa wolnoopadająca | Tak /Podać
4 | Stolik na kółkach fi min. 50 mm, w tym min. dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznegoo. | Tak /Podać
5 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 440 - 500 mm
- głębokość: 410 - 500 mm
- wysokość: 850-900 mm
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
4 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 8
Stoliki opatrunkowe- 10 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stolik opatrunkowy w całości ze stali kwasoodpornej z dwoma pojemnikami ( wymiary wewnętrzne pojemników 500x300x200, mniejszy 300x150x200 - z tolerancją (+/-) 20 mm), w tym min jeden z pokrywą z uszczelką | Tak /Podać
2 | Dwa blaty zagłębione montowane na stałe. W tym blat dolny umieszczony na wysokości 150 mm(+/-10mm). Odległość między blatami 640 mm ( +/- 10mm) | Tak /Podać
3 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | Tak /Podać
4 | Stolik na kółkach fi min. 80 mm, w tym min. dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznegoo. | Tak /Podać
5 | Wymiary blatu: | Tak /Podać
- szerokość 750 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 370 mm (+/- 20mm)
6 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 450 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 860 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 850 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 9
Stoliki duże - 22 sztuki
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stolik opatrunkowy w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku przewdzialnym do gromadzenia instrumentów chirurgicznychi opatrunków podczas zabiegów | Tak /Podać
2 | Blat prosty z półką montowaną na stałe. Odległość między blatami 445 mm (+/- 15mm) | Tak /Podać
3 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | Tak /Podać
4 | Stolik na kółkach fi min. 80 mm, w tym min. dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznegoo. | Tak /Podać
5 | Wymiary blatu: | Tak /Podać
- szerokość 1600 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 600 mm (+/- 20mm)
6 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 670 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 1700 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 880 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 10
Stolik mały - 19 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stolik opatrunkowy w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku przewdzialnym do gromadzenia instrumentów chirurgicznychi opatrunków podczas zabiegów | Tak /Podać
2 | Blat prosty z półką montowaną na stałe. Odległość między blatami 445 mm (+/- 15mm) | Tak /Podać
3 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | Tak /Podać
4 | Stolik na kółkach fi min. 80 mm, w tym min. dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznegoo. | Tak /Podać
5 | Wymiary blatu: | Tak /Podać
- szerokość 770 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 500 mm (+/- 20mm)
6 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 550 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 880 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 880 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 11
Stolik średni - 20 sztuk
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stolik opatrunkowy w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku przewdzialnym do gromadzenia instrumentów chirurgicznychi opatrunków podczas zabiegów | Tak /Podać
2 | Blat prosty z półką montowaną na stałe. Odległość między blatami 445 mm (+/- 15mm) | Tak /Podać
3 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | Tak /Podać
4 | Stolik na kółkach fi min. 80 mm, w tym min. dwa kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznegoo. | Tak /Podać
5 | Wymiary blatu: | Tak /Podać
- szerokość 1000 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 670 mm (+/- 30mm)
6 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 720 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 1120 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 900 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

## pozycja nr 12
Załącznik nr 2 do SWZ | Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne |  | Nr postępowania: ZP/82/2024
Pozycja nr 12
Stolik Mayo - 23 sztuki
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024 urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak lub równoważna
9 | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) | Tak lub równoważna
10 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
11 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak lub równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Stolik instrumentalny typu MAYO wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku przewdzialnym do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów | Tak /Podać
2 | Blat górny z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu. | Tak /Podać
3 | Blat podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego | Tak /Podać
4 | Regulacja wysokości blatu w zakresie 950-1320 mm (+/- 20mm) | Tak /Podać
5 | Stabilna podstawa w kształcie litery T | Tak /Podać
6 | Podstawa wyposażona w 3 pojedyncze koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego. | Tak /Podać
7 | Wymiary blatu: | Tak /Podać
- szerokość 750 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 500 mm (+/- 20mm)
8 | Wymiar powierzchni użytkowej blatu: | Tak /Podać
- szerokość: 700 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 450 mm (+/- 20mm)
9 | Wymiary całkowite: | Tak /Podać
- szerokość: 750 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 500 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 950-1320 mm (+/- 20mm)
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać
Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 2 do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym