1.1) Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna niesterowalna przeznaczona do odgałęzień zatoki wieńcowej

| Lp. | Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 polowa | TAK |  | Warunek konieczny |
| 2 | Długość 120 cm | TAK |  | Warunek konieczny |
| 3 | Średnica 4-3,3 F | TAK |  | Warunek konieczny |
| 4 | Zakończona prowadnikiem 0,032'' | TAK |  | Warunek konieczny |
| 5 | 4 rodzaje spacingu do wyboru | TAK |  | Warunek konieczny |

1.2) Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna Sterowalna przeznaczona do zatoki wieńcowej

| Lp. | Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość 110 cm | TAK |  | Warunek konieczny |
| 2 | Średnice 5F i 6 F | TAK |  | Warunek konieczny |
| 3 | Pierścienie platynowo-irydowe, płaskie | TAK |  | Warunek konieczny |
| 4 | Materiał wykonania Pebax | TAK |  | Warunek konieczny |
| 5 | Odstępy między elektrodami o charakterze 2-5-2 mm | TAK |  | Warunek konieczny |
| 6 | 10 polowa | TAK |  | Warunek konieczny |