Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Sprawa: 233241/2022/08/153

**Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Wykonywanie sukcesywnych badań jakości wody w nieckach basenowych, jak też wody użytkowej w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu, przy ul. Termalnej 1.**
2. Badania oraz metodyki badawcze należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230). Dopuszcza się stosowanie metodyk badania wody geotermalnej zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1576).
3. Zakres usług został określony w **Załączniku nr 2** do OPZ.

**UWAGA**

**Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości badań w poszczególnych pozycjach, w przypadku nałożenia na Zamawiającego wymagań szczególnych przez jednostki zewnętrzne lub zdjęcia z Zamawiającego obowiązku wykonywania kontroli wody w jakiejś części.**

1. Zamawiający przewiduje interwencyjne wykonanie badań wody spoza zakresu określonego w **Załączniku 1** do OPZ. Badania takie będą wykonane w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w Umowie.
2. W ramach realizacji usługi wycenić należy:

- pobór próbek wody przez Wykonawcę w obiekcie Zamawiającego, zgodnie   
 z Harmonogramem Badań Zamawiającego stanowiącym **Załącznik nr 1** do OPZ, oraz pobór próbek interwencyjnych,

- dostarczenie próbek wody do laboratorium przez Wykonawcę,

- zrealizowanie przez Wykonawcę badań, poparte sporządzonym sprawozdaniem

- dostarczenie wyników badania w formie sprawozdania Zamawiającemu w **wersji elektronicznej** na adres e-mail:   
[zbigniew.idkowiak@termymaltanskie.com.pl](mailto:zbigniew.idkowiak@termymaltanskie.com.pl)

[grzegorz.burzynski@termymaltanskie.com.pl](mailto:grzegorz.burzynski@termymaltanskie.com.pl)

w terminie wskazanym w **Załączniku nr 2** do OPZ - Formularz Cenowy

1. Wszystkie etapy badania realizuje Wykonawca , który jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie wg procedury wymaganej przepisami prawa, normami, wytycznych systemu akredytacji etc.
2. Wykonawca, w przypadku awarii, bądź innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego samodzielnego wykonania badania, może posłużyć się innym podmiotem posiadającym uprawnienia do wykonywania tego typu usług na własny koszt i własnym staraniem.
3. Zamawiający wymaga akredytacji na każde z badań.
4. Wykonawca może realizować usługi samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców,.
5. Fakt wykonywania usług przy pomocy podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich wykonanie, w tym za rzetelność i terminowość realizacji zadania.
6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy użyciu swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych w godzinach odpowiadających Zamawiającemu, przedstawionych w **Załączniku nr 2** do OPZ.

Poznań …………………………….

Sporządził:

…………………………….

Załączniki OPZ:

1. Załącznik nr 1 – Harmonogram Badań
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy