Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15

Zapytanie ofertowe

W związku z koniecznością  prowadzenia  konserwacji  instalacji systemów sygnalizacji  pożaru i oddymiania  znajdujących się w budynku B Komendy Miejskiej Policji w Słupsku
oraz KP w Czarnym podległym KPP w Człuchowie proszę o składanie ofert. Oferta    dotyczy półrocznego kosztu brutto konserwacji oraz utrzymania instalacji SAP w pełnej sprawności technicznej w w/w jednostkach Policji.									Koszt półrocznego przeglądu proszę podać dla każdej jednostki oddzielnie.			Przewiduje się dwa przeglądy w danym roku tj. jeden przegląd na pół roku.			Z najkorzystniejszą ofertą możliwość podpisania umowy na okres do 3 lat.

I.  Zestawienie urządzeń wchodzących w system  SAP i oddymiania w KMP Słupsk budynek B:

1. Centrala SAP BMZ Integral C1 z drukarką B3-SCU 5CP    - 1 szt.    
2. Czujka  optyczna dymu multisensorowa UBUS MTD 533 - 49 szt.				
3. Przycisk oddymiania MCR RPO-1 - 3 szt.  szt.						
4. Przycisk przewietrzania LT - 1 szt.								
5. Moduł kontrolno-sterujący w obudowie  IP66, BA-O13 - 10 szt.			
6. Gniazdo czujki USB 501 - 72 szt.	
7. Sygnalizator optyczno- akustyczny SIRBL VTB01  - 6 szt.
8. Centrala Systemu oddymiania D + H  RZN4404-K/V2  - 1 szt. 
9. Ręczny przycisk pożarowy MCP545-2 - 11 szt.
10. Akumulator 12V, 38AH. AKKU38 - 1 szt.
11. Wewnętrzne pole obsługi B3-SUB-CIP-PL - 2 szt.
12. Linie dozorowe - 2 szt.
13. Czujka termiczno optyczna nad sufitem podwieszanym  - 23 szt. 
14. Wskaźnik zadziałania dla czujek montowanych nad sufitem podwieszanym - 23 szt.
15. Siłownik systemu oddymiania - 2 szt.
16. Moduł wykonawczy systemu ppoż  1wy/1we - 10 szt.
17. Moduł wykonawczy systemu ppoż 2wy/2we - 5 szt. 			
PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE TRZECH LAT................................zł.					 
 II. Zestaw urządzeń wchodzących w system SAP w KP w Czarnym podległym KPP 
       w Człuchowie: 
1. Centrala SAP POLON 4100 - 1 szt.			
2. Optyczna czujka dymu  DOR 40 - 14 szt.	
3. Nadmiarowo-różnicowa czujka temperatury TUP 40 - 10 szt.  				
4.Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 63 - 6 szt.   					 5.Sygnalizator akustyczny typ  -  3 szt.
6. Linia dozorowa - 2 szt.
7. Akumulator 4A 12v - 2 szt.
8. Gniazdo czujki G40 - 24 szt.
9. Wskaźnik zadziałania czujki WZ 31 - 6 szt.
10. Linia sygnalizatorów -  1 szt.
PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE TRZECHLAT................................zł.

W celu otrzymania dodatkowych informacji proszę o kontakt z pracownikiem KWP 
w Gdańsku,  p. Mieczysławem Wasielewskim pod nr. tel. 47 74 14 809 lub tel. kom. 501-735-582.