ZAŁĄCZNIK NR 1  -  Kosztorys ofertowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witryna chłodnicza na leki rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość 170-185 cm szerokość 55-64,9 cm głębokość 60-64,9 cm pojemność komory użytkowej: do 345 l kolor biały/srebrny liczba drzwi 1 przeszklone, ze szkła hartowanego półki 5-6 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy R600A sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 3 |  |  |  |
| 2 | Witryna chłodnicza na leki rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 165 cm szerokość 55-64,9 cm głębokość 60-64,9 cm pojemność komory użytkowej do 345 l kolor biały/srebrny liczba drzwi 1 przeszklone, ze szkła hartowanego półki 5-6 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka do przechowywania szczepionek Rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 56 cm szerokość 40-50 cm głębokość do 55 cm pojemność komory użytkowej do 70 l kolor biały/srebrny liczba drzwi 1 przeszklone lub pełne półki: 2 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Lodówka do przechowywania leków cytostatycznych Rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 170-185 cm szerokość 55-64,9 cm głębokość 60-64,9 cm pojemność komory użytkowej do 345 l kolor biały/srebrny liczba drzwi: 1 pełne półki: 5-6 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Lodówka z zamrażalnikiem Rozmrażanie: automatyczne, pełny No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość 170-190 cm szerokość 50-70 cm głębokość 55-65 cm pojemność komory użytkowej 121-250 l pojemność zamrażalnika do 70 l położenie zamrażalnika: na dole kolor biały lub srebrny liczba drzwi: 1 pełne półki: min. 3 szuflada tak półki w drzwiach: 3 czynnik chłodniczy: R600a czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania : do 15 godzin sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa alarm niedomkniętych drzwi okres gwarancji 24 miesiące | szt | 6 |  |  |  |
| 6 | Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca Rozmrażanie: automatyczne, pełny No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 100 cm szerokość 47,5-60 cm głębokość 50-60 cm kolor biały lub srebrny liczba drzwi: pełne półki: min. 2 półki w drzwiach: 1-2 pojemność zamrażalnika: min. 12 l czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie Alarm wzrostu temperatury: sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, styk bezpotencjałowy NO/NC Temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Lodówka podblatowa do przechowywania leków Rozmrażanie: automatyczne, pełny No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość 78-82 cm szerokość 47,5-50 cm głębokość 50-60 cm kolor biały lub srebrny liczba drzwi: pełne lub przeszklone półki: min. 2 półki w drzwiach: 1-2 czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury: sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, styk bezpotencjałowy NO/NC alarm niedomkniętych drzwi temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 2 |  |  |  |
| 8 | Kuchenka mikrofalowa koloru czarno - srebrnego: Wymiary: szerokość 45,2cm wysokość 26,2cm głębokość 35,2cm Pojemność 20 litrów Moc mikrofal 700W Sterowanie mechaniczne Drzwi otwierane w bok- w lewa stronę Gril kwarcowy, moc grilla 900W Przestrzenny system rozprowadzania mikrofal Kuchenka mikrofalowa wyposażona w 5 poziomów mocy z funkcja kombi, podtrzymywania ciepła, rozmrażania czasowego oraz z sygnałem dźwiękowym zakończenia pracy Wnętrze kuchenki mikrofalowej emaliowane z talerzem obrotowym o średnicy 24,5cm Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące | szt | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy