Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						                        e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 04.04.2023 r.

dot. przetargu ZP-07/23

na dostawę defibrylatora z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Pytanie nr 1

dot. punktu 2

Prosimy o dopuszczenie pojedynczego wyboru rytmu, który wynosi 120 na minutę.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 2

dot. punktu 14

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o łącznej wadze ( urządzenie + akumulator) 8,3 kg.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3

dot. punktu 16

Prosimy o dopuszczenie papieru o szerokości 80 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

dot. punktu 20

Prosimy o dopuszczenie 6 rozmiarów: od 1,25 mm/mV do 40 mm/mV.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 5

dot. punktu 31

Prosimy o dopuszczenie 2 rozmiarów elektrod dla dorosłych i dzieci.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl