WYKONAWCA LUB

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

……………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)

reprezentowany/reprezentowani przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………..………….

FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „………………………………………….”, oznaczenie sprawy: ……………………………………….., prowadzonego przez ……………………………………………, oświadczam/oświadczamy, że za wykonanie zamówienia oferuję/oferujemy cenę ………………………………… PLN, w tym:

- cena netto …………………………………….…………… PLN (słownie: ……………………………. złotych);

- kwota podatku VAT …………………………… PLN (słownie: ……………………………. złotych); w tym

- ze stawką podatku VAT 8 % …………………………PLN (słownie: ……………………………. złotych);

- ze stawką podatku VAT 23% …………………………PLN (słownie: …………………………….złotych)

- cena brutto ……………………………………………PLN (słownie:…………………………złotych)

- W celu dokonania oceny oferty oferuję okres gwarancji, o którym mowa w pkt ….. SWZ, wynoszący ………………… miesięcy.

Okres gwarancji podać w miesiącach i liczbach całkowitych.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie ……. dni kalendarzowych  i zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

- Oświadczam, że wykonawca zna treść SWZ i jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej oferty, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

- Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

| Lp. | Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani |
| --- | --- | --- |

- Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada:

| Nazwa postępowania | Numer postępowania lub oznaczenie sprawy | Określenie podmiotowego środka dowodowego, który posiada zamawiający, o ile podmiotowy środek dowodowy jest prawidłowy i aktualny |
| --- | --- | --- |

- Na podstawie art. 225 Pzp oświadczam, że wybór oferty:

(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X)

|  | nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; |
| --- | --- |
|  | będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: |
|  | - wskazuję wartość roboty budowlanej objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług VAT: ……………………………………………………………...; - wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………………………..………………………………………………………… |

- Oświadczenie wykonawcy (niepotrzebne skreślić):

- wykonawca należy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

- wykonawca jest osobą fizyczną.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

- ………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

| - Profesjonalny ciśnieniomierz zegarowy manualny ze stetoskopem – 3 szt. Cena brutto ……………………. Wartość brutto ……………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Manualny ciśnieniomierz naramienny, który pozwala na niezwykle dokładny pomiar. Wyposażony w stetoskop oraz gruszkę z zaworem, która pompuje powietrze do wysokiej jakości mankietu. Dokładność pomiarów winna zostać potwierdzona badaniami klinicznymi. Ciśnieniomierz z dużą, czytelną tarczą zegarową, ułatwiającą odczyt także osobom starszym. | Tak |  |
|  | Funkcje/cechy: - łatwy w obsłudze - duża, czytelna tarcza zegara - niezwykle dokładny pomiar - stetoskop dołączony do zestawu - możliwość dokonywania pomiaru w warunkach domowych i laboratoryjnych - miękki mankiet z możliwością regulacji - solidne wykonanie - testowany klinicznie | Tak |  |
|  | W zestawie: - profesjonalny mankiet - odpowiedni dla obwodu ramienia 25,4 - 40,6 cm - wysokiej jakości manometr - stetoskop - pompka (gruszka z zaworem) - etui | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Biurkowy ciśnieniomierz skonstruowany dla ośrodków medycznych – 3 szt. Cena brutto ……………………. Wartość brutto ………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Biurkowy model ciśnieniomierza zaprojektowany specjalnie dla ośrodków medycznych. Duża kontrastowa tarcza manometru o średnicy min. 11 cm. | Tak |  |
|  | W zestawie metalowy stetoskop, nylonowy mankiet, wyposażony w metalowy pierścień, przeznaczony dla ramienia o obwodzie 25-36 cm. z umieszczonymi na mankiecie oznaczeniami rozmiaru. Metalowy iglicowy zawór powietrza pozwalający na płynne regulowanie szybkości spuszczania powietrza, o trwałej i niezawodnej konstrukcji. | Tak |  |
|  | - Typ ciśnieniomierza klasyczny - Stetoskop w komplecie - Typ zaworu iglicowy - Średnica tarczy manometru 1 cm - Rozmiar mankietu 25-36 cm - Materiał mankietu nylon Materiał komory mankietu TPU - Materiał gruszki lateks - Filtr wlotu powietrza tak | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Podstawowy zestaw do zmiany opatrunku – 50 szt. Cena brutto ……………………. Wartość brutto ……………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Gotowy, jałowy zestaw do zmiany opatrunku w wersji podstawowej stworzony do natychmiastowego użytku w szpitalu, gabinecie zabiegowym, czy w domu pacjenta. Znacząco ułatwia pracę personelowi medycznemu. Zestaw składa się z niezbędnych materiałów opatrunkowych i narzędzi medycznych potrzebnych do zmiany opatrunku. - przeznaczony do wykonania konkretnej procedury medycznej, dzięki czemu brak odpadu - bezpieczne opakowania składające się z twardego blistra może posłużyć jako pojemniczek na płyny oraz odpady, eliminując potrzebę użycia dodatkowego naczynia - uporządkowane elementy składowe zestawu dzięki podziałkom między komorami - gwarantowane poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta z faktu użycia sterylnego zestawu jednorazowego użytku - ułatwienie pracy dla personelu medycznego - najwyższej jakości narzędzia metalowe i plastikowe zawarte w zestawach gwarantują precyzyjne wykonanie zabiegu | Tak |  |
|  | W zestawie: - kompresy z włókniny 7,5x7,5 cm, 30 g, 4-warstwowe 2 szt. - tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm 6 szt. - pęsety plastikowe 2 szt. - 3-komorowy twardy blister 1 szt. | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Materiały zużywalne – zestaw Wartość brutto ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE | CENA I WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | Paski do glukometru (opak./50 szt.) – 5 opakowań | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Pojemnik twardościenny okrągły na odpady medyczne 0,5 – 0,8 l – 10 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk. - przeznaczony do dezynfekcji rąk przed zabiegami przebiegającymi z naruszeniem ciągłości tkanek - posiada szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów – inaktywacja wirusa Polio w 1 minutę - wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące - oparty na bazie alkoholu etylowego, który charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą - dodatek substancji nawilżających chroni skórę przed utratą wody nawet z najgłębszych warstw - obecny olejek zapachowy neutralizuje charakterystyczny zapach alkoholu - czyniąc preparat bardziej przyjemnym i ulotnym - starannie dobrana kompozycja składników zapewnia pielęgnacyjny wpływ na naskórek - polecany do dezynfekcji skóry wrażliwej i skłonnej do alergii - dobrze tolerowany przy częstym stosowaniu - po użyciu nie pozostawia uczucia lepkich dłoni - bardzo dobrze odtłuszcza skórę Pojemność 250 ml – 10 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Paski do pomiaru poziomu cholesterolu. Paski do pomiaru cholesterolu MultiCareIn umożliwiają szybki i łatwy pomiar poziomu cholesterolu we krwi, dzięki czemu możliwe jest dobranie przez lekarza odpowiedniej terapii lub zweryfikowanie bieżącej. Zły poziom cholesterolu może być spowodowany: niewłaściwą dietą, lekami, ciążą oraz wieloma chorobami. Badanie poziomu cholesterolu we krwi jest zalecane osobom: palącym, z nadwagą i otyłym, nadużywającym alkoholu, spożywającym wysoko tłuszczowe potrawy, bądź też nieaktywnym fizycznie. Kontrolowanie poziomu cholesterolu jest przede wszystkim zalecane osobom z chorym sercem, świeżo po zawale lub osobom zagrożonym zawałem. Test należy powtarzać co najmniej co 9h. W opakowaniu znajduje się czip (chip) pozwalający na wykonanie badania za pomocą MultiCareIn, czip ten należy włożyć do urządzenia przed wykonaniem pomiaru. Opak./25 szt. – 5 opakowań | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Plaster pod venflon. Venaplast to opatrunek sterylny z klejem akrylowym, przeznaczony do mocowania i stabilizacji kaniul w miejscu wkłucia. Stosuje się go podczas wkłuć krótkoterminowych (krótkoczasowych). Włóknina opatrunku jest perforowana (ma otwartą strukturę) co pozwala dobrze przymocować kaniulę, zapewnia przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej. Venaplast składa się jeszcze z dodatkowego opatrunku używanego jako podkładki pod stopkę kaniuli, która zmniejsza ucisk i dodatkowo ją stabilizuje. Opatrunek stosuje się żeby zmniejszyć ryzyko infekcji oraz powstawania stanów zapalnych. Produkt jest elastyczny, dzięki czemu dostosowuje się do kształtu ciała w miejscu przyklejenia. Opak./50 szt. – 35 opakowań | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Cewnik urologiczny Foley'a dwudrożny z silikonową zastawką i balonem CH 16 – 100 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | ZNIECZULAJĄCY ŻEL DO CEWNIKOWANIA 11ml. Zawiera lidokainę oraz chlorhexydynę, znieczula miejsce aplikacji oraz zapobiega zakażeniom. - Chlorowodorek lidokainy 2% - Roztwór glukonianu chlorheksydyny 0.25% - 4-hydroksybenzoesan metylu 0.06% - 4-hydroksybenzoesan propylu 0.025% Znieczulający żel do cewnikowania, wymiany cewnika oraz zabiegów z dziedziny endoskopii. Łagodzi odczuwany przez pacjenta ból i skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia zakażenia. Sterylny i znieczulający żel do cewnikowania stanowi kluczowy element wyposażenia w gabinetach urologicznych oraz gastrologicznych. 100 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Koreczki do wenflonów. Korek kombi-stop, czerwony pakiet 100 szt/op. – 5 opak. Korek kombi stoper wykonany z polietylenu, wysoce wytrzymały gwarantuje dobre uszczelnienie wenflonów, strzykawek typu luer lock, z jednej stony koncówka żeńska z drugiej męska (luer lock - luer slip), produkt sterylny. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Roztwór soli fizjologicznej do iniekcji. NaCl 0,9% (10X100 ml) – 3 opakowania | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Przylepiec tkaninowy na szpulce Soft przeznaczony do podtrzymywania opatrunków. Plastikowa rolka, na którą jest nawinięty ułatwia aplikację. Materiał, z którego jest wykonany przylepiec nie podrażnia skóry pacjenta. Rozmiar 2,5 cm x 5 m – 80 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Przylepiec tkaninowy na szpulce Soft przeznaczony do podtrzymywania opatrunków. Plastikowa rolka, na którą jest nawinięty ułatwia aplikację. Materiał, z którego jest wykonany przylepiec nie podrażnia skóry pacjenta. Rozmiar 1,5 cm x 5 m – 80 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Miernik obwodów specjalnie zaprojektowany dla łatwego użycia w celu pomiaru obwodów u noworodków i niemowlaków, podczas pierwszych tygodni życia i w późniejszym rozwoju. Pozwala na pomiar z dokładnością do 1 mm. Miarka jest na tyle solidna, że nie powinien ulec uszkodzeniu nawet przy przypadkowym upadku na podłogę. Miernik lekki - waży 50 g i posiada zakres w przedziale 15-205 cm (6-80 cali). Wysokiej jakości mechanizm gwarantuje, że rozwija się z łatwością i precyzyjnie blokuje we właściwym miejscu. Obudowa miarki leży wygodnie w dłoni i można ją bezpiecznie schować do niewielkiej kieszeni spodni i fartucha – 2 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Zestaw do cewnikowania nr 2 jałowy bd1 to gotowy zestaw do cewnikowania pacjenta. W jego skład wchodzi serweta z laminatu 50x50 cm (1 szt.), rękawice lateksowe rozmiar M (2 szt.), serweta z laminatu 50x60 cm z wycięciem o średnicy 5 cm (1 szt.), tupfery 17-nitkowe 20x20 cm (6 szt.), pojemnik okrągły 120 ml (1 szt.), pęseta plastikowa (1 szt.), cewnik Foley nr 18 (1 szt.), worek na mocz 2 l (1 szt.), strzykawka 10 ml (1 szt.) oraz igła 12 mm (1 szt.). – 11 szt. | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Maseczki ochronne FFP2 5 warstwowe, 10 szt./opak. – 100 opakowań | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | Rękawice nitrylowe rozm. M. Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, mające powszechne zastosowanie w służbie zdrowia. Odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych oraz związków chemicznych. Teksturowane końcówki palców podwyższają jakość pracy oraz gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów. Zalecane dla osób uczulonych na lateks. Kolor niebieski. Rękawice nitrylowe bezpudrowe o zwiększonej wrażliwości dotykowej. 100 szt./opak. – 40 opakowań | Tak |  | Cena brutto………………………. Wartość brutto………………….. |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |  |