| - Profesjonalny ciśnieniomierz zegarowy manualny ze stetoskopem – 3 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Manualny ciśnieniomierz naramienny, który pozwala na niezwykle dokładny pomiar. Wyposażony w stetoskop oraz gruszkę z zaworem, która pompuje powietrze do wysokiej jakości mankietu. Dokładność pomiarów winna zostać potwierdzona badaniami klinicznymi. Ciśnieniomierz z dużą, czytelną tarczą zegarową, ułatwiającą odczyt także osobom starszym. | Tak |  |
|  | Funkcje/cechy: - łatwy w obsłudze - duża, czytelna tarcza zegara - niezwykle dokładny pomiar - stetoskop dołączony do zestawu - możliwość dokonywania pomiaru w warunkach domowych i laboratoryjnych - miękki mankiet z możliwością regulacji - solidne wykonanie - testowany klinicznie | Tak |  |
|  | W zestawie: - profesjonalny mankiet - odpowiedni dla obwodu ramienia 25,4 - 40,6 cm - wysokiej jakości manometr - stetoskop - pompka (gruszka z zaworem) - etui | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Biurkowy ciśnieniomierz skonstruowany dla ośrodków medycznych – 3 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Biurkowy model ciśnieniomierza zaprojektowany specjalnie dla ośrodków medycznych. Duża kontrastowa tarcza manometru o średnicy min. 11 cm. | Tak |  |
|  | W zestawie metalowy stetoskop, nylonowy mankiet, wyposażony w metalowy pierścień, przeznaczony dla ramienia o obwodzie 25-36 cm. z umieszczonymi na mankiecie oznaczeniami rozmiaru. Metalowy iglicowy zawór powietrza pozwalający na płynne regulowanie szybkości spuszczania powietrza, o trwałej i niezawodnej konstrukcji. | Tak |  |
|  | - Typ ciśnieniomierza klasyczny - Stetoskop w komplecie - Typ zaworu iglicowy - Średnica tarczy manometru 1 cm - Rozmiar mankietu 25-36 cm - Materiał mankietu nylon Materiał komory mankietu TPU - Materiał gruszki lateks - Filtr wlotu powietrza tak | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Podstawowy zestaw do zmiany opatrunku – 50 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Gotowy, jałowy zestaw do zmiany opatrunku w wersji podstawowej stworzony do natychmiastowego użytku w szpitalu, gabinecie zabiegowym, czy w domu pacjenta. Znacząco ułatwia pracę personelowi medycznemu. Zestaw składa się z niezbędnych materiałów opatrunkowych i narzędzi medycznych potrzebnych do zmiany opatrunku. - przeznaczony do wykonania konkretnej procedury medycznej, dzięki czemu brak odpadu - bezpieczne opakowania składające się z twardego blistra może posłużyć jako pojemniczek na płyny oraz odpady, eliminując potrzebę użycia dodatkowego naczynia - uporządkowane elementy składowe zestawu dzięki podziałkom między komorami - gwarantowane poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta z faktu użycia sterylnego zestawu jednorazowego użytku - ułatwienie pracy dla personelu medycznego - najwyższej jakości narzędzia metalowe i plastikowe zawarte w zestawach gwarantują precyzyjne wykonanie zabiegu | Tak |  |
|  | W zestawie: - kompresy z włókniny 7,5x7,5 cm, 30 g, 4-warstwowe 2 szt. - tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm 6 szt. - pęsety plastikowe 2 szt. - 3-komorowy twardy blister 1 szt. | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |

| - Materiały zużywalne – zestaw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Paski do glukometru (opak./50 szt.) – 5 opakowań | Tak |  |
|  | Pojemnik twardościenny okrągły na odpady medyczne 0,5 – 0,8 l – 10 szt. | Tak |  |
|  | Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk. - przeznaczony do dezynfekcji rąk przed zabiegami przebiegającymi z naruszeniem ciągłości tkanek - posiada szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów – inaktywacja wirusa Polio w 1 minutę - wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące - oparty na bazie alkoholu etylowego, który charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą - dodatek substancji nawilżających chroni skórę przed utratą wody nawet z najgłębszych warstw - obecny olejek zapachowy neutralizuje charakterystyczny zapach alkoholu - czyniąc preparat bardziej przyjemnym i ulotnym - starannie dobrana kompozycja składników zapewnia pielęgnacyjny wpływ na naskórek - polecany do dezynfekcji skóry wrażliwej i skłonnej do alergii - dobrze tolerowany przy częstym stosowaniu - po użyciu nie pozostawia uczucia lepkich dłoni - bardzo dobrze odtłuszcza skórę Pojemność 250 ml – 10 szt. | Tak |  |
|  | Paski do pomiaru poziomu cholesterolu. Paski do pomiaru cholesterolu MultiCareIn umożliwiają szybki i łatwy pomiar poziomu cholesterolu we krwi, dzięki czemu możliwe jest dobranie przez lekarza odpowiedniej terapii lub zweryfikowanie bieżącej. Zły poziom cholesterolu może być spowodowany: niewłaściwą dietą, lekami, ciążą oraz wieloma chorobami. Badanie poziomu cholesterolu we krwi jest zalecane osobom: palącym, z nadwagą i otyłym, nadużywającym alkoholu, spożywającym wysoko tłuszczowe potrawy, bądź też nieaktywnym fizycznie. Kontrolowanie poziomu cholesterolu jest przede wszystkim zalecane osobom z chorym sercem, świeżo po zawale lub osobom zagrożonym zawałem. Test należy powtarzać co najmniej co 9h. W opakowaniu znajduje się czip (chip) pozwalający na wykonanie badania za pomocą MultiCareIn, czip ten należy włożyć do urządzenia przed wykonaniem pomiaru. Opak./25 szt. – 5 opakowań | Tak |  |
|  | Plaster pod venflon. Venaplast to opatrunek sterylny z klejem akrylowym, przeznaczony do mocowania i stabilizacji kaniul w miejscu wkłucia. Stosuje się go podczas wkłuć krótkoterminowych (krótkoczasowych). Włóknina opatrunku jest perforowana (ma otwartą strukturę) co pozwala dobrze przymocować kaniulę, zapewnia przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej. Venaplast składa się jeszcze z dodatkowego opatrunku używanego jako podkładki pod stopkę kaniuli, która zmniejsza ucisk i dodatkowo ją stabilizuje. Opatrunek stosuje się żeby zmniejszyć ryzyko infekcji oraz powstawania stanów zapalnych. Produkt jest elastyczny, dzięki czemu dostosowuje się do kształtu ciała w miejscu przyklejenia. Opak./50 szt. – 35 opakowań | Tak |  |
|  | Cewnik urologiczny Foley'a dwudrożny z silikonową zastawką i balonem CH 16 – 100 szt. | Tak |  |
|  | ZNIECZULAJĄCY ŻEL DO CEWNIKOWANIA 11ml. Zawiera lidokainę oraz chlorhexydynę, znieczula miejsce aplikacji oraz zapobiega zakażeniom. ✅ Chlorowodorek lidokainy 2% ✅ Roztwór glukonianu chlorheksydyny 0.25% ✅ 4-hydroksybenzoesan metylu 0.06% ✅ 4-hydroksybenzoesan propylu 0.025% Znieczulający żel do cewnikowania, wymiany cewnika oraz zabiegów z dziedziny endoskopii. Łagodzi odczuwany przez pacjenta ból i skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia zakażenia. Sterylny i znieczulający żel do cewnikowania stanowi kluczowy element wyposażenia w gabinetach urologicznych oraz gastrologicznych. 100 szt. | Tak |  |
|  | Koreczki do wenflonów. Korek kombi-stop, czerwony pakiet 100 szt/op. – 5 opak. Korek kombi stoper wykonany z polietylenu, wysoce wytrzymały gwarantuje dobre uszczelnienie wenflonów, strzykawek typu luer lock, z jednej stony koncówka żeńska z drugiej męska (luer lock - luer slip), produkt sterylny. | Tak |  |
|  | Roztwór soli fizjologicznej do iniekcji. NaCl 0,9% (10X100 ml) – 3 opakowania | Tak |  |
|  | Przylepiec tkaninowy na szpulce Soft przeznaczony do podtrzymywania opatrunków. Plastikowa rolka, na którą jest nawinięty ułatwia aplikację. Materiał, z którego jest wykonany przylepiec nie podrażnia skóry pacjenta. Rozmiar 2,5 cm x 5 m – 80 szt. | Tak |  |
|  | Przylepiec tkaninowy na szpulce Soft przeznaczony do podtrzymywania opatrunków. Plastikowa rolka, na którą jest nawinięty ułatwia aplikację. Materiał, z którego jest wykonany przylepiec nie podrażnia skóry pacjenta. Rozmiar 1,5 cm x 5 m – 80 szt. | Tak |  |
|  | Miernik obwodów specjalnie zaprojektowany dla łatwego użycia w celu pomiaru obwodów u noworodków i niemowlaków, podczas pierwszych tygodni życia i w późniejszym rozwoju. Pozwala na pomiar z dokładnością do 1 mm. Miarka jest na tyle solidna, że nie powinien ulec uszkodzeniu nawet przy przypadkowym upadku na podłogę. Miernik lekki - waży 50 g i posiada zakres w przedziale 15-205 cm (6-80 cali). Wysokiej jakości mechanizm gwarantuje, że rozwija się z łatwością i precyzyjnie blokuje we właściwym miejscu. Obudowa miarki leży wygodnie w dłoni i można ją bezpiecznie schować do niewielkiej kieszeni spodni i fartucha – 2 szt. | Tak |  |
|  | Zestaw do cewnikowania nr 2 jałowy bd1 to gotowy zestaw do cewnikowania pacjenta. W jego skład wchodzi serweta z laminatu 50x50 cm (1 szt.), rękawice lateksowe rozmiar M (2 szt.), serweta z laminatu 50x60 cm z wycięciem o średnicy 5 cm (1 szt.), tupfery 17-nitkowe 20x20 cm (6 szt.), pojemnik okrągły 120 ml (1 szt.), pęseta plastikowa (1 szt.), cewnik Foley nr 18 (1 szt.), worek na mocz 2 l (1 szt.), strzykawka 10 ml (1 szt.) oraz igła 12 mm (1 szt.). – 11 szt. | Tak |  |
|  | Maseczki ochronne FFP2 5 warstwowe, 10 szt./opak. – 100 opakowań | Tak |  |
|  | Rękawice nitrylowe rozm. M. Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, mające powszechne zastosowanie w służbie zdrowia. Odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych oraz związków chemicznych. Teksturowane końcówki palców podwyższają jakość pracy oraz gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów. Zalecane dla osób uczulonych na lateks. Kolor niebieski. Rękawice nitrylowe bezpudrowe o zwiększonej wrażliwości dotykowej. 100 szt./opak. – 40 opakowań | Tak |  |
|  | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby. | Tak |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. | Tak |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |