Kraków, dnia 06.04.2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Wyposażenie oddziałów, pracowni i bloków operacyjnych Szpitala w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i pomocnicze do prowadzenia, leczenia pacjentów”

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywaną również w SWZ – „ustawa Pzp”) . W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Nie dotyczy

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziałów, pracowni i bloków operacyjnych Szpitala w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i pomocnicze do prowadzenia, leczenia pacjentów.

CPV:

Pakiet I, II, III, IV: 33112000-8;

Pakiet V: 33157400-9;

Pakiet VI, XIX, XX, XXII: 33123210-3

Pakiet VII: 33190000-8

Pakiet VIII: 31500000-1

Pakiet IX: 35122200-7

Pakiet X: 33158000-2

Pakiet XI: 38634000-8

Pakiet XII: 42931100-2

Pakiet XIII: 39711123-7

Pakiet XIV: 35113420-9

Pakiet XV: 33158210-7

Pakiet XVI: 33196200-2

Pakiet XVII, XVIII: 33194110-0

Pakiet XXI: 33170000-2

Pakiet XXIII: 33112340-3

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.33.2023. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 będący integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi dla:

Pakietów: I, II, III, IV, V,VI, X, XI, XXI, XXII – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

Pakietów VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy;

Pakietu: IX – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy;

Pakietu XXIII – do 15 tygodni od daty zawarcia umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów stanowiących załącznik nr 2, 2 a i 2 b do SWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z  Wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.   Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: Nina Zamojska tel. 12 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.08.2023 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

1. Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 
i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 3 do SWZ

c) wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 15 I. tabela poz. 6 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

I.

| L.p. | Podmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; |
| 2. | oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 1a do SWZ |
| 3. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 4. | zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) wg załącznika 1b do SWZ |
| 5a. | Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP wg. załącznika nr 5 do SWZ |

oraz

| 6. | oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

II.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1– składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2  do dnia 16.05.2023 r. do godz. 09:00 w formie elektronicznej.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis 
w następujący sposób:

-  bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  
z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2023 r., o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w wypadkach określonych w art. 5k rozporządzenia Rady  (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 
i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art .109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, 
i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych 
w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

Dla wszystkich pakietów (części)

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu 
o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 30 49 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.33.2023 – Wyposażenie oddziałów, pracowni i bloków operacyjnych Szpitala w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i pomocnicze do prowadzenia, leczenia pacjentów prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

2. Załącznik nr 1a – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności

3. Załącznik nr 1b – Oświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla pakietów I-XVIII

5. Załącznik nr 2a – Wzór umowy dla pakietów XIX-XXIII

6. Załącznik nr 2b – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Wartość oferty

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie przesłanek wykluczenia art. 5k

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji α

Załącznik 1a

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.33.2023 – Wyposażenie oddziałów, pracowni i bloków operacyjnych Szpitala w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i pomocnicze do prowadzenia, leczenia pacjentów oświadczam że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DZ.u. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z następującymi Wykonawcami:

1…………………….

2…………………….

3……………………..

Jednocześnie w załączeniu przedstawiam dokumenty, informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: …………………………………………………………………………………………………….............................................

Załącznik 1 b

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.33.2023 – Wyposażenie oddziałów, pracowni i bloków operacyjnych Szpitala w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i pomocnicze do prowadzenia, leczenia pacjentów prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym  mowa  w  art.  125  ust. 1 ustawy (załącznik nr 1 do SWZ), w  zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)

- są aktualne.

Załącznik nr 2

Wzór umowy dla pakietów I-XVIII

zawarta w Krakowie dnia …………………………… 2023 pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 215 000 euro – postępowanie nr DZ.271.33.2023

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: …………………………………………………………………………………, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr ……………… do SWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

1. Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ...................................................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

2. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………………………..…… od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

3. Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

1. Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

3. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

4. Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… do SWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

4. Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie

§ 4 ust. 8.

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,  na zasadach ogólnych.

7. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki".

8. W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia podanego w §2 ust. 1. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wartości zamówienia o której mowa w §2 ust. 1.

§ 5

Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów

i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Załączniki stanowią integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

- Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                                                 .................................................

(podpis Wykonawcy)		                       	                   (podpis Zamawiającego)

Obowiązek informacyjny

(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę

i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,

a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik 2a

Wzór umowy

Dotyczy pakietów XIX-XXIII

zawarta w Krakowie dnia …………………………… 2023 pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 215 000 euro – postępowanie nr DZ.271.33.2023

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: ………………………………………………………………………………………, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr ……………… do SWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

1. Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie:......................................................................). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

2. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………………………..…… od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

3. Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub

uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji

i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

1. Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

3. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

4. Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… do SWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

4. Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie

§ 4 ust. 8.

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,  na zasadach ogólnych.

7. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki".

8. W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia podanego w §2 ust. 1. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości zamówienia o której mowa w §2 ust. 1.

§ 5

Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów

i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ………….………..… w dniu ……………….……..…., która określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Załączniki stanowią integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

- Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                   	               .................................................

(podpis Wykonawcy)		                       	           (podpis Zamawiającego)

Obowiązek informacyjny

(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę

i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,

a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,

a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik 2 b

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Krakowie w dniu ………………….…… r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Zlecającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………………………………………..

w dalszej części niniejszej umowy zwanym  „Zleceniobiorcą”

§ 1

- Zlecający i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli umowę ……………………………w dniu ……………… na …………………………………………………………………………………….. zwaną dalej „Umową Główną” 
z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej - umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

§2

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie
i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“.

- Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej jest Zlecający.

- Podmiotem przetwarzającym, któremu Zlecający powierza przetwarzanie danych osobowych jest Zleceniobiorca.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej i obejmuje:

- Czynność przetwarzania: podczas działań serwisowych polegających na naprawie usterek 
i przeglądach okresowych urządzeń stanowiących przedmiot Umowy Głównej, w tym działania polegające na zdalnej obsłudze serwisowej poprzez system informatyczny,

- Kategoria osób, których dane dotyczą: Pacjenci podmiotu medycznego, Personel medyczny,

- Zakres danych: Imię i nazwisko, ID pacjenta, którym może być PESEL lub inny numer (identyfikator) wprowadzony do urządzeń, płeć pacjenta, data urodzenia pacjenta, wiek, waga, wzrost, informacje o stanie zdrowia obejmujące, np.: wyniki badań, diagnozę, dodatkowe informacje medyczne o pacjencie, identyfikator, np.: imię, nazwisko, login, oddział.

- Zleceniobiorca zobligowany jest szczególnie do:

  - wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie przez odnotowywanie zdarzeń (logowanie działań),

  - zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) dostępu i transferu danych w sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prezentowanym w ustawie prawo telekomunikacyjne,

  - zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym przy wymianie uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych (wyklucza się wydanie zapisanego dysku gwarantowi).

- Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zlecającego, za które uznaje się zadania zlecone do wykonywania Zleceniobiorcy Umową Główną.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o których mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Zlecający upoważnia Zleceniobiorcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy – również po ustaniu obowiązywania Umowy Głównej - przed udostępnieniem jej ww. danych.

  - Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej wyłącznie do osób, których dostęp do tych  danych jest niezbędny.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznego przeszkolenia osób z zakresu RODO, które upoważnił z tytułu Umowy Głównej do przetwarzania danych osobowych.

- Zleceniobiorca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy oraz z Umowy Głównej:

  - zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;

  - udzieli pomocy Zlecającemu w zakresie:

    - realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

    - zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO;

  - bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem;

  - po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane w postaci plików, dokumentów, nośników danych oraz kopie danych lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Zlecającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

  - udostępni Zlecającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi Zlecającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zlecającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;

  - zastosuje się do zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Zlecającego;

- Jeżeli zleceniobiorca przekazuje dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)), lub po stronie Zleceniobiorcy pojawi się zamiar lub obowiązek przekazywania ww. danych poza EOG, bezzwłocznie poinformuje pisemnie o tym Zlecającego, 
w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania z winy Zleceniobiorcy.

- Zlecający wyraża ogólną zgodę na to, by Zleceniobiorca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:

  - Zlecający akceptuje na etapie zawarcia niniejszej umowy podmioty podprzetwarzające znajdujące się w „Liście podmiotów podprzetwarzających” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zlecającego o wszelkich zamierzeniach dotyczących dodania, wyłączenia lub zastąpienia podmiotu przetwarzającego, dając tym samym Zlecającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań,

    - brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzonej wysyłki zawiadomienia uznaje się jako akceptację Zlecającego działań Zleceniobiorcy,

    - Zleceniobiorca zobowiązany jest do rzetelnej oceny zdolności skutecznego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych przez podmiot, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz możliwości wykazania tego faktu;

  - podpowierzenie przetwarzania przez Zleceniobiorcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy umowy pisemnej oraz zastosowania standardowych klauzul umownych (lub innych, równoważnych mechanizmów prawnych określonych w RODO)
w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane poza obszarem EOG,

  - Zleceniobiorca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne.

- Zleceniobiorca nie ma prawa do przekazania Podprzetwarzającemu wykonania Umowy Głównej w całości.

- Zleceniobiorca dla zapewnienia, iż spełnia wymagania RODO w zakresie gwarancji zabezpieczenia zobowiązany jest:

  - w przypadku przetwarzania powierzonych niniejszą umową i Umową Główną danych osobowych poza obszarem UE, dostarczyć poświadczoną kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych z podmiotem przetwarzającym działającym na rzecz Zleceniobiorcy);

  - na żądanie Zlecającego, dostarczyć raport z audytu wewnętrznego zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone niniejszą umową oraz Umową Główną dane osobowe, potwierdzający, iż Zleceniobiorca przeprowadził szacowanie ryzyka przetwarzanych danych, wdrożył i stosuje adekwatne zabezpieczenia.

- Zleceniobiorca zlecający przetwarzanie danych Podprzetwarzającemu w zakresie realizacji zapisów Umowy Głównej zobowiązany jest do przeniesienia obowiązków przedstawionych niniejszą umową na Podprzetwarzającego w zakresie adekwatnym do zleconych mu czynności przetwarzania, w tym przedstawiania Zlecającemu dowodu poświadczającego stosowanie należytych zabezpieczeń.

- Zleceniobiorca, w przypadku chęci dokonania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej jest zobowiązany informować o tym Zlecającego z wyprzedzeniem czasu gwarantującym, iż ten będzie miał czas na ustosunkowanie się do zgłoszonych zmian, aprobować je lub odrzucić, co jest równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od wprowadzenia zmian lub rozwiązaniem Umowy Głównej z winy Zleceniobiorcy.

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez strony: Zlecającego oraz osobę, której dane dotyczą, w zakresie spowodowanym swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- Jeżeli Zleceniobiorca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zlecającego poleceń lub instrukcji, powinien bezzwłocznie go o tym poinformować drogą pisemną, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń przeciwko Zlecającemu.

- Zlecający i Zleceniobiorca z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów Umowy Głównej udostępnią dane osobowe swoich pracowników stronie drugiej w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

- Zlecający i Zleceniobiorca przekażą swoim pracownikom i współpracownikom, których dane zostaną udostępnione z tytułu Umowy Głównej wszelkie informacje określone w art. 13 i 14 RODO, w sposób pozwalający stronie drugiej skorzystać z prawa do odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego – vide art. 13 pkt 4 oraz art. 14 pkt 5 RODO.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie znajdą przepisy RODO i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| <dane identyfikujące zlecającego> |  | <dane identyfikujące zleceniobiorcy> |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista podmiotów podprzetwarzających

| Lp. | Nazwa i adres siedziby podmiotu podprzetwarzającego | Charakter i cel powierzenia, | Czynności przetwarzania | kategorie powierzonych danych osobowych | Czas przetwarzania (daty od - do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. 
W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I - Głowica liniowa do posiadanego przez Zamawiającego aparatu VIVID T8 PRO - 1 sztuka |  | CPV: 33112000-8 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowana głowica liniowa, model L8-18i-RS wg. GE Healthcare z przeznaczeniem do aparatu VIVID T8 PRO funkcjonującego w Szpitalu lub zaoferowana głowica funkcjonalnie równoważna w zakresie minimum podanym poniżej. W ramach oferty Wykonawca dokona podłączenia, uruchomienia i konfiguracji oferowanej głowicy do ww. aparatu | TAK, podać |  | – |
| 6 | szerokopasmowa sonda liniowa, aplikacje: naczynia, małe narządy, neonatologia, pediatria | TAK, podać |  | – |
| 7 | ilość elementów, min. 162 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | zakres częstotliwości, min. 4,5÷18,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | pole widzenia min. 25 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 10 | obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 12 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 13 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 14 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 15 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 18 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| PAKIET II - Głowica przezprzełykowa (TEE) do posiadanego przez Zamawiającego aparatu VIVID S6 - 1 sztuka |  | CPV: 33112000-8 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowana głowica przezprzełykowa (TEE), model 6Tc-RS wg. GE Healthcare z przeznaczeniem do aparatu VIVID S6 funkcjonującego w Szpitalu lub zaoferowana głowica funkcjonalnie równoważna w zakresie minimum podanym poniżej. W ramach oferty Wykonawca dokona podłączenia, uruchomienia i konfiguracji oferowanej głowicy do ww. aparatu | TAK, podać |  | – |
| 6 | szerokopasmowa wielopłaszczyznowa sektorowa sonda przezprzełykowa dla dorosłych, aplikacje: kardiologia | TAK, podać |  | – |
|  | ilość elementów, min. 64 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | zakres częstotliwości, min. 2,9÷8,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | kąt obrazowania, min. 90 [°] | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 10 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 11 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 12 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 13 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 14 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 15 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 16 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| PAKIET III - Głowice sektorowe do posiadanych przez Zamawiającego aparatów CX50/EPIQ - 3 sztuki |  | CPV: 33112000-8 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji każdej oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane głowice - sektorowe, model S5-1 wg. Philips Ultrasound, Inc. z przeznaczeniem do aparatów typu CX50/EPIQ7 funkcjonujących w Szpitalu lub zaoferowane głowice funkcjonalnie równoważne w zakresie minimum podanym poniżej. W ramach oferty Wykonawca dokona podłączenia, uruchomienia i konfiguracji oferowanych głowic do ww. aparatów | TAK, podać |  | – |
| 6 | ilość elementów, min. 64 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | kąt obrazowania, min. 90 [°] | TAK, podać |  | – |
| 8 | zakres częstotliwości, min. 1,0÷5,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | praca w trybie, min. II harmonicznej | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] dla każdej zaoferowanej głowicy | TAK, podać |  | – |
| 11 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 12 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 13 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 14 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 15 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 16 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 17 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| PAKIET IV - Głowica sektorowa do posiadanego przez Zamawiającego aparatu VIVID S60 - 1 sztuka |  | CPV: 33112000-8 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowana głowica sektorowa, model 3SC-RS wg. GE Healthcare z przeznaczeniem do aparatu VIVID S60 funkcjonującego w Szpitalu lub zaoferowana głowica funkcjonalnie równoważna w zakresie minimum podanym poniżej. W ramach oferty Wykonawca dokona podłączenia, uruchomienia i konfiguracji oferowanej głowicy do ww. aparatu | TAK, podać |  | – |
| 6 | ilość elementów, min. 64 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | kąt obrazowania, min. 90 [°] | TAK, podać |  | – |
| 8 | zakres częstotliwości, min. 1,5÷4,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | praca w trybie, min. II harmonicznej | TAK, podać |  | – |
| 10 | tryb TRIPLEX B/CD/CWD | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 12 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 13 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 14 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 15 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 18 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
|  | PAKIET V - Respirator transportowy - 1 sztuka |  | CPV: 33157400-9 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2023 | TAK |  | – |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 5 | respirator do wentylacji dla dorosłych, dzieci i niemowląt od 4 kg wagi lub mniejszej | TAK |  | – |
| 6 | zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 [bar] oraz niezależne wejście niskociśnieniowe od 0 - 1,5 [bar] | TAK, podać |  | – |
| 7 | respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce oraz wbudowanym składanym uchwytem/ rączką do przenoszenia. Waga oferowanego respiratora bez podstawy jezdnej, max. 4 [kg]. Obsługa przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz ekranu dotykowego | TAK, podać |  | – |
| 8 | zasilanie 220-240 VAC, 50/60Hz; 12-24 VDC | TAK |  | – |
| 9 | awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora, min. 120 [min] | TAK, podać |  | – |
| 10 | czas ładownia akumulatora wewnętrznego podczas stand-by, max. 150 [min] | TAK, podać |  | – |
| 11 | wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  | – |
| 12 | monitor z kolorowym ekranem, dotykowym, min. 8”, rozdzielczość min. 640x480 [px] | TAK, podać |  | – |
| 13 | respirator o stopniu ochrony, min. IP34 | TAK, podać |  | – |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
| 14 | wentylacja objętościowa wymuszona oraz asystująca z przepływem stałym i opadającym | TAK |  | – |
| 15 | wentylacja ciśnieniowa wymuszona oraz asystująca, regulacja szybkości narastania ciśnienia dla oddechu mechanicznego | TAK |  | – |
| 16 | SIMV z PS | TAK |  | – |
| 17 | wentylacja PSV z możliwością ustawienia minimalnej ilości oddechów. Regulacja szybkości narastania ciśnienia dla oddechu PSV. Regulacja maksymalnego czasu trwania oddechu PSV | TAK |  | – |
| 18 | CPAP w trybie inwazyjnym | TAK |  | – |
| 19 | wentylacja typu APRV | TAK |  | – |
| 20 | możliwość programowania westchnięć (min. współczynnika mnożnika, okresowości westchnień) | TAK |  | – |
| 21 | wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji | TAK |  | – |
| 22 | wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV w trybach: VCV, PCV, PSV, CPAP | TAK |  | – |
| 23 | pauza wdechowa do min. 35 [sek] oraz wydechowa do min. 50 [sek] | TAK |  | – |
| 24 | funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym, regulowanym przez Użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2. Regulacja przepływu powyżej 60 l/min. Funkcja dostępna dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | TAK, podać |  | reg. przepływu powyżej 60 l/min - 5 pkt. |
| 25 | tryb wentylacji łączący wentylację, monitorowanie i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo - oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar min.: częstości ucisków obliczona przez respirator, maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uciskami klatki piersiowej (cmH2O) | TAK |  | – |
| 26 | możliwość rozbudowy o tryb PSIMV | TAK |  | – |
| 27 | możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK |  | – |
| 28 | dedykowane środowisko wspierania pracy z systemami krążenia pozaustrojowego pozwalające na redukcję alarmów | TAK |  | – |
| 29 | zaimplementowana funkcja szybkiej podaży 100% tlenu | TAK |  | – |
| 30 | możliwość rozbudowy o tryb CPV - tryb łączący wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo - oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar min. częstotliwości ucisków obliczonej przez respirator, maksymalnego wahania ciśnienia wywołanego uciskami klatki piersiowej (cmH2O) | TAK/NIE |  | 5/0 |
| Parametry nastawialne |  |  |  |
| 31 | częstość oddechów, min. 1 – 80 [odd./min] | TAK, podać |  | – |
| 32 | objętość wdechowa, min. 20 – 2000 [ml] | TAK, podać |  | – |
| 33 | ciśnienie PEEP, min. 0 – 20 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 34 | regulowane stężenie tlenu, min. 21 – 100 [%] | TAK, podać |  | – |
| 35 | regulowany czas wdechu, min. 0,3 do 5,0 [s] | TAK, podać |  | – |
| 36 | przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, min. 1 – 10 [l/min] | TAK, podać |  | – |
| 37 | ciśnienie wdechu, min. 5 – 55 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 38 | ciśnienie wspomagania, min. 5 – 40 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 39 | czułość rozpoczęcia fazy wydechu, min. 20 – 80 [%] przepływu szczytowego wdechowego | TAK, podać |  | – |
| 40 | przepływ szczytowy spontaniczny, min. 210 [l/min] | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 41 | regulacja czasu trwania fazy niskiego ciśnienia przy APRV w zakresie min. 0,5 - 20 [sek] | TAK, podać |  | – |
| 42 | regulacja czasu trwania fazy wysokiego ciśnienia przy APRV w zakresie min. 0,5 - 30 [sek] | TAK, podać |  | – |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |
| 43 | wyświetlanie aktualnie prowadzonego trybu wentylacji | TAK |  | – |
| 44 | całkowita częstość oddechów RR | TAK |  | – |
| 45 | objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | TAK |  | – |
| 46 | pomiar objętości wentylacji minutowej: wydechowa, wdechowa, spontaniczna | TAK |  | – |
| 47 | szczytowe ciśnienie | TAK |  | – |
| 48 | średnie ciśnienie | TAK |  | – |
| 49 | ciśnienie plateau | TAK |  | – |
| 50 | ciśnienie PEEP | TAK |  | – |
| 51 | % objętość przecieku | TAK |  | – |
| 52 | pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot | TAK |  | – |
| 53 | stosunek objętości oddechowej do pwb (predicted body weight) | TAK |  | – |
| 54 | pomiar podatności statycznej Cstat i podatności dynamicznej Cdyn | TAK |  | – |
| 55 | trendy mierzonych parametrów z min. 70 godz. Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VTe, MVe, Pplat, Pszczyt, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂ | TAK |  | – |
| 56 | integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  | – |
| 57 | monitorowanie czasu trwania wentylacji | TAK |  | – |
| 58 | możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | TAK |  | – |
| 59 | prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK |  | – |
| 60 | jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród: przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas. Możliwość zmiany wyświetlanej krzywej podczas wentylacji pacjenta | TAK |  | – |
| 61 | możliwość wykonania ręcznej i automatycznej regulacji skali wyświetlanych krzywych | TAK |  | – |
| 62 | możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych) | TAK |  | – |
| Alarmy |  |  |  |
| 63 | oferowany respirator wyposażony w system alarmów wizualnych i akustycznych | TAK |  | – |
| 64 | min. 4 kategorie alarmów | TAK |  | – |
| 65 | możliwość wyciszenia i zawieszenia alarmów przed ich wystąpieniem | TAK |  | – |
| 66 | alarm niskiej/wysokiej objętości wydechowej pojedynczego oddechu | TAK |  | – |
| 67 | alarm wysokiej/niskiej wydechowej objętości minutowej | TAK |  | – |
| 68 | alarm wysokiego/niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  | – |
| 69 | alarm niskiej/wysokiej częstości oddechów | TAK |  | – |
| 70 | alarm wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  | – |
| 71 | alarm czasu bezdechu | TAK |  | – |
| 72 | alarm poziomu koncentracji tlenu | TAK |  | – |
| 73 | alarm rozłączenia układu pacjenta | TAK |  | – |
| 74 | alarm zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  | – |
| 75 | alarm brak zasilania elektrycznego | TAK |  | – |
| 76 | alarm - niski poziom naładowania akumulatora | TAK |  | – |
| 77 | alarm - brak zasilania w tlen | TAK |  | – |
| 78 | alarm wysokiej temperatury mieszanki wdechowej | TAK |  | – |
| 79 | poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  | – |
| 80 | dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 150 ostatnich zdarzeń alarmowych | TAK |  | – |
| Inne funkcje |  |  |  |
| 81 | możliwość rozbudowy o pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie urządzenia | TAK |  | – |
| 82 | zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  | – |
| 83 | funkcja obrotu ekranu o 180 [°] | TAK/NIE |  | 5/0 |
| 84 | funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  | – |
| 85 | zaimplementowany system testów sprawdzający działanie aparatu | TAK |  | – |
| 86 | komunikacja w języku polskim | TAK |  | – |
| 87 | możliwość konfigurowania, min.: jasności ekranu, poziomu głośności alarmów, wyłączenia dźwięków klawiszy ekranu dotykowego | TAK |  | – |
| 88 | możliwość ręcznej zmiany jasności ekranu z poziomu ekranu głównego respiratora bez przerywania wentylacji | TAK |  | – |
| 89 | respirator wyposażony w protokół pozwalający na przesłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemu HIS po integracji | TAK |  | – |
| 90 | możliwość przeniesienia trendów poprzez pamięć USB | TAK |  | – |
| 91 | respirator wyposażony w port wideo umożliwiający podłączenie ekranu powielającego | TAK |  | – |
| 92 | możliwość wyłączenia czujnika tlenu i czujnika przepływu w celu redukcji alarmów powiązanych z ich uszkodzeniem/wadliwym funkcjonowaniem | TAK |  | – |
| 93 | cicha praca urządzenia, tj. poniżej 50 [dB (A)] - mierzone w odległości 1 [m] od urządzenia | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 94 | wielorazowa torba transportowa - 1 sztuka | TAK, podać nr katalogowy |  | – |
| 95 | wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego - 2 sztuki | TAK, podać nr katalogowy |  | – |
| 96 | kompletna zastawka jednorazowa - 20 sztuk | TAK, podać nr katalogowy |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 97 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 98 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 99 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 100 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 101 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 102 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 103 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 104 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 105 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 106 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET VI - Moduł do NMT do posiadanych kardiomonitorów serii Lifescope prod. Nihon Kohden - 1 sztuka |  | CPV: 33123210-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowany moduł zapewniający możliwość monitorowania NMT, pozwalając optymalizować dawkowanie środków zwiotczających mięśnie, stosowanych podczas zabiegu operacyjnego, w trakcie wychodzenia ze znieczulenia oraz na oddziale intensywnej terapii, u pacjentów wymagających zwiotczenia mięśniowego. Wykonawca zaoferuje moduł typu NMT POD, nr kat. AF-201PA wg. Nihon Kohden wraz z wyposażeniem jak poniżej, dedykowany do wyświetlania parametrów w kardiomonitorach Nihon Kohden, serii: LifeScope (Jupiter, G7) lub BSM-3500, funkcjonujących w Szpitalu lub zaoferowany moduł funkcjonalnie równoważny minimum w zakresie i wyposażeniu podanym poniżej. W ramach oferty Wykonawca dokona podłączenia, uruchomienia i konfiguracji oferowanego modułu do NMT do wskazanych przez Zamawiającego kardiomonitorów | TAK, podać |  | – |
| 6 | dostępne metody stymulacji, min.: TOF, Single Stimulation, DBS, PTC | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | parametry mierzone, min.: TOF ratio, TOF count, PTC | TAK, podać |  | – |
| 8 | parametry konfigurowalne, min.: STIM, CAL, TW1 | TAK, podać |  | [1,3] |
| 9 | zakres stymulacji, min. 10 - 60 [mA] | TAK, podać |  | – |
| 10 | regulacja stymulacji, co max. 1 [mA] | TAK, podać |  | – |
| 11 | zakres impulsów wyjściowych: 200 µs ± 10% lub 300 µs ± 10% | TAK, podać |  | – |
| 12 | napięcie wyjściowe, min. 0-300 [V] | TAK, podać |  | – |
| 13 | waga modułu NMT max. 250 [g] | TAK, podać |  | – |
| 14 | kalibracja - automatyczna, dostosowana do aktualnej supramaksymalnej stymulacji | TAK, podać |  | – |
| 15 | w ramach pakietu Wykonawca zaoferuje wraz z modułem NMT wyposażenie, min.: przewód pacjenta - 1 sztuka, zestaw dedykowanych elektrod jednorazowych - 20 sztuk, dedykowany uchwyt do modułu NMT do montażu do stelaża - 1 sztuka, przewód połączeniowy: oferowany moduł NMT - kardiomonitor Nihon Kohden serii: LifeScope lub BSM-3500 - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 16 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 17 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 18 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 19 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 20 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 21 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 22 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 23 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| PAKIET VII - Szafa do jałowego przechowywania endoskopów - 1 sztuka |  |  | CPV: 33190000-8 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | urządzenie spełniające wymogi normy PN-EN 16442:2015 lub normy równoważnej | TAK |  | – |
| 6 | szafa przeznaczona do suszenia i przechowywania, min. 8 endoskopów w pozycji wiszącej jednocześnie | TAK, podać |  | – |
| 7 | całkowita szerokość szafy, max. 1300 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 8 | całkowita głębokość szafy, max. 470 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 9 | drzwi szafy przeszklone, wszystkie endoskopy umieszczane w jednej komorze | TAK |  | – |
| 10 | system indywidualnych przyłączy endoskopów do kanałów | TAK |  | – |
| 11 | oferowana szafa wyposażona w czytnik RFID zapewniający zgodność z ID endoskopu | TAK, opisać |  | – |
| 12 | urządzenie wyposażone w interfejs TCP/IP (interfejs Ethernet) na potrzeby dokumentacji, zapewniający możliwość połączenia z bazą danych lub drukarką zewnętrzną | TAK |  | – |
| 13 | urządzenie wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel | TAK |  | – |
| 14 | pełna identyfikowalność i dokumentacja procesu, min.: dane użytkownika, czas suszenia i przechowywania endoskopu | TAK, podać |  | – |
| 15 | kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający sprawdzenie statusu pracy oferowanej szafy, wizualizacja stanu endoskopu poprzez wielokolorowe diody LED | TAK |  | – |
| 16 | min. dwa niezależne cykle przepływu powietrza - osuszające endoskopy wewnątrz i na zewnątrz z kontrolą przepływu powietrza przez niezależne czujniki dla każdego endoskopu | TAK, podać |  | – |
| 17 | możliwość przechowywania endoskopów przez okres, min. 30 dni w stanie czystym - potwierdzone badaniami (do okazania przy dostawie) | TAK, podać |  | – |
| 18 | możliwość przechowywania endoskopów przez okres, min. 35 dni w stanie czystym - potwierdzone badaniami (do okazania przy dostawie) | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 19 | zasilanie sprężonym powietrzem 3-8 bara (po stronie Wykonawcy odpowiedni przewód do podłączenia do istniejącego wtyku AGA) | TAK |  | – |
| 20 | podawanie do szafy powietrza klasy medycznej w trakcie suszenia i przechowywania endoskopów | TAK |  | – |
| 21 | zasilanie w prąd z instalacji szpitalnej 230 [V] | TAK |  | – |
| 22 | pobór mocy, max. 500 [W/h] | TAK, podać |  | – |
| 23 | pobór mocy, max. 250 [W/h] | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 24 | filtr HEPA klasy H13 | TAK |  | – |
| 25 | system osuszania powierza podawanego do kanałów endoskopu | TAK |  | – |
| 26 | wewnętrzne powierzchnie oferowanej szafy wykonane z materiałów przeznaczonych do optymalnego czyszczenia | TAK, podać |  | – |
| 27 | koszyki na akcesoria przy każdym endoskopie | TAK |  | – |
| 28 | kompatybilność oferowanej szafy z posiadaną przez Zamawiającego szafą, model EDC Plus, producent: Olympus. Możliwość obsługi jednym systemem dokumentacji oferowanej szafy i szaf posiadanych przez Zamawiającego w zakresie min. procesu mycia/dezynfekcji, przechowywania endoskopów. Kompatybilność posiadanych przez Zamawiającego przyłączy do endoskopów z oferowaną szafą. | TAK/NIE |  | 5/0 |
| 29 | w ramach wyposażenia Wykonawca dostarczy dedykowane uchwyty i przyłącza w oferowanej szafie do przechowywania endoskopów produkcji Olympus posiadanych przez Zamawiającego, tj.: BF-1T 180 - 1 sztuka BF-TE2 - 1 sztuka LF-DP - 1 sztuka w ramach wyposażenia Wykonawca dostarczy dedykowane uchwyty i przyłącza w oferowanej szafie do przechowywania endoskopów produkcji Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego, tj.: FIVE 4.0 (nr kat 11302 BDXK) - 4 sztuki FIVE 5.5 (nr kat 11303 BNXK)- 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 33 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 37 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET VIII - Przenośne źródło światła - 1 sztuka |  |  | CPV: 31500000-1 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane źródło światła - przenośne (wyposażone w ergonomiczny, składany uchwyt zintegrowany z obudową) o kompaktowej konstrukcji, wymiarach i wadze: szer. x wys. x gł. [mm]: 190 x 150 x 270 ± 10 [mm], 6 kg ± 0,5 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 6 | oświetlenie: pojedyncza żarówka halogenowa z lustrem 15 [V], 150 [W] o gwarantowanej żywotności 50 ± 5 [godzin]. Płynna, ręczna regulacja mocy wyjściowej światła, temperatura barwowa ok. 3 200 ± 2% | TAK |  | – |
| 7 | oferowane źródło z wbudowana pompą zapewniającą stabilny przepływ powietrza i wody w czasie wykonywania badań, testu szczelności oraz mycia endoskopu. Insuflacja powietrzem - rodzaj pompy wibrator elektromagnetyczny, ciśnienie powietrza w zakresie min. 0,3 - 0,6 [kg/cm2]. Funkcja spłukiwania soczewki poprzez nacisk powietrza na wodę w pojemniku o poj. ok 250 [cm3] ± 5% | TAK |  | – |
| 8 | pełna kompatybilność (tj. możliwe podłączenie bez użycia jakichkolwiek adapterów) ze wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami prod. Olympus serii OES | TAK |  | – |
| 9 | możliwość wykonywania fotografii endoskopowych w trybie ręcznym | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 10 | typ i stopień ochronności elektrycznej: klasa I, typ BF | TAK |  | – |
| 11 | zasilanie 220-240 VAC, 50/60Hz | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 13 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 14 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 15 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 16 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 17 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 18 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 19 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| PAKIET IX - Wolframowe osłonki na strzykawki do zredukowania dawki promieniowania - 9 sztuk |  |  | CPV: 35120000-1 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | oferowane osłonki fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2023 | TAK |  | – |
| 5 | Wykonawca dostarczy dedykowane osłonki przeznaczone do zredukowania dawki promieniowania gamma i beta, oddziałującego na palce podczas pracy z radiofarmaceutykami. Konstrukcja osłonki zapewniająca umieszczenie strzykawki z radiofarmaceutykiem do w oferowanych typach osłonek i unieruchamiania śrubką, tj. gwintowanym zaciskiem, wkręcanym w obudowę osłonki - unieruchamiającym wsuniętą strzykawkę w sposób stabilny | TAK, opisać |  | – |
| 6 | Wykonawca dostarczy poniższe ilości osłonek dedykowanych do strzykawek o pojemności: 2 ml - 5 sztuk osłonek, 5 ml - 2 sztuki osłonek, 10 ml - 2 sztuki osłonek | TAK |  | – |
| 7 | w ramach każdego wymaganego do zaoferowania rodzaju osłonek (dedykowanych do osłony strzykawek o pojemnościach jak powyżej) dostępne min. dwie długości - do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy dot. realizacji | TAK |  | – |
| 8 | osłonki wykonane są ze szkła akrylowego o grubości 5 mm i warstwy wolframu o grubości 2 mm, włączając w to okienko ołowiane. Dobrą widoczność zawartości strzykawki w osłonce umożliwia okienko z zamontowaną szybką ołowianą oraz jasne wnętrze osłonki (w kolorze bieli lub zbliżonym) | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 11 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 12 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 13 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| PAKIET X - System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego - 2 komplety |  |  | CPV: 33158000-2 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | aparat zapewniający automatyczną kontrolę sekwencyjnego, gradientowego i obwodowego ucisku na kończyny dolne | TAK |  | – |
| 6 | sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: dolna część podudzia – 45 [mmHg]; łydka – 40 [mmHg]; udo – 30 [mmHg]. Czas trwania cyklu kompresji – 11 [s] | TAK |  | – |
| 7 | czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą sytemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 30 [min.] | TAK |  | – |
| 8 | regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla uda i podudzia w zakresie: min. 20-60 [s] | TAK |  | – |
| 9 | równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130 [mmHg]. Czas trwania cyklu kompresji – 5 [s] | TAK |  | – |
| 10 | regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy w zakresie: min. 30-60 [s] | TAK |  | – |
| 11 | mankiety uciskowe udowe dostępne w rozmiarach: bardzo małe, małe, średnie, duże | TAK |  | – |
| 12 | mankiety uciskowe goleniowe dostępne w rozmiarach: małe, średnie, duże | TAK |  | – |
| 13 | mankiety uciskowe stopowe dostępne w rozmiarach: zwykłe, duże | TAK |  | – |
| 14 | aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej, min. 3 [cale] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | aparat wyposażony w regulowany uchwyt mocujący do łóżka | TAK |  | – |
| 16 | wymiary urządzenia: wysokość x szerokość x głębokość, max. 200 x 200 x 200 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 17 | waga urządzenia, max. 2,5 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 18 | parametry zasilania: 100-240 [V], 50-60 [Hz] | TAK |  | – |
| 19 | bateria – akumulator litowo-jonowy, czas działania 6-8 [h] | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 21 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 22 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 23 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 24 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 25 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 26 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 27 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| PAKIET XI - Mikroskop laboratoryjny - 1 sztuka |  | CPV: 38634000-8 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | statyw w postaci stabilnej i wytrzymałej metalowej ramy, z zamontowanym z tyłu schowkiem na przewód sieciowy i zasilacz, z oświetleniem diodowym precentrowanym | TAK |  | – |
| 6 | optyka korygowana do nieskończoności | TAK |  | – |
| 7 | nasadka binokularowa o regularnym kącie nachylenia min. 5-35 [°] z regulowanym rozstawem okularów zakresie min. 50-75 [mm] | TAK |  | – |
| 8 | okulary wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe. Przy powiększeniu 10x, numer pola minimum FN=22 | TAK |  | – |
| 9 | rewolwer obiektywowy wbudowany w statyw, pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej | TAK |  | – |
| 10 | min. 5 pozycji dla rewolwera obiektywowego, ułatwienie zmiany obiektywu w torze optycznym przez zastosowanie gumowej, karbowanej opaski rewolweru | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | dla obiektywów uniwersalna długość optyczna max. 45 [mm], obiekty w klasie planachromatycznej | TAK |  | – |
| 12 | powiększenie, minimalna apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD): 4x NA = 0,1 WD = min. 17 [mm] 10x NA = 0,25 WD = min. 10 [mm] 40x NA = 0,65 WD = min. 0,5 [mm] 100x NA = 1,25 WD= min. 0,12 [mm], immersyjny | TAK |  | – |
| 13 | mikroskop posiadający mechaniczny stolik z rolkowo/przewodowym mechanizmem przesuwu (bez szyny zębatkowej) o wysokości w płaszczyźnie ostrości max. 150 [mm] od blatu stołu, w rozmiarach [szer. x głęb.] min. 210 x 150 [mm], z zakresem przesuwu w płaszczenie xy: min. 75 x 50 [mm] | TAK |  | – |
| 14 | pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie "xy" umieszczone po prawej stronie statywu, wyskalowane osie "x" i "y", uchwyty na min. jeden preparat oraz blokada pozycji stolika w płaszczyźnie "xy" ułatwiająca pracę z preparatem bez uchwytu (przesuw ręczny) | TAK |  | – |
| 15 | współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby; zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) | TAK |  | – |
| 16 | regulacja oporu śruby makro, zakres przesuwu śruby min. 15 [mm] | TAK |  | [1,2] |
| 17 | blokada wybranego położenia stolika w osi "z", zamontowana niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem | TAK |  | – |
| 18 | kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25, karuzelowy, min. 6-pozycyjny do pracy w jasnym polu, ciemnym polu, kontraście fazowym, fluorescencji i z pozycją do małych powiększeń | TAK |  | – |
| 19 | wbudowana i regulowana przesłona aperturowa, blokada wybranej pozycji przesłony aperturowej za pomocą pokrętła fabrycznie wbudowanego kondensator, zamontowane z tyłu kondensora dwie śruby do centrowania wkładek fazowych, zamontowane z tyłu kondensora dwie śruby do centrowania wkładek fazowych | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 20 | pokrowiec antystatyczny | TAK |  | – |
| 21 | przewód sieciowy | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 23 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 25 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 29 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 30 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 31 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XII - Wirówka laboratoryjna - 1 sztuka |  | CPV: 42931100-2 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | - |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | - |
| 3 | producent | podać |  | - |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | - |
| 5 | komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w czujnik niewyważenia | TAK |  | - |
| 6 | komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w czujnik niewyważenia | TAK |  | - |
| 7 | na wyposażeniu wirnik horyzontalny z czterema zawieszkami o pojemności min. 200 [ml] każda i czterema wkładkami na min. 2 probówki o śr. 30 [mm] i dł. 120 [mm], 4 wkładki redukcyjne na 4 probówki o śr. 13 - 17 [mm] i dł. 70 – 120 [mm] | TAK, podać |  | - |
| 8 | możliwość równoczesnego wirowania min. 8 sztuk probówek typu falkon 50 [ml] lub 16 szt. probówek typu falkon 15 [ml], lub 4 probówek typy falkon 50 [ml] wraz z 8 probówkami typu falkon 15 [ml] | TAK, podać |  | - |
| 9 | alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy | TAK |  | - |
| 10 | min. 5 programów użytkownika | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | min. 2 charakterystyki rozpędzania | TAK, podać |  | - |
| 12 | min. 4 charakterystyki hamowania | TAK, podać |  | - |
| 13 | regulacja czasu wirowania w zakresie min. 1 – 99 [min] z krokiem co 1 [min] | TAK |  | - |
| 14 | max. RCF 3600 x g | TAK, podać |  | - |
| 15 | blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  | - |
| 16 | możliwość ustawienia obrotów w zakresie min. 300 – 4500 [RPM] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK |  | - |
| 18 | awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  | - |
| 19 | praca w trybie SHORT | TAK |  | - |
| 20 | bezobsługowy silnik indukcyjny | TAK |  | - |
| 21 | blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  | - |
| 22 | blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK |  | - |
| 23 | awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  | - |
| 24 | efektywny system wentylacji | TAK |  | - |
| 25 | wymiary max.: (wys. x szer. x gł.) 390 x 440 x 545 [mm] | TAK, podać |  | - |
| 26 | waga max. 45 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 27 | moc, min. 360 [W] | TAK |  | - |
| 28 | zasilanie 230[V]-50/60[Hz] | TAK |  | - |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 29 | wraz z wirówką 100 szt. probówek o pojemności 50 [ml] i 100 szt. probówek o pojemności 15 [ml]. Probówki muszą pasować do oferowanej wirówki | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | - |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 37 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XIII - Zamrażarka do przechowywania osocza krwi - 1 sztuka |  | CPV: 39711123-7 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej, z izolacją min. 70 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 6 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) min. 500 x 650 x 1500 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 7 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) max. 650 x 900 x 2000 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 8 | pojemność netto min. 400 [l] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | zakres temperaturowy pracy zamrażarki min. od -18 [°C] do -30 [°C] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | wzmocniony system chłodniczy w celu stabilizacji temperatury przy częstym otwieraniu drzwi | TAK |  | – |
| 11 | drzwi zamrażarki pełne, z wymienną uszczelką, mechanicznym zamkiem, systemem domykania drzwi oraz możliwością zamiany L/P | TAK |  | – |
| 12 | elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę nastawy temperatury max. co 0,1 [°C] | TAK, podać |  | – |
| 13 | alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury | TAK |  | – |
| 14 | alarmy: otwartych drzwi, zabrudzonego skraplacza, uszkodzonego czujnika temperatury | TAK |  | – |
| 15 | bateryjne podtrzymywanie alarmów | TAK |  | – |
| 16 | wyjście alarmu zewnętrznego jako styk bezpotencjałowy | TAK |  | – |
| 17 | automatyczne odtajanie oraz odparowanie kondensatu | TAK |  | – |
| 18 | na wyposażeniu 4 szuflady (wys.) min. 150 [mm] oraz jedna szuflada (wys.) min. 75 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 19 | uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport | TAK |  | – |
| 20 | zamrażarka wyposażona w 2 koła z hamulcem, 2 koła bez hamulca oraz 2 dodatkowe nogi do poziomowania | TAK |  | – |
| 21 | na wyposażeniu min. 2 pojemniki na glikol | TAK |  | – |
| Wyposażenie - rejestrator temperatury - 1 szt. |  |  |  |
| 22 | oferowany w zestawie z zamrażarką rejestrator - niezależny, bezprzewodowy, z wbudowaną kartą SIM wykorzystujący technologię transmisji danych NB-IOT, wyposażony w 2 [szt.] wodoodporne sondy temperatury o długości min. 2 [m], sondy umieszczone wewnątrz komory urządzenia w naczyniach z cieczą niezamarzającą symulującą temperaturę przechowywanego produktu. Rejestrator pracujący w zakresie pomiarowym min. od -55 [°C] do 125 [°C],z rozdzielczością pomiaru max. 0.1 [°C]. Zapis pomiarów z częstotliwością regulowaną w zakresie min. 1 [min] - 10 [dni]. Pojemność pamięci min. 40 000 pomiarów. Wyniki pomiarów zapisywane równolegle na serwerze zewnętrznym (nieograniczona pojemność) w technologii cloud. Dostęp do zapisanych danych z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej. Automatyczne powiadomienie SMS(w okresie gwarancji)/Email o przekroczeniu ustawionych progów alarmowych. Nieograniczona liczba możliwych do dodania użytkowników o różnym poziomie uprawnień. Wbudowana bateria: 2 x 3,6 [V], rozmiar AA, pojemność min. 4200 [mAh] (wymienna). Czas pracy baterii: min. 2 [lata]. Certyfikat wzorcowania zgodny z normą ISO/IEC 17025 lub równoważną Wykonawca zobligowany jest w czasie trwania gwarancji do: - między 11 a 12 miesiącem od podpisania protokołu odbioru do dostarczenia 2 sztuk nowych wzorcowanych sond temperatury - między 23 a 24 miesiącem od podpisania protokołu odbioru do wzorcowania 2 sztuk sond temperatury posiadanych przez Zamawiającego | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 23 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 24 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 25 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 26 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 27 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 28 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 29 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 30 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 31 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 32 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XIV - Artykuły ochrony radiologicznej |  | CPV: 35113420-9 |
|  | 1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 28 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | garsonka składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy | TAK |  | – |
| 6 | garsonki wykonane z materiału zewnętrznego z nylonu pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami oraz materiału ochronnego z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniającego deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | – |
| 7 | dopasowanie kamizelki za pomocą elastycznych, nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przody | TAK |  | – |
| 8 | spódnica zapinana na rzep i klamrę z wszytym pasem odciążającym, z możliwością dopasowania długości do obwodu pasa | TAK |  | – |
| 9 | nakładające się na siebie poły kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania | TAK |  | – |
| 10 | kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem "oddychającym", fason kamizelki zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów | TAK |  | – |
| 11 | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  | – |
| 12 | pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 13 | na zewnątrz (od frontu) kamizelki oraz spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | – |
| 14 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II - 3 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | garsonka składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy | TAK |  | – |
| 6 | garsonki wykonane z materiału zewnętrznego z nylonu pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami oraz materiału ochronnego z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniającego deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | – |
| 7 | kamizelka dopasowana za pomocą zapięcia na suwak i rzep | TAK |  | – |
| 8 | spódnica zapinana na rzep i klamrę z wszytym pasem odciążającym, z możliwością dopasowania długości do obwodu pasa | TAK |  | – |
| 9 | nakładające się na siebie poły kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania | TAK |  | – |
| 10 | kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem "oddychającym" | TAK |  | – |
| 11 | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  | – |
| 12 | pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 13 | na zewnątrz (od frontu) kamizelki oraz spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | – |
| 14 | dostępna kolorystyka, rozmiary, podpisy na fartuchach (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 3. Spódnica ochronna - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 6 | wykonana z materiału zewnętrznego z nylonu pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami oraz materiału ochronnego z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniającego deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | – |
| 8 | zapinana na rzep i klamrę lub rzep z wszytym pasem odciążającym, z możliwością dopasowania długości do obwodu pasa | TAK |  | – |
| 9 | posiadająca kieszeń | TAK |  | – |
| 10 | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  | – |
| 11 | na zewnątrz (od frontu) spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | – |
| 12 | dostępna kolorystyka, rozmiar, podpis na spódnicy (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 4. Kamizelka ochronna - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | wykonana z materiału zewnętrznego z nylonu pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami oraz materiału ochronnego z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniającego deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | – |
| 6 | dopasowanie za pomocą elastycznych, nakładających się paneli tylnych, zapinanych pasami na rzepy z przodu | TAK |  | – |
| 7 | nakładające się na siebie poły kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania | TAK |  | – |
| 9 | posiadająca kieszeń oraz poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem "oddychającym", fason kamizelki zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów | TAK |  | – |
| 10 | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  | – |
| 11 | pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 12 | na zewnątrz (od frontu) kamizelki umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | – |
| 13 | dostępna kolorystyka, rozmiar, podpis na kamizelce (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 5. Osłony na tarczycę typu I - 20 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | wykonane z materiału zewnętrznego z nylonu pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami oraz materiału ochronnego z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniającego deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | – |
| 6 | ekwiwalent ołowiu – 0,5 [mm] Pb | TAK |  | – |
| 7 | regulowane zapięcie typu rzep | TAK |  | – |
| 8 | osłona wykonana w formie stójki o szerokości 50 [mm] ze śliniakiem o długości 120 [mm] | TAK |  | – |
| 9 | wszyty pasek zakończony klipsem (zatrzaskiem) do przypinania do fartucha | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 10 | personalizacja numeryczna lub inicjałami użytkowników w formie nylonowego paska z nadrukiem naszytego na osłonę, które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | – |
| 11 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 6. Osłony na tarczycę typu II - 12 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | wykonane z materiału zewnętrznego z nylonu pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami oraz materiału ochronnego z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniającego deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | – |
| 6 | ekwiwalent ołowiu – 0,5 [mm] Pb | TAK |  | – |
| 7 | regulowane zapięcie typu rzep | TAK |  | – |
| 8 | osłona z anatomicznym wycięcie w kształcie litery U | TAK |  | – |
| 9 | wszyty pasek zakończony klipsem (zatrzaskiem) do przypinania do fartucha | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 10 | personalizacja numeryczna lub inicjałami użytkowników w formie nylonowego paska z nadrukiem naszytego na osłonę, które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | – |
| 11 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
|  | 7. Czapka ochronna - 32 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | wykonane z materiału zewnętrznego z nylonu pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami oraz materiału ochronnego z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniającego deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  | – |
| 6 | ekwiwalent ołowiu – 0,5 [mm] Pb | TAK |  | – |
| 7 | siateczkowy panel na górnej części zwiększający wentylację i komfort | TAK |  | – |
| 8 | regulowane zapięcie na troki | TAK |  | – |
| 9 | wielorazowa, wyścielona od wewnątrz tkaniną pochłaniającą wilgoć | TAK |  | – |
| 10 | personalizacja numeryczna lub inicjałami użytkowników w formie nylonowego paska z nadrukiem naszytego na osłonę, które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  | – |
| 11 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| PAKIET XV - Dwujamowy stymulator zewnętrzny serca - 3 sztuki |  | CPV: 33158210-7 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | tryby stymulacji, min. DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO | TAK, podać |  | – |
| 6 | podstawowa częstość stymulacji, min. 30-200 [1/min.] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | górna częstość przewodzenia, min. 80-230 [1/min.] | TAK, podać |  | – |
| 8 | szybka stymulacja przedsionków, min. 80-800 [1/min.] | TAK, podać |  | – |
| 9 | amplituda impulsu, przedsionek, min. 0,1-20 [mA] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | amplituda impulsu, komora, min. 0,1-20 [mA] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | szerokość impulsu, przedsionek, min. 1,0 [ms] | TAK, podać |  | – |
| 12 | szerokość impulsu, komora, min. 1,0 [ms] | TAK, podać |  | – |
| 13 | czułość, przedsionek, min. 0,4-10 [mV] | TAK, podać |  | – |
| 14 | czułość, komora, min. 0,8-20 [mV] | TAK, podać |  | – |
| 15 | odstęp AV, min. 50-250 [ms] | TAK, podać |  | – |
| 16 | waga stymulatora, max. 700 [g] | TAK, podać |  | – |
| 17 | stymulator wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  | – |
| 18 | wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetlający, min. ilość uderzeń serca na minutę, amplitudę wyjściową impulsów przedsionkowych i komorowych, tryb stymulacji | TAK, podać |  | – |
| 19 | do każdego oferowanego stymulatora dołączony: - przewód przedsionkowy, wielorazowego użytku, długość min. 1,8 [m] - 1 szt. - przewód komorowy, wielorazowego użytku, długość min. 1,8 [m] - 1 szt. | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 21 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 22 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 23 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 24 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 25 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 26 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 29 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 30 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XVI - Mobilny pionizator pacjenta - 1 sztuka |  | CPV: 33196200-2 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | urządzenie przeznaczone do przekładania pacjenta z pozycji leżącej do pozycji siedzącej i stojącej | TAK |  | – |
| 6 | urządzenie służące do przeprowadzania wszelkiego rodzaju terapii manualnej a także mobilizacji pacjenta poprzez zastosowanie przechyłów bocznych | TAK |  | – |
| 7 | maksymalne obciążenie robocze, min. 200 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 8 | masa własna pionizatora, max. 120 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 9 | zakres wzrostu pacjenta u którego można przeprowadzać skuteczną terapię, min. 150÷190 [cm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | urządzenie 3 sekcyjne z czego co najmniej 1 sekcja ruchoma | TAK, podać |  | – |
| 11 | każda sekcja wyposażona w wysokiej jakości materac wykonany z pianki poliuretanowej pokryty materiałem łatwym do dezynfekcji, nieprzemakalnym oraz umożliwiającym bezproblemową wymianę pokrycia | TAK |  | – |
| 12 | urządzenie wyposażone w 4 podwójne koła. Każde koło z hamulcem blokującym ruch co do toczenia i osi obrotu | TAK |  | – |
| 13 | urządzenie zasilane przez akumulator o pojemności, min. 2,5 [Ah] ± 0,5 [Ah] i napięciu 24 [V] | TAK, podać |  | – |
| 14 | zakres regulacji wysokości w pozycji horyzontalnej, min. 600÷950 [mm] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 15 | zakres regulacji pozycji Trendelenburga, min. 0÷25° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 16 | zakres regulacji pozycji pionizacyjnej, min. 0÷70° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | zakres regulacji przechyłów bocznych, min. -20°÷20° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 18 | urządzenie wyposażone w pilot na którym znajdują się przyciski, min. podnoszenia, obniżania, pionizacji, przechyłów bocznych. Te same przyciski znajdują się kolumnie pionizatora | TAK, podać |  | – |
| 19 | urządzenie wyposażone w: - dodatkową poduszkę umożliwiającą unieruchomienie głowy pacjenta wraz z pasem bezpieczeństwa umiejscawianym na czole - pasy bezpieczeństwa zabezpieczające klatkę piersiową - pasy bezpieczeństwa zabezpieczające kolana | TAK |  | – |
| 20 | urządzenie wyposażone w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający w szybki sposób ustawienie pionizatora z pozycji wertykalnej do pozycji horyzontalnej | TAK |  | – |
| 21 | urządzenie wyposażone w min. 2 przyciski blokujące pracę wózka w sposób natychmiastowy | TAK, podać |  | – |
| 22 | urządzenie wyposażone w elektryczny system sterowania w przypadku awarii pilota i przycisków znajdujących się na kolumnie wózka. System ma umożliwić opuszczenie wózka do pozycji bezpiecznej oraz przejścia z każdej pozycji do pozycji horyzontalnej | TAK |  | – |
| 23 | urządzenie wyposażone w podłokietniki, osłonę stawu barkowego, podpórkę pod stopy z regulacją długości, wskaźnik kata nachylenia leża | TAK |  | – |
| 24 | urządzenie wyposażone ładowarkę oraz 2 akumulatory | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 25 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 26 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 27 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 28 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 29 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 30 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 31 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 33 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 34 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 35 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
|  | PAKIET XVII - Pompy infuzyjne z wyposażeniem |  |  | CPV: 33194110-0 |
| 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa - 85 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: DS108, producent: MEDIMA | TAK |  | – |
| 6 | stosowanie strzykawek, min. 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml | TAK, podać |  | – |
| 7 | strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | TAK |  | – |
| 8 | ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | TAK/nie |  | 1/0 |
| 9 | klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy | TAK |  | – |
| 10 | szybkość dozowania w zakresie, min. 0,1÷2000 ml/h | TAK, podać |  | – |
| 11 | programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: · ml, · ng, μg, mg, · μEq, mEq, Eq, · mIU, IU, kIU, · mIE, IE, kIE, · cal, kcal, J, kJ, · jednostki molowe, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę | TAK, podać |  | – |
| 12 | wymagane tryby dozowania, min.: · infuzja ciągła, · infuzja bolusowa (z przerwą), · infuzja profilowa (min. 12 faz infuzji), · infuzja narastanie/ciągła/opadanie, | TAK, podać |  | – |
| 13 | dokładność infuzji, min. 2% | TAK, podać |  | – |
| 14 | programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej, min.: · objętość / dawka, · czas lub szybkość podaży, | TAK, podać |  | – |
| 15 | automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji | TAK |  | – |
| 16 | biblioteka leków–możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: · nazwy leku, · min. 5 koncentracji leku, · szybkości dozowania (dawkowanie), · całkowitej objętości (dawki) infuzji, · parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, · limitów dla wymienionych parametrów infuzji: o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu · notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do, min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na, min. 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki, min. 5000 procedur dozowania leków. | TAK, podać |  | – |
| 17 | dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  | – |
| 18 | czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie, min.: · nazwa leku, · koncentracja leku, · prędkość infuzji, · podana dawka, · stan naładowania akumulatora, · aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK, podać |  | – |
| 19 | ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy | TAK/nie |  | 5/0 |
| 20 | napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | – |
| 21 | regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | TAK, podać |  | – |
| 22 | zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  | – |
| 23 | automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  | – |
| 24 | priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia | TAK |  | – |
| 25 | możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: · zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, · alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, · pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, · automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, · automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, · świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm, | TAK |  | – |
| 26 | mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej | TAK |  | – |
| 27 | mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu | TAK |  | – |
| 28 | uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  | – |
| 29 | możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: · podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), · podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, · prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, · prezentacji przewidywanego czasu spodziewanej obsługi pompy, · graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, · archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, · połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, · wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. | TAK |  | – |
| 30 | historia infuzji – możliwość zapamiętania, min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK, podać |  | – |
| 31 | klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  | – |
| 32 | zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  | – |
| 33 | czas pracy z akumulatora, min. 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK, podać |  | – |
| 34 | czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK, podać |  | – |
| 35 | waga do 2,5 kg | TAK, podać |  | – |
| 36 | do oferowanych pomp dołączone pasujące i kompatybilne stacje dokujące: 1) na 8 pomp - 11 sztuk 2) na 2 pompy - 8 sztuk | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 38 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 40 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 43 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 44 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 46 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 2. Pompa infuzyjna objętościowa - 13 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: DS108, producent: MEDIMA | TAK |  | – |
| 6 | możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  | – |
| 7 | klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  | – |
| 8 | mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  | – |
| 9 | możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  | – |
| 10 | możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  | – |
| 11 | zakres szybkości dozowania, min. 0,1÷1200 ml/h | TAK, podać |  | – |
| 12 | programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: · ml, · ng, μg, mg, g, · μEq, mEq, Eq, · mlU, IU, kIU, · mIE, IE, kIE, · cal, kcal, · J, kJ, · jednostki molowe, na kg, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę | TAK, podać |  | – |
| 13 | wymagane tryby dozowania, min.: · infuzja ciągła, · infuzja bolusowa (z przerwą), · infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), · infuzja narastanie/ciągła/opadanie, | TAK, podać |  | – |
| 14 | dokładność infuzji, min. 5% | TAK, podać |  | – |
| 15 | programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej, min.: · objętość/dawka · czas lub szybkość podaży | TAK, podać |  | – |
| 16 | automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji | TAK |  | – |
| 17 | biblioteka leków–możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z, min.: · nazwy leku, · min. 5 koncentracji leku, · szybkości dozowania (dawkowania), · całkowitej objętości (dawki) infuzji, · parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, · limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. · notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do, min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na, min. 40 kategorii działania leków. Pojemność biblioteki, min. 5000 procedur dozowania leków. | TAK, podać |  | – |
| 18 | dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  | – |
| 19 | czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie, min.: · nazwa leku, · koncentracja leku, · prędkość infuzji, · podana dawka, · stan naładowania akumulatora, · aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK, podać |  | – |
| 20 | ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy | TAK/nie |  | 5/0 |
| 21 | napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | – |
| 22 | regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | TAK, podać |  | – |
| 23 | zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  | – |
| 24 | automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  | – |
| 25 | priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia | TAK |  | – |
| 26 | możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: · zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, · alarm nieprawidłowego mocowania, · pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, · automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, · automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, · świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm, | TAK |  | – |
| 27 | mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego | TAK |  | – |
| 28 | uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  | – |
| 29 | możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: · podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), · podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, · prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn, · prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy, · graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, · archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, · połączenia ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, · wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków. Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami | TAK |  | – |
| 30 | historia infuzji – możliwość zapamiętania, min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK, podać |  | – |
| 31 | zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  | – |
| 32 | czas pracy z akumulatora, min. 15 h przy infuzji 25 ml/h | TAK, podać |  | – |
| 33 | czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK, podać |  | – |
| 34 | waga do 2,5 kg | TAK, podać |  | – |
| 35 | przenośny dysk zewnętrzny, pojemność: 5 TB, format: 2,5", USB: 3.0 - 20 sztuk (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 36 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 37 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 38 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 39 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 40 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 41 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 42 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 43 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 44 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 45 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 3. Wideolaryngoskop - 2 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | Wyświetlacz |  |  |  |
| 6 | kolorowy ekran LED, min. 3,5’ | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | źródło światło: LED | TAK |  | – |
| 8 | rozdzielczość, min. 640 x 480 | TAK, podać |  | – |
| 9 | format 4:3 | TAK |  | – |
| 10 | ilość klatek na sekundę, min. 30 FPS | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | Kamera |  |  |  |
| 12 | rozdzielczość, min. 2.0 M pikseli | TAK, podać |  | – |
| 13 | soczewka przeciwparowa | TAK |  | – |
| 14 | natężenie oświetlenia, min. 800 luksów | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | Akumulator |  |  |  |
| 16 | akumulator litowy 3,7 V | TAK |  | – |
| 17 | wydajność, min. 120 min. | TAK, podać |  | – |
| 18 | pojemność akumulatora, min. 3,400 mAh | TAK, podać |  | – |
| 19 | czas ładowania, max. 8 godzin | TAK, podać |  | – |
| 20 | Inne |  |  |  |
| 21 | masa wideolaryngoskopu, max. 350 g | TAK, podać |  | [2,1] |
| 22 | karta pamięci o pojemności, min. 4GB SD | TAK, podać |  | – |
| 23 | nakładki jednorazowego użytku z poliwęglanu w rozmiarach min. 2, 3, 4 | TAK, podać |  | – |
| 24 | walizka ochronna na wideolaryngoskop i akcesoria | TAK |  | – |
| 25 | Wyposażenie wymagane przy dostawie (do każdego oferowanego wideolaryngoskopu) |  |  |  |
| 26 | walizka - 1 szt. | TAK |  | – |
| 27 | nakładka jednorazowego użytku, rozmiar 3 - 50 szt. | TAK |  | – |
| 28 | nakładka jednorazowego użytku, rozmiar 4 - 50 szt. | TAK |  | – |
| 29 | kabel do ładowania Micro USB - 1 szt. | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 37 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 4. Ssak elektryczny - 2 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | maksymalne podciśnienie, min. 90 [kPa] | TAK, podać |  | – |
| 6 | maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny), min. 30 [l/min.] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w [kPa] i [mmHg] | TAK |  | – |
| 8 | możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | TAK |  | – |
| 9 | ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 [h/dobę] | TAK |  | – |
| 10 | pompa niskoobrotowa poniżej 50 [obr./min.], tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  | – |
| 11 | trwała obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  | – |
| 12 | cicha praca, max. 40 [dB] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 13 | pobór mocy, max. 50 [W] | TAK, podać |  | – |
| 14 | wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy, zbiornik zabezp. o pojemności w zakresie 0,2÷0,3 litra | TAK, podać |  | – |
| 15 | ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach (dwa z blokadami) oraz z szyną na akcesoria | TAK |  | – |
| 16 | waga urządzenia z wózkiem jezdnym, max. 16 [kg] | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie, które ma zostać dostarczone do każdego oferowanego ssaka |
| 17 | dedykowany uchwyt naszynowy do zbiorników na wkłady jednorazowe systemu Serres posiadanych przez Zamawiającego – 2 sztuki | TAK |  | – |
| 18 | filtry antybakteryjne - 5 sztuk | TAK |  | – |
| 19 | dren silikonowy do pacjenta z różnymi łącznikami i końcówkami, długość min. 4 [m] - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 20 | metalowy uchwyt na dren - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 22 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 23 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 24 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 25 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 26 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 27 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 28 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 29 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 30 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
|  | PAKIET XVIII - Pompa infuzyjna objętościowa - 6 sztuk |  |  | CPV: 33194110-0 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: Space Plus Station, producent: B.Braun | TAK |  | – |
| 6 | pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK |  | – |
| 7 | zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  | – |
| 8 | klasa ochronności II lub równoważna | TAK |  | – |
| 9 | masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | TAK, podać |  | – |
| 10 | dokładność podaży +/- 3% | TAK |  | – |
| 11 | menu pompy w języku polskim | TAK |  | – |
| 12 | instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej | TAK |  | – |
| 13 | stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  | – |
| 14 | kolorowy wyświetlacz, min. 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy. Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów | TAK, podać przekątną |  | [1,2] |
| 15 | wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy. Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 16-40 mm | TAK |  | – |
| 16 | linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie | TAK |  | – |
| 17 | dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym oraz dojelitowe | TAK |  | – |
| 18 | zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | TAK |  | – |
| 19 | komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  | – |
| 20 | pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15): Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | TAK |  | – |
| 21 | możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | TAK |  | – |
| 22 | zakres prędkości infuzji, min. 0,1 do 1200 ml/h. Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK, podać |  | [1,2] |
| 23 | wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,1 - 9999 ml programowana co 1 ml | TAK, podać |  | – |
| 24 | wstępnie wybierany czas w zakresie, min. 00h01min - 99h59min | TAK, podać |  | – |
| 25 | automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | – |
| 26 | możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | – |
| 27 | pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki | TAK |  | – |
| 28 | system automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  | – |
| 29 | bolus: prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie, min. 1-1200 ml/h | TAK, podać |  | [1,2] |
| 30 | tryby bolusa: bolus na żądanie; bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | – |
| 31 | możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  | – |
| 32 | tryb stand-by w zakresie, min. od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  | – |
| 33 | regulacja intensywności podświetlenia na, min. 9 poziomach | TAK |  | – |
| 34 | biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK, podać |  | – |
| 35 | ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie, min. od 50 do 825 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK, podać |  | – |
| 36 | wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK, podać |  | – |
| 37 | pobór mocy w normalnych warunkach pracy, max. 6 W | TAK, podać |  | – |
| 38 | rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  | – |
| 39 | czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL | TAK |  | – |
| 40 | historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do, min. 1000 zdarzeń | TAK, podać |  | – |
| 41 | możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK/nie |  | 1/0 |
| 42 | w zestawie do każdej pompy dołączony odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych, zakres regulacji, min. 16-40 mm | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 43 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 44 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 45 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 46 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 47 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 48 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 49 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 50 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 51 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 52 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XIX - Aparat do EKG - TYP I - 2 sztuki |  | CPV: 33123210-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | rejestracja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | – |
| 6 | przyjmowanie zleceń HL7. Obiór zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG, a po wykonaniu zleconego badania aparat wysyła zaakceptowane badania do systemu zlecającego | TAK |  | – |
| 7 | praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  | – |
| 8 | kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | czułość, min. 2,5/5/10/20 [mm/mV] | TAK, podać |  | – |
| 10 | prędkość zapisu, min. 5/10/25/50 [mm/s] | TAK, podać |  | – |
| 11 | regulowana długość zapisu badania automatycznego, min. od 6 do 30 [s] | TAK, podać |  | – |
| 12 | wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru, min. 112 [mm]) oraz drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 | TAK, podać |  | – |
| 13 | możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  | – |
| 14 | prezentacja na wyświetlaczu, min. 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK, podać |  | – |
| 15 | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  | – |
| 16 | menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | TAK |  | – |
| 17 | baza danych, archiwizacja, min 1000 badań | TAK, podać |  | [1,2] |
| 18 | export badania do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub inny aparat | TAK |  | – |
| 19 | automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) | TAK |  | – |
| 20 | wykonanie, min. 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK, podać |  | [1,2] |
| 21 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  | – |
| 22 | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  | – |
| 23 | przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  | – |
| 24 | filtry, min. zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii | TAK, podać |  | – |
| 25 | detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta, niezależna dla każdego kanału | TAK |  | – |
| 26 | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  | – |
| 27 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  | – |
| 28 | wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | TAK |  | – |
| 29 | archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  | – |
| 30 | możliwe rodzaje badań, min. 3 - ręczny, AUTO, AUTOMANUAL | TAK, podać |  | – |
| 31 | przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  | – |
| 32 | zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  | – |
| 33 | zapis automatyczny z funkcją zapisu do "schowka" sygnału EKG ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie, oraz możliwość wydrukowania badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  | – |
| 34 | definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK |  | – |
| 35 | bezprzewodowa (przez Wi-Fi) oraz przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet | TAK |  | – |
| 36 | współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG | TAK, podać |  | – |
| 37 | interfejs komunikacyjny, min. 3 x port USB | TAK, podać |  | – |
| 38 | prezentacja krzywych w układzie standardowym i Cabrera | TAK |  | – |
| 39 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  | – |
| 40 | waga aparatu, max. 2,1 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| Wyposażenie (dla pierwszego aparatu) |  |  |  |
| 41 | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 42 | elektrody klamrowe dla dorosłych - 1 komplet (4 sztuki) | TAK |  | – |
| 43 | elektrody blaszkowe dla dorosłych - 1 komplet (6 sztuk) |  |  |  |
| 44 | pas piersiowy przeznaczony do elektrod blaszkowych, wymiary 100 x 1350 [mm] (szer. x dł.) (+/-5 [mm]) - 2 sztuki |  |  |  |
| 45 | papier termiczny do wydruku - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 46 | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Wyposażenie (dla drugiego aparatu) |  |  |  |
| 47 | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 48 | elektrody klamrowe dla dzieci - 1 komplet (4 sztuki) | TAK |  | – |
| 49 | papier termiczny do wydruku - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 50 | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 51 | elektrody przyssawkowe pediatryczne - 1 komplet (6 sztuk) | TAK |  | – |
| 52 | elektrody przyssawkowe dla dorosłych - 1 komplet (6 sztuk) | TAK |  | – |
| 53 | elektrody blaszkowe pediatryczne, średnica 18 mm - 1 komplet (6 sztuk) | TAK |  | – |
| 54 | adapter EKG typu łącznik do elektrod jednorazowych, zatrzask Z-H-3 - 1 komplet (10 sztuk) | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 55 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 56 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 57 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 58 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 59 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 60 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 61 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 62 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 63 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 64 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XX - Aparat do EKG - TYP II - 1 sztuka |  | CPV: 33123210-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |
| 5 | elektrokardiograf 12 kanałowy | TAK |  | – |
| 6 | kolorowy ekran TFT LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5,5’’ | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | prezentacja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | – |
| 8 | waga aparatu, max. 3 kg | TAK, podać |  | – |
| 9 | ekran typu touch screen | TAK |  | – |
| 10 | klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK |  | – |
| 11 | wydruk na papierze termicznym w składance o szerokości min.: 110 mm | TAK |  | – |
| 12 | przesuw papieru min.: 5/10/25/50 mm/s | TAK, podać |  | – |
| 13 | wzmocnienie min.: 2,5/5/10/20/ | TAK, podać |  | – |
| 14 | impedancja wejściowa min.: 50 MΩ | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | CMRR min.: 110 dB | TAK, podać |  | [1,2] |
| 16 | częstotliwość próbkowania, min. 16 000 [Hz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  | – |
| 18 | filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  | – |
| 19 | filtr zakłóceń mięśniowych, min.: 25/35/45 Hz | TAK, podać |  | – |
| 20 | filtr dolno-przepustowy, min.: 150/100/75 Hz | TAK, podać |  | – |
| 21 | filtr anty-dryftowy | TAK |  | – |
| 22 | ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  | – |
| 23 | możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  | – |
| 24 | formaty wydruku automatycznego, min.: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R | TAK, podać |  | – |
| 25 | formaty wydruku ręcznego: 3 lub 6 | TAK |  | – |
| 26 | wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  | – |
| 27 | automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  | – |
| 28 | wydruk, min. 100 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym | TAK, podać |  | [1,2] |
| 29 | możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK |  | – |
| 30 | wbudowana baza danych pacjentów, min. 100 badań | TAK, podać |  | [1,2] |
| 31 | możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | TAK |  | – |
| 32 | funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK |  | – |
| 33 | współpraca aparatu w sieci komputerowej. Transmisja w protokołach dicom lub XML, lub SCP ekg | TAK, podać |  | – |
| 34 | obsługa listy zadań (WorkFlow) | TAK/nie |  | 2/0 |
| 35 | obsługa usługi FTP, możliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP, Brama, Maska) | TAK/nie |  | 2/0 |
| 36 | wbudowane, min.: złącze LAN, złącze USB, RS232 | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 37 | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 38 | elektrody klamrowe - 1 komplet | TAK |  | – |
| 39 | papier termiczny do wydruku - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 40 | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 41 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 42 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 43 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 44 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 45 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 46 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 47 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 48 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| PAKIET XXI - Aparat do znieczulania wysokiej klasy z wyposażeniem - 1 sztuka |  |  | CPV: 33170000-2 |
|  | A. Aparat do znieczulania - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK |  | – |
|  | Opis jednostki |  |  |  |
| 5 | blat do pisania wraz z oświetleniem | TAK |  | – |
| 6 | co najmniej 1 szuflada/schowek na akcesoria | TAK, podać |  | – |
| 7 | podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami | TAK |  | – |
| 8 | uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu | TAK |  | – |
| 9 | wbudowane reduktory do butli O2 i N20 | TAK |  | – |
| 10 | zasilanie awaryjne w gazy z butli (O2) | TAK |  | – |
| 11 | zasilanie gazowe (O2, powietrze) ze ściany (sieć centralna) | TAK |  | – |
| 12 | waga aparatu max. 120 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 13 | wymiary zewnętrzne aparatu | podać |  | – |
| 14 | zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat min. 60 [min] | TAK, podać |  | [1,3] |
|  | Wymagania podaży gazów |  |  |  |
| 15 | blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie | TAK |  | – |
| 16 | dwa gniazda kompatybilne z parownikami, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników typu Selectatec | TAK |  | – |
| 17 | elektroniczne przepływomierze dla O2 i [N,O] (powietrze) | TAK |  | – |
| 18 | elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem | TAK |  | – |
| 19 | kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min] | TAK |  | – |
| 20 | system automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% | TAK, podać |  | – |
| 21 | dodatkowy przepływomierz do podaży tlenu z regulacją wielkości przepływu min. 0 -10 [l/min] | TAK, podać |  | [1,2] |
|  | Wymagania układu oddechowego |  |  |  |
| 22 | kompaktowy układ oddechowy o niskiej podatności, łatwy do sterylizacji | TAK |  | – |
| 23 | obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 [l/min] | TAK, podać |  | – |
| 24 | oddzielne ujście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych i otwartych | TAK |  | – |
| 25 | eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  | – |
| 26 | regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  | – |
| 27 | rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  | – |
| 28 | podgrzewany moduł pacjenta wraz z zintegrowanym zasilaniem | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 29 | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 [l] | TAK, podać |  | – |
| 30 | czujniki przepływu w technologii "Hot Wire" umożliwiające dokładne pomiary | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 31 | układ oddechowy/monoblok wykonany z metalu lub stopu metalu | TAK |  | - |
| 32 | pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,2 [l] | TAK, podać |  | [1,3] |
|  | Wymagane cechy respiratora |  |  |  |
| 33 | praca respiratora sterowana elektronicznie | TAK |  | – |
| 34 | prowadzenie wentylacji ręcznej | TAK |  | – |
| 35 | respirator z opcją znieczulenia w układzie: półotwartym, półzamkniętym | TAK |  | – |
| 36 | PSV - oddech spontaniczny z PS, z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  | – |
| 37 | synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  | – |
| 38 | synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  | – |
| 39 | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  | – |
| 40 | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  | – |
| 41 | wentylacja PCV z gwarantowaną objętością | TAK |  | – |
| 42 | wentylacja HLM | TAK |  | – |
| 43 | wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK |  | – |
| 44 | zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 1 do 10,0 [l/min] | TAK, podać |  | – |
| 45 | regulacja PS w trybie PSV w zakresie min.: od 10 do 50 [hPa] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 46 | regulacja stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4 | TAK, podać |  | – |
| 47 | regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 80 [1/min] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 48 | zakres objętości oddechowej, min. od 5 [ml] do 1400 [ml] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 49 | zakres PEEP, min. od 4 do 20 [mbar] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 50 | zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu | TAK, podać |  | [1,2] |
| 51 | awaryjne dozowanie O2 z możliwością regulacji wielkości przepływu w zakresie min. 0-15 [l/min] z obiegiem przez parownik i układ okrężny. Możliwość użycia na wyłączonym aparacie | TAK/NIE |  | 3/0 |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 52 | alarm bezdechu | TAK |  | – |
| 53 | alarm awarii zasilania w gazy i niskiego ciśnienia w przewodach gazowych | TAK |  | – |
| 54 | alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  | – |
| 55 | alarm dolny i górny stężenia tlenu | TAK |  | – |
| 56 | alarm dolny i górny objętości minutowej | TAK |  | – |
| 57 | alarm niskiej objętości oddechowej TV | TAK |  | – |
| 58 | alarm rozłączenia pacjenta lub minimalnego ciśnienia | TAK |  | – |
| 59 | alarm wdechowego i wydechowego CO2 | TAK |  | – |
| 60 | funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  | – |
| 61 | możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 5 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej, celem wyciszenia alarmów powstałych podczas "wprowadzania"/indukcji z automatyczną deaktywacją w przypadku przejścia na wentylację mechaniczną | TAK/NIE |  | 3/0 |
|  | Wymagane pomiary i obrazowanie |  |  |  |
| 62 | automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego | TAK |  | – |
| 63 | trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów | TAK |  | – |
| 64 | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji, o przekątnej ekranu min. 15". Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 | TAK, podać |  | [1,3] |
| 65 | jednoczesna prezentacja min. 2 krzywych na ekranie | Tak, podać |  | [1,3] |
| 66 | pomiar koncentracji halotanu, izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu | TAK |  | – |
| 67 | prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  | – |
| 68 | prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  | – |
| 69 | prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych | TAK |  | – |
| 70 | prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 71 | prezentacja pętli min.: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość oraz przepływ ciśnienie | TAK |  | – |
| 72 | możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą | TAK |  | – |
| 73 | możliwość prezentacji 3 pętli jednocześnie, powiększenia dowolnej z pętli, zamrożenia jej celem dokładnej analizy | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 74 | ustawione fabrycznie/dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i pętli na ekranie monitora | TAK |  | – |
| 75 | moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta | TAK |  | – |
| 76 | pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych i wydechowych | TAK |  | – |
| 77 | zakres pomiaru stężenia O2 w gazach wydechowych i wdechowych | podać |  | – |
| 78 | pomiar stężenia O2 bez elementów eksploatacyjnych (czujnik paramagnetyczny) | TAK |  | – |
| 79 | pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 | TAK |  | – |
| 80 | zakres i sposób pomiaru stężenia CO2 w gazach wydechowych i wdechowych | podać |  | – |
| 81 | analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  | – |
| 82 | prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  | – |
| 83 | funkcja służąca do monitorowania pacjentów niezaintubowanych oddychających spontanicznie, gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego. Parametry monitorowane min.: CO2 (wraz z kreśleniem krzywej CO2 na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO2), minutowa MV, Vte, Ppeak | TAK |  | – |
| 84 | funkcja typu „Ecometer” - pozwalająca na optymalizację wielkości przepływu świeżego gazu. Prezentacja w postaci wykresu słupkowego przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania | TAK |  | – |
| 85 | sposób pomiar stężenia gazów | podać |  | – |
| 86 | pomiar min. objętości oddechu Vte, minutowej MV, ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP | TAK, podać |  | – |
| 87 | pomiar dodatkowych parametrów m.in. Cstat., Cdyn., opór, przeciek, Vti | TAK, podać |  | – |
|  | Wyposażenie dodatkowe do oferowanego aparatu do znieczulania |  |  |  |
| 88 | kompletny układ oddechowy pacjentów dorosłych | TAK |  | – |
| 89 | min. 3 gniazda elektryczne | TAK, podać |  | – |
| 90 | kompletne przewody zasilające aparat w gazy centralne | TAK |  | – |
| 91 | ramię do bezpiecznego zamocowania kardiomonitora oferowanego w części B | TAK |  | – |
| 92 | ssak anestetyczny ze zbiornikiem na wydzieliny oraz dodatkowym zapasowym zbiornikiem na wydzieliny | TAK |  | – |
| 93 | min. 10 sztuk linii próbkujących oraz min. 10 sztuk pułapek wodnych | TAK, podać |  | – |
|  | B. KARDIOMONITOR - 1 sztuka |  |  |  |
| 94 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 95 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 96 | producent | podać |  | – |
| 97 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK |  | – |
| 98 | kardiomonitor ("kardiomonitor matka") o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami | TAK |  | – |
| 99 | waga kardiomonitora z akumulatorem max. 11 kg | TAK, podać |  | ` |
| 100 | ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu w zakresie: min. 14" - max 16” | TAK, podać |  | – |
| 101 | prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie. Możliwość wybierania kolorów prezentowanych krzywych przez Użytkownika | TAK, podać |  | [1,3] |
| 102 | rozdzielczość ekranu: min. 1024 x 768 | TAK, podać |  | – |
| 103 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | – |
| 104 | komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  | – |
| 105 | monitory zasilane elektrycznie, 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | – |
| 106 | zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut pracy | TAK, podać |  | [1,2] |
| 107 | możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) lub automatyczna konfiguracja w zależności od używanych modułów pomiarowych | TAK, podać |  | – |
| 108 | wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | – |
| 109 | alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez Użytkownika | TAK, podać |  | – |
| 110 | historia alarmów min. 800 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK, podać |  | – |
| 111 | możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  | – |
| 112 | jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym | TAK, podać |  | – |
| 113 | pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 114 | funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość zapisanej krzywej min. 30 [sek] | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 115 | synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK/NIE |  | 3/0 |
|  | Moduł transportowy - 1 sztuka |  |  |  |
| 116 | moduł transportowy zapewniający ciągłość monitorowania min. EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego, IBP oraz temperatury. Automatyczna aktywacja modułu po wypięciu z „kardiomonitora - matki", tj. opisanego powyżej | TAK, podać |  | – |
| 117 | waga modułu transportowego z akumulatorem max. 2 [kg] | TAK, podać |  | [3,1] |
| 118 | chłodzenie konwekcyjne modułu transportowego (bez użycia wentylatorów) | TAK |  | – |
| 119 | moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  | – |
| 120 | moduł transportowy wyposażony w uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka | TAK |  | – |
| 121 | moduł transportowy wyposażony w ekran kolorowy min. 5,0” | TAK, podać |  | [1,3] |
| 122 | prezentacja min. 6 krzywych dynamicznych na ekranie | TAK, podać |  | [1,2] |
| 123 | rozdzielczość ekranu: min. 640 x 480 dpi | TAK, podać |  | – |
| 124 | tryb transportowy z prezentacją „dużych liczb” i co najmniej 1 krzywej EKG | TAK, podać |  | – |
| 125 | zasilanie z wbudowanego akumulatora modułu transportowego min. 150 minut pracy | TAK, podać |  | [1,3] |
| 126 | odporność na uszkodzenia, kurz, wodę - klasa szczelności min. IP32 | TAK, podać |  | – |
| 127 | pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 128 | funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość zapisanej krzywej min. 30 [sek] | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 129 | synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 130 | EKG - możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 żyłowego, - możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem, - automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia, - pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15 - 300 [ud/min.] - zakres alarmów min.: 15 - 300 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 131 | Analiza arytmii - min. 13 klas | TAK, podać i wymienić |  | [1,3] |
| 132 | Analiza odcinka ST - ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin, - zmiana punktów pomiarowych odcinka ST | TAK, podać |  | – |
| 133 | Minimalny zakres pomiarowy odcinka ST: -9 ÷ +9 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 134 | Oddech - pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę, - zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 4 - 120 [odd./min.], - pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 30 [sek.] | TAK, podać |  | – |
| 135 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi - nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną, - pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły, - prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości, - zakres pomiarowy min: 20 – 260 [mmHg] | TAK, podać |  | – |
| 136 | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 137 | Pomiar realizowany podczas pompowania mankietu | TAK |  | – |
| 138 | Pomiaru saturacji - pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, - zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%, - zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 139 | Wodoszczelny czujnik typu klips | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 140 | Pomiar temperatury - pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), - jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, - zakres pomiarowy min.: 0 – 45 [ºC] | TAK, podać |  | – |
| 141 | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi - pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP, - prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora, - prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP, - alarmy dla każdej wartości ciśnienia, - minimalny zakres pomiarowy: – 40 ÷ +300 [mmHg] | TAK, podać |  | – |
| 142 | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 143 | Pomiar NMT Pomiar w postaci modułu lub urządzenia zewnętrznego. W zestawie akcesoria niezbędne do realizacji pomiaru | TAK, podać |  | – |
| 144 | możliwość rozbudowy oferowanego kardiomonitora o pomiar BIS bez udziału serwisu. Prezentacja krzywych EEG oraz wartości BIS | TAK |  | – |
| 145 | możliwość rozbudowy oferowanego kardiomonitora o wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczuleń | TAK |  | – |
| 146 | kompatybilność oferowanego modułu transportowego oraz jego akcesoriów z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami, model: BSM 6000, producent: Nihon Kohden oraz modułami transportowymi, model: BSM 1700, producent: Nihon Kohden | TAK/NIE |  | 5/0 |
|  | Wyposażenie do oferowanego kardiomonitora |  |  |  |
| 147 | wyposażenie: - kabel EKG dla dorosłych - 1 sztuka, - przewody do kabla EKG pacjenta 3-żyłowe - 1 sztuka, - zestaw min. 300 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG, - wężyk łączący mankiet do NIBP z kardiomonitorem, dla dorosłych - 1 sztuka, - mankiet do NIBP dla dorosłych, standardowy - 2 sztuki, - mankiet do NIBP dla dorosłych, mały - 1 sztuka, - mankiet dla dorosłych, duży - 2 sztuki, - czujnik na palec dla dorosłych - 1 sztuka, - kabel interfejsowy/moduł do pomiaru IBP kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego przetwornikiem do pomiaru ciśnienia inwazyjnego firmy Edwards, nr kat. T100209A lub T0017818A - 2 sztuki | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu dla aparatu do znieczulania i kardiomonitora |  |  |  |
| 148 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 149 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 150 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 151 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 152 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 153 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 154 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 155 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 156 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 157 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XXII - Wymiana centrali monitorującej Nihon Kohden typu CNS 9701K - elementu systemu monitorowania na Oddziale Neurologicznym z Pododdz. Udarowym i z Pododdz. Rehabilitacji Neurologicznej - 1 sztuka |  |  | CPV: 33123210-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowana w pakiecie centrala monitorująca w pełni kompatybilna i dedykowana do wyświetlania parametrów kardiomonitorów prod. Nihon Kohden (posiadanych przez Zamawiającego), serii: LifeScope VS BSM 3562 - 6 sztuk, VS BSM 3763 - 2 sztuki oraz PVM 4761 - 1 sztuka, funkcjonujących na Oddziale lub zaoferowana centrala funkcjonalnie równoważna minimum w zakresie i wyposażeniu opisanym poniżej. W ramach oferty Wykonawca dokona instalacji, podłączenia, uruchomienia i konfiguracji oferowanej centrali i jej wyposażenia na Oddziale, w zakresie gwarantującym bezpieczne i prawidłowe działanie oraz komunikację sieciową z ww. kardiomonitorami | TAK, podać |  | – |
| 6 | centrala wyposażona w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080 | TAK, podać |  | – |
| 7 | wyświetlanie min. 8 stanowisk/monitor Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe (dla 8 stanowisk na ekranie) | TAK |  | – |
| 8 | centrala przygotowana do monitorowania min. 16 stanowisk pacjentów z możliwością dalszej rozbudowy | TAK, podać |  | – |
| 9 | dwa ekrany kopiujące sygnały wyświetlane na ekranie głównym centrali w dwóch pomieszczeniach, tj. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, podłączy i skonfiguruje przedmiotowe ekrany na Oddziale Neurologicznym - w dyżurce lekarskiej dziennej oraz w sali intensywnego nadzoru | TAK |  | – |
| 10 | komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim | TAK |  | – |
| 11 | podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci | TAK |  | – |
| 12 | możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów | TAK |  | – |
| 13 | funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane | TAK |  | – |
| 14 | możliwość kopiowania ustawień wybranego monitora i ich przeniesienie na inny monitor z sieci z poziomu centrali | TAK |  | – |
| 15 | możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału | TAK |  | – |
| 16 | funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego | TAK |  | – |
| 17 | funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych | TAK |  | – |
| 18 | funkcja zawieszania monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia | TAK |  | – |
| 19 | sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  | – |
| 20 | wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie | TAK |  | – |
| 21 | funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet) | TAK |  | – |
| 22 | historia alarmów, min. 500 dla każdego podłączonego do centrali stanowiska | TAK, podać |  | [1,2] |
| 23 | trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 [h] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 24 | archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 6 krzywych dynamicznych z min 100 godzin każdego monitorowanego stanowiska | TAK |  | – |
| 25 | funkcja analizy odcinków krzywych EKG zapisanych podczas wyzwolenia alarmu arytmii (zdarzeń arytmii) pozwalająca na ręczny pomiar odległości między dwoma dowolnie wybranymi przez użytkownika punktami w pionie (mV) lub poziomie (msec) (opisać) | TAK |  | – |
| 26 | funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii | TAK |  | – |
| 27 | wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami | TAK |  | – |
| 28 | możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych | TAK |  | – |
| 29 | pamięć minimum 600 plików z pomiarem odcinka ST | TAK |  | – |
| 30 | możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku | TAK |  | – |
| 31 | funkcja wyboru interwału automatycznych wydruków raportów | TAK |  | – |
| 32 | przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami | TAK |  | – |
| 33 | funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali | TAK |  | – |
| 34 | interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych | TAK |  | – |
| 35 | funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego | TAK/NIE |  | 5/0 |
| 36 | możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi | TAK |  | – |
| 37 | drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali. Wydruki z monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego | TAK |  | – |
| 38 | zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 39 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 40 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 41 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 42 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 43 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 44 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 45 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 46 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 47 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 48 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XXIII - Aparat echokardiograficzny wysokiej klasy - 1 sztuka |  |  | CPV: 33112340-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2023 | TAK |  | – |
| 5 | aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej, przeznaczony do badań kardiologicznych z systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  | – |
| 6 | zasilanie aparatu 230V ± 10%; 50Hz | TAK |  | – |
| 7 | monitor LCD/LED/QLED/OLED, kolorowy, bez przeplotu o przekątnej ≥ 24". Rozdzielczość monitora ≥1920x1080, regulowany w min. trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK, podać |  | – |
| 8 | opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał powyżej 87% powierzchni ekranu | TAK |  | – |
| 9 | panel sterowania regulowany góra - dół, min. 20 [cm] sterowany siłownikami pneumatycznymi z blokadą ruchu oraz systemem automatycznie blokującym ruch panelu w momencie odblokowania hamulca i przemieszczania aparatu | TAK |  | – |
| 10 | możliwość regulacji wysokości i obrotu panelu sterowania przy odłączonym zasilaniu sieciowym aparatu | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 11 | panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min 320 stopni, niezależnie od jednostki centralnej | TAK |  | – |
| 12 | dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK |  | – |
| 13 | możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK |  | – |
| 14 | wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | TAK |  | – |
| 15 | wysuwana z pulpitu, podświetlana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK |  | – |
| 16 | liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego, min. 6 000 000 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK, podać |  | [1,3] |
| 18 | regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji | TAK |  | – |
| 19 | zakres maksymalnej głębokości obrazowania, min. 38 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 20 | zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 22 MHz | TAK |  | – |
| 21 | ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | TAK |  | – |
| 22 | aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  | – |
| 23 | podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych | TAK |  | – |
| 24 | częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s | TAK |  | – |
| 25 | możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  | – |
| 26 | moduł EKG oraz Physio (m. in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat. Kabel EKG 3-odprowadzeniowy, przystosowany do elektrod samoprzylepnych - Wykonawca dostarczy 2 kompletne zestawy kabla do EKG dla dorosłych | TAK |  | – |
| 27 | zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK |  | – |
| 28 | współpraca oferowanego aparatu z głowicami, min.: 1. phased array, 2. liniowymi, 3. convex, 4. przezprzełykowymi wielopłaszczyznowymi, 5. dopplerowskimi typu ołówkowymi, 6. matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanym do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK |  | – |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
| 29 | tryby obrazowania: 1. 2D (B-mode) 2. 3D 3. M-mode 4. Kolor M-mode 5. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF 6. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej 7. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 8. Power (angio) Doppler 9. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 10. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 11. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  | – |
| 30 | tryb 2D | TAK |  | – |
| 31 | powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy | TAK |  | – |
| 32 | automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | TAK |  | – |
| 33 | funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | TAK |  | – |
| 34 | tryb M | TAK |  | – |
| 35 | pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK |  | – |
| 36 | obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  | – |
| 37 | anatomiczny M-mode | TAK |  | – |
| 38 | tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | – |
| 39 | wielkość bramki PW Doppler min. Od 1 do 20 [mm] | TAK |  | – |
| 40 | automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  | – |
| 41 | możliwość ustawienia pozycji bramki PW w dwóch płaszczyznach ortogonalnych względem siebie w czasie rzeczywistym celem bardzo dokładnego określenia pozycji bramki zarówno w widoku poprzecznym jak i wzdłużnym | TAK |  | – |
| 42 | tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  | – |
| 43 | sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  | – |
| 44 | maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 18 m/s | TAK |  | – |
| 45 | tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | – |
| 46 | pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | TAK |  | – |
| 47 | regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych | TAK |  | – |
| 48 | jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  | – |
| 49 | tryb 3D w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| 50 | obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps | TAK |  | – |
| 51 | obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1, 2, 4 i 6 cykli) | TAK |  | – |
| 52 | obrazowanie w sektorze min. 102° x 95° | TAK |  | – |
| 53 | obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | TAK |  | – |
| 54 | jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  | – |
| 55 | jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  | – |
| 56 | kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK |  | – |
| 57 | możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | TAK |  | – |
| 58 | elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 300 stopni | TAK |  | – |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 59 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy jedną sztukę głowicy do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz. Ilość elementów min. 2500. Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie min 300 stopni | TAK, podać model głowicy |  | – |
| 60 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy jedną sztukę głowicy liniowej do badań naczyniowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 12 MHz. Ilość elementów min. 300. Długość płaszczyzny skanowania max. 50 mm | TAK, podać model głowicy |  | – |
| 61 | możliwość podłączenia i pracy na głowicy przezprzełykowej prod. Philips X8-2t lub X7-2t będącej na wyposażeniu Zamawiającego | TAK/NIE |  | 10/0 |
| 62 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK |  | – |
|  | głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz |  |  |  |
|  | ilość elementów min. 80 kąt pola skanowania min. 90° |  |  |  |
| 63 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK |  | – |
|  | głowica do obrazowania serca w czasie rzecz. do badań przezprzełykowych w trybie 2D oraz 3D (jeżeli aparat posiada opcje 3D) (tzw. 3D TEE) |  |  |  |
|  | zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz |  |  |  |
|  | ilość elementów min. 2500 |  |  |  |
|  | tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler |  |  |  |
|  | obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD |  |  |  |
|  | funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania |  |  |  |
| 64 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK |  | – |
|  | szerokopasmowa głowica matrycowa liniowa do badań 3D/4D w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min 4.0 – 14.0 MHz tryby obrazowania B-mode, M-mode |  |  |  |
|  | , CD, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler |  |  |  |
|  | obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD |  |  |  |
|  | ilość elementów min. 50 000 kąt obrazowanie |  |  |  |
|  | w trybie 3D min 900 x 900 |  |  |  |
| 65 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK |  | – |
|  | głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych |  |  |  |
|  | zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz |  |  |  |
|  | ilość elementów min. 2500 |  |  |  |
|  | tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler |  |  |  |
|  | obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD |  |  |  |
|  | elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni |  |  |  |
| 66 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK |  | – |
|  | głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów |  |  |  |
|  | zakres częstotliwość pracy min. od 2 do 20 MHz |  |  |  |
|  | ilość elementów min. 1600 |  |  |  |
|  | długość płaszczyzny skanowania 50 mm +/- 10% |  |  |  |
| 67 | system prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania | TAK |  | – |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |  |
| 68 | oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: echo dorosłych oraz badań naczyniowych | TAK, podać nazwę |  | – |
| 69 | oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK, podać nazwę |  | – |
| 70 | pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | TAK, podać nazwę |  | – |
| 71 | oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora | TAK, podać nazwę |  | – |
| 72 | analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych | TAK |  | – |
| 73 | oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG | TAK, podać nazwę |  | – |
| 74 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK, podać nazwę |  | – |
|  | o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem |  |  |  |
|  | Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca |  |  |  |
|  | Moduł w automatyczny sposób segmentuje jamy serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikuje i wyświetla standardowe projekcje 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu |  |  |  |
|  | Możliwa jest analiza kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów |  |  |  |
| 75 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK, podać nazwę |  | – |
|  | o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV |  |  |  |
| 76 | pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventricular Opacification) oraz z niskim indeksem mechanicznym | TAK, podać nazwę |  | – |
| 77 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | TAK, podać nazwę |  | – |
|  | o elastografię typu Shear Wave na oferowanej głowicy liniowej z mapowaniem kolorem, regulowaną wielkością bramki koloru, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s. Możliwość włączenia mapy propagacji fali poprzecznej kodowanej kolorem, potwierdzającej pewność wykonania badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu |  |  |  |
| 78 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: o funkcję łączenia (fuzji) obrazów usg w czasie rzeczywistym z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET | TAK, podać nazwę |  | – |
| 79 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: o oprogramowanie do zautomatyzowanego wymiarowania uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego (pole i największy i najmniejszy wymiar tzw. landing zone) | TAK, podać nazwę |  | – |
| Archiwizacja |  |  |  |
| 80 | archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1 TB | TAK |  | – |
| 81 | system aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemności min. 200 GB | TAK |  | – |
| 82 | możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  | – |
| 83 | wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiw. badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. *.jpg, *.avi | TAK |  | – |
| 84 | automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  | – |
| 85 | min. jeden port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu | TAK |  | – |
| 86 | możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  | – |
| 87 | możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | TAK |  | – |
| 88 | możliwość zabezpieczenia dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu | TAK |  | – |
| 89 | komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - DICOM PRINT - DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 - Modality Worklist - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Query / Retrieve (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK |  | – |
| 90 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | – |
| 91 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | – |
| 92 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | – |
| 93 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert o: | TAK |  | – |
|  | zewnętrzną stację roboczą do zaawansowanej analizy badań wyposażona w system Windows 10 oraz oprogramowanie do przeglądania obrazów DICOM z oferowanego aparatu, monitor o przekątnej min. 24 cali, procesor min Intel i7 lub równoważny, pamięć min 8 GB RAM, dysk SSD min. 240 GB, HDD min. 2 TB połączoną z echokardiografem celem archiwizacji badań oraz oprogramowaniem do wykonywania analiz o identycznym sposobie i wyglądzie w zakresie obsługi jak w oferowanym aparacie w zakresie: |  |  |  |
|  | a) automatycznego liczenia frakcji wyrzutowej lewej komory, |  |  |  |
|  | b) określanie liczbowego i graficznego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego, |  |  |  |
|  | c) określanie liczbowego i graficznego odkształcenia okrężnego, |  |  |  |
|  | d) oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizację trójwymiarową całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca |  |  |  |
|  | e) oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV. |  |  |  |
|  | f) oprogramowanie do oceny IMT |  |  |  |
|  | g) oprogramowanie do analizy badań z użyciem kontrastu |  |  |  |
|  | h) możliwości podłączenia jednoczesnego do trzech echokardiografów do stacji roboczej w standardzie DICOM |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 94 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 95 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 96 | Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami | TAK |  | – |
| 97 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 98 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 99 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 100 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 101 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 102 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 103 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 104 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

PAKIET I -  Głowica liniowa do VIVID T8

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Głowica liniowa do VIVID T8 | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET II -  głowica TEE do VIVID S6

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Głowica TEE do VIVID S6 | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET III -  głowica sektorowa do EPIQ i CX50

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Głowica sektorowa do EPIQ i CX50 | 3 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET IV -  głowica sektorowa do VIVID S60

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Głowica sektorowa do VIVID S60 | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET V -  respirator transportowy

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Respirator transportowy | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET VI -  moduł do NMT do posiadanych kardiomonitorów serii Lifescope

prod. Nihon Kohden

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Moduł do NMT do posiadanych kardiomonitorów serii Lifescope prod. Nihon Kohden | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET VII -  szafa do przechowywania endoskopów

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Szafa do przechowywania endoskopów | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET VIII -  źródło światła

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Źródło światła | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET IX -  wolframowe osłonki na strzykawki do zredukowania dawki promieniowania

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Wolframowe osłonki na strzykawki do zredukowania dawki promieniowania | 9 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET X -  system sekwencyjnego ucisku pneumatycznego

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | System sekwencyjnego ucisku pneumatycznego | 2 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XI – mikroskop laboratoryjny

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Mikroskop laboratoryjny | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XII -  wirówka laboratoryjna

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Wirówka laboratoryjna | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XIII -  zamrażarka do przechowywania osocza krwi

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Zamrażarka do przechowywania osocza krwi | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XIV -  elementy ochrony radiologicznej dla Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Elementy ochrony radiologicznej dla Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XV -  dwujamowy stymulator zewnętrzny serca

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Dwujamowy stymulator zewnętrzny serca | 3 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XVI -  mobilny pionizator pacjenta

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Mobilny pionizator pacjenta | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XVII -  pompy infuzyjne z wyposażeniem

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Pompy infuzyjne z wyposażeniem | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XVIII -  pompa infuzyjna objętościowa

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Pompa infuzyjna objętościowa | 6 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XIX -  aparat do EKG TYP 1

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Aparat do EKG – TYP 1 | 2 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XX -  aparat do EKG TYP 2

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Aparat do EKG – TYP 2 | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XXI -  aparat do znieczulania wysokiej klasy z wyposażeniem

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Aparat do znieczulania wysokiej klasy z wyposażeniem | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XXII -  wymiana centrali monitorującej Nihon Kohden typu CNS 9701K – elementu systemu monitorowania na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….....

województwo……………………………

nr NIP ………………………………...…

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Wymiana centrali monitorującej Nihon Kohden typu CNS 9701K – elementu systemu monitorowania na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

PAKIET XXIII -  aparat echokardiograficzny wysokiej klasy

firma Wykonawcy ………………………

adres …………………………………........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...…….

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] brutto |
| 1 | Aparat echokardiograficzny wysokiej klasy | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Załącznik 5

Zamawiający:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.33.2023 – Wyposażenie oddziałów, pracowni i bloków operacyjnych Szpitala w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i pomocnicze do prowadzenia, leczenia pacjentów , prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: ………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:……………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1)..................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)..................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.