## część 1
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.4.2025 Formularz cenowo – techniczny CZĘŚĆ nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego (serwet do operacji urologicznych, niedrożności jelit, zestawów do angiografii, uniwersalnych), zestawów zabiegowych (do wkłucia centralnego, drenażu opłucnej,cewnikowania pęcherza moczowego), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub/i zbiorczych)*, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - naklejka do umieszczenia w karcie pacjenta, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z ewentualnym wymogiem sposobu pakowania asortymentu, wskazanym w tabeli niniejszego załącznika (kolumna 2) . Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną także niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do … roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………… 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 9=6+8 | Wartość brutto 9=7+8 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw serwet do operacji urologicznych Skład zestawu: - serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150x190cm (opakowanie zestawu) – 1 szt. - serweta do zabiegów urologicznych z torbą na płyny (z sitem) 185-210x200-280 cm, z oknem 7x10 cm lub o śr.8 cm i na krocze śr.5- 7 cm. Wbudowaną osłoną na palec bezlateksową do badania per rectum – 1 szt. - serweta na stolik Mayo 80x145 cm – 1 szt. - ręcznik celulozowy – 4 szt. - dren minimum 130 cm – 1 szt. Zestaw może dodatkowo zawierać legginsy Materiał: - serwety 2-warstwowe o budowie PP+PE i gramaturze min.55 g/mkw Każdy zestaw powinien mieć naniesione oznaczenia kierunku rozkładania (system strzałek) oraz miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt | 200
2. | Zestaw do angiografii Skład zestawu: - serweta angiograficzna 2-warstwowa 200-285x340-410 z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na t. udowe Ø 8 cm-12 i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego po prawej stronie pacjenta 60x340-400 cm (+/- 10 cm) – 1 szt. - ręczniki celulozowe 33x33 cm (+/- 5 cm) – 4 szt. - osłona na sprzęt medyczny w kształcie walca lub okrągła z gumką 50-90x100 cm PE – 1szt. - osłona na sprzęt medyczny 130-150 x 80-95 cm, z gumką, PE –1 szt. - taśma samoprzylepna 10x50 cm – 2 szt. - pojemnik plastikowy 250 ml, z podziałką – 2 szt. - serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 (+/- 10 cm) cm (opakowanie zestawu) – 1 szt. - serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm (+/- 5 cm), składana teleskopowo, folia piaskowana lub PE, pad chłonny na całej długości serwety – 1 szt. - fartuch chirurgiczny L; gramatura minimum 40g/m2, włóknina typu SMMMS PP lub SMS, szwy ultradźwiękowe, nie zawierający lateksu; rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester; tylne części fartucha zachodzące na siebie; umiejscowienie troków w kartoniku - 1 szt. - fartuch chirurgiczny XL; gramatura minimum 40g/m2, włóknina typu SMMS PP lub SMS, szwy ultradźwiękowe, nie zawierający lateksu; rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester; tylne części fartucha zachodzące na siebie; umiejscowienie troków w kartoniku - 1 szt. Zestaw może zawierać kleszczyki 14 cm do mycia pola operacyjnego Materiał: Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego lub trzywarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej)bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiadający dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110-160 g/m2. Obłożenie cechujące się wysoką odporność na penetrację płynów: w strefie wzmocnionej 204-210 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 196-339 kPa i na mokro 192-353 kPa. Włóknina nie zawierająca lateksu. Wyroby gotowe z laminatu. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia: wynosi około min. 350% Na opakowaniu zewnętrznym lub w widocznym miejscu wewnątrz powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt | 50
3 | Zestaw serwet do niedrożności jelit Skład zestawu: - serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140-150 cm (+/- 5 cm) (opakowanie zestawu) – 1 szt. - serweta na stolik Mayo 80x145 cm, złożona teleskopowo – 1 szt. - pojemnik na igły i ostrza magnetyczny 11x5x3 cm,20-30 miejsc – 1 szt. - pojemnik plastikowy 150 ml, okrągły, 9,2x2,96 cm lub 120ml, 8,8 x 3,5 cm –1 szt. - czyścik do koagulacji 5x5 cm samoprzylepny, kontrastujący w RTG- 1 szt. - serweta 260x320 cm, otwór 32-35x32-35 cm (folia operacyjn- Zintegrowany worek na płyny 360 stopni - 1 szt. - chusta z gazy z chipem RTG 45x45 cm, 4 warstwy białe - 2 szt. - tupfer z gazy nr 4 24x24 cm, 4 warstwy 20 nitek - 5 szt Materiał : - zastosowany klej ma mieć właściwości hypoalergiczne. Zestaw może zawierać kleszczyki do mycia pola operacyjnego 24 cm - 1 szt Każdy zestaw powinien mieć naniesione oznaczenia kierunku rozkładania (system strzałek) oraz miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). ). Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiadający dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechujące wysoką odpornością na penetrację płynów: w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa. Włóknina nie zawierająca lateksu. Włóknina serwet spełniająca wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia: wynosi około min. 350% Na opakowaniu zewnętrznym lub w widocznym miejscu wewnątrz powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt | 30
4 | Zestaw do wkłucia centralnego Skład zestawu - 1 x serweta 2-warswowa przylepna 2 – częściowa 45x75 cm, która może posiadać przylepny otwór 6x8 cm (+/- 1 cm) - 1 x pojemnik plastikowy 2 części 450 ml lub 3 częsci 19,5x13x3,5 cm - 6 x tupfer miękki z gazy Nr 4, (24-25x24-25 cm, 17-20 nitek) - 1 x Imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 14 cm (+/- 1 cm) - 1 x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm (+/- 0,5 cm) - 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 100-120x90 cm (owinięcie zestawu) Zestaw może dodatkowo zawierać kleszczyki plastikowe proste 14 cm* Materiał - każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. - serwety dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego , bez wzmocnienia 55g/m2 i odporności na penetracje płynów min.156 cmH2O. - chłonność materiału podstawowego min. 285 % . Produkt bezpiecznie pakowany Zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub w rękawie papierowo-foliowym Narzędzia metalowe chirurgiczne ,jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” Na opakowaniu zewnętrznym lub w widocznym miejscu wewnątrz powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt | 200
5 | Zestaw do drenażu opłucnej Skład zestawu: 3 x serweta przylepna 2-warstwowa 50x50 cm 1 x Imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 14 cm (+/- 1 cm) 1 x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm (+/- 0,5 cm) 6 x Es kompres z gazy 7,5x7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek Materiał: - chłonność materiału podstawowego min. 285 % . Produkt bezpiecznie pakowany: - zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub w rękawie papierowo-foliowym - narzędzia metalowe chirurgiczne ,jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” Na opakowaniu zewnętrznym lub w widocznym miejscu wewnątrz powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt | 300
6 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Skład zestawu powinien zawierać minimum: 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45x75 cm lub w rozmiarze 45-60x60 cm z centralnym otworem 6-10 cm, 1 x żel nawilżający- obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7g 4 -8 x kompresy włókninowe 7,5x7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 1 x strzykawka z wodą -10 ml lub 5 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm, 17n 8w ze 100% bawełnianej gazy higroskopijnej* 1 x serweta nieprzylepna, barierowa w rozmiarze 60x60 cm z centralnym otworem 10 cm i z rozcięciem 1 x strzykawka z wodą destylowaną lub z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm (+/- 1 cm) 1 x żel nawilżający- obojętny Zestaw może być dodatkowo wyposażony w 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M i/lub 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100%bawełnianej gazy, 20 nitkowej- rozmiar po rozwinięciu około 20x 20 cm i/lub inne komponenty Opakowanie: typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka. Na opakowaniu zewnętrznym lub w widocznym miejscu wewnątrz powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt | 1200
7 | Zestaw serwet 1 serweta na stolik narzędziowy,wzmocniona 150 x 1901 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145, 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240, 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 810-200 x 175-200 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50, 4 ręczniki celulozowe lub włólnina spunlace 30 x 30-33 cm Każdy zestaw powinien mieć naniesione oznaczenia kierunku rozkładania (system strzałek) oraz miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55-56 g/m2. Posiadający dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechujące się wysoka odpornością na penetrację płynów: w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa. Włóknina nie zawiera lateksu.Włóknina serwet spełniająca wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wynosząca około min. 350% Na opakowaniu zewnętrznym lub w widocznym miejscu wewnątrz powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt | 100
|  |  |  | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0
| Zestawy zabiegowe w pozycjach 1-7 muszą spełniać wymagania dla obłozeń wg. poniższej tabeli, z uwzględnieniem wyższych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia: | Wymagania
| Opis | Jednostka | Pole krytyczne
| Odporność na przenikanie drobnoustrojów- na mokro | IB | 6 ꚝꜥ
| Czystość mikrobiologiczna\stopień skażenia mikrobiologicznego | CFU/100 cm2 | ≤300
| Uwalnianie cząstek | Log10 | ≤4,0
| Odporność na przenikanie cieczy | Cm H2O | ≥ 100
| Wytrzymałość na wypychanie na sucho | kPa | ≥40
| Wytrzymałość na rozciąganie na sucho | N | ≥ 20