## część 2
Załącznik nr 2 do wniosku NZ.261.4.2025 Formularz cenowo- techniczny Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego (serwet do cystoskopii, na poziadany przez Zamawiającego stolik Mayo, do cesarskiego cięcia, włókninowych, okulistycznych, lepnych, urologiczno-ginekologicznych, osłon na aparat RTG, osłon na przewody, zestawów chirurgicznych małych, koców ogrzewających oraz markerów skórnych), zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub/i zbiorczych)*, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - naklejka do umieszczenia w karcie pacjenta, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z ewentualnym wymogiem sposobu pakowania asortymentu, wskazanym w tabeli niniejszego załącznika (kolumna 2) . Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną także niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 9=6+8 | Wartość brutto 9=7+8 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
1. | Zestaw jałowych serwet do cystoskopii Skład zestawu: - osłona na kończyny 75x120 cm (±5 cm) - 2 szt. - serweta do cystoskopii 90x75 cm (±5 cm) z przylepnym otworem 6-9 x 8-15 cm 1 szt. - serweta na stół instrumentalny 110 x140cm (±10 cm) 1 szt. Materiał: - włóknina laminowana dwuwarstwowa Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z co najmniej 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | 3: szt.; 4: 200
2. | Sterylna osłona na aparat RTG Osłona o średnicy 100 cm (±10 cm), wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięta elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na aparat. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z co najmniej 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | 3: szt.; 4: 500
3. | Sterylna serweta na posiadany przez Zamawiającego stolik Mayo wymiary: 78-80x140-145 cm - folia - PE piaskowana 60 µm gramatura 55g/m2 - wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny - grubość folii min, 50 µm, w części chłonnej polipropylen - gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2 - całkowita gramatura 140g/m2. Produkt zapakowany w opakowanie typu papier folia, z etykietą z 2-4 samoprzylepnymi etykietami | 3: szt.; 4: 500
4. | Osłona foliowa na przewody -wielkość osłony – 14x250 cm (±1 cm) -wykonana z folii (polietylenu) o grubości min. 40 mikronów - wyposażona w 2 przylepce (taśmy przylepne) Produkt zapakowany w opakowanie typu papier –folia, z etykietą z 2-4 samoprzylepnymi etykietami | 3: szt.; 4: 1000
5. | Serweta włókninowa, 2 lub 3 warstwowa, jałowa,47x47 cm (+/-5 cm) Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | 3: szt.; 4: 570
6. | Serweta włókninowa, 2 lub 3 warstwowa, jałowa, 120-150x90 150-120x90 cm, z przylepnym otworem Ø 10 cm Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | 3: szt.; 4: 200
7. | Serweta włókninowa, 2 warstwowa, jałowa, 45-47x45-57 cm (±5 cm), z centralnym otworem przylepnym Ø 6-8 cm lub 5x5 cm Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE . | 3: szt.; 4: 120
8. | Zestaw chirurgiczny mały Skład zestawu: - serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 100x150 cm, (±5cm) - 1 szt. - serweta o wym. 75x90 cm, z otworem przylepnym, otwór o wym. 6x8 cm w centralnej części serwety – 1 szt. - kompres gazowy o wym. 10x10 cm - 10 szt. - tupfer gazowy o wym. 30x30 cm - 5 szt. - tacka - 1 szt. Materiał: -włóknina laminowana 2 warstwowa, Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | 3: szt.; 4: 100
9. | Zestaw okulistyczny skład -serweta 100x100cm z okienkiem 10x10cm wypełnionym folia operacyjną , zintegrowana z kieszenią do zbiórki płynów, wyposażona w 2 sztywniki – 1 szt. - serweta na stół instrumentariuszki o wymiary 150 x100 cm – 1 szt. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE | 3: szt.; 4: 500
10. | Serweta lepna 150x180 cm (+-5 cm) Materiał: - włóknina laminowana 2 lub 3 warstwowa, Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE . | 3: szt.; 4: 900
11. | Zestaw serwet do operacji urologiczno -ginekologicznych Skład zestawu: - serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90x140 cm, (±10 cm) - 1 szt. - nogawica o wym. 70x120 cm, wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem (±5 cm) - 2 szt. - serweta urologiczno – ginekologiczna o wym. 75x200 cm, z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12 cm, długość boku rombu 7 cm w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15 cm – 1 szt. - ręcznik do rąk 30x30 cm - 4 szt. Materiał: -włóknina laminowana 2 warstwowa Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE . | 3: szt.; 4: 400
12. | Koc ogrzewający Jednorazowego użytku o wymiarach 210-220x110-150 cm; warstwa zewnętrzna – włóknina lub dwie warstwy włókniny polipropylenowej o gramaturze 22 – 30g/m2, warstwa wewnętrzna - poliester o gramaturze 60 g/m2- 80 g/m2 z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; pakowane jednostkowo. | 3: szt.; 4: 500
13 | Chirurgiczny marker skórny Sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące, fioletowy atrament, skala pomiarowa na korpusie pisaka – min. 5 cm, dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15 cm lub 6 cali. | 3: szt.; 4: 500
14 | Miski jednorazowego użytku z pulpy celulozowej o pojemności 4 l. Rozmiar 315x255x110 mm | 3: szt.; 4: 3000
15 | Ręczniki jednorazowego użytku do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy lub włókniny typu spulace. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar min. 40 x 70 cm. Niesterylne. | 3: szt.; 4: 10000
|  |  |  | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0