## część 5
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.4.2025
Formularz cenowo- techniczny część nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy osłon na mikroskop i sondę przezprzełykową oraz podkładów na stół operacyjny, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub/i zbiorczych)*, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - naklejka do umieszczenia w karcie pacjenta, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z ewentualnym wymogiem sposobu pakowania asortymentu, wskazanym w tabeli niniejszego załącznika (kolumna 2) . Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które także zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osłona na mikroskop Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Rozmiar osłony 117 cm (+/-1 cm) na 267 cm (+/-1 cm). Soczewka o średnicy 65 mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. | szt. | 200
2. | Podkład higieniczny na stół operacyjny Jednorazowy, niepylny, wysoko chłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 (+/-2 cm)x225 (+/-4 cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 3,5 l lub Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 50 x 208 cm +2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny poliopropylenowej 18g/m2, warstwy celulozowej 16 g/m2, pulpu celulozowej 81,9g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozwej 16 g/m2, niebieskiej folii PE 40 g/m2. Powierzchnia tłoczona. Waga całkowita podkładu 280g +5g, chłonność 3820,18 ml. | szt. | 500
3. | Osłona na sondę do USG przezprzełykowego Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Żel preinstalowany. Wymiary 30 mm na 1000 mm | szt. | 200
4. | Osłona na sondę do USG Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 13 cm x 122 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Może zawierać sterylną serwetę 30 x 30 cm | szt. | 900
5. | Osłona na sondę do USG Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 15 cm x 122 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml | szt. | 70
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0