## częśc 6
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.4.2025 Formularz cenowo- techniczny część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego (zestawów do cesarskiego cięcia, serwet, podkładów chłonnych, prześcieradeł, rolek medycznych, majtek do kolonoskopii) fartuchów ochronnych oraz zestawów laparotomii małej, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych i/lub zbiorczych)*, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - naklejka do umieszczenia w karcie pacjenta, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z ewentualnym wymogiem sposobu pakowania asortymentu, wskazanym w tabeli niniejszego załącznika (kolumna 2) . Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 9=6+8 | Wartość brutto 9=7+8 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do cięcia cesarskiego - 1 szt. serwety na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200 cm lub serwetę na stół instrumentarium służącą również jako owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm - 1 szt. osłony na posiadany przez Zamawiającego stolik Mayo 80x150 cm,(+-5 cm) wzmocniona na całej długości - 1 szt. fartucha chirurgicznego wzmocnionego (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepusczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. - 2 szt. fartuchów chirurgicznych wzmocnionych (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów - 20 szt. tupfer gazowy Ø 5 cm z nitką radiacyjną - 10 szt. serwet gazowych o wymiarach 45x45 cm, 4 warstwowa, 17 nitkowa, z tasiemką i nitką radiacyjną - 1 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 8x52 (+-1 cm) - 1 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 8x52 (+-1 cm) lub taśmy samoprzylepne o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 szt. plastikowych szczypiec do dezynfekcji pola operacyjnego z zaokrąglonymi końcówkami ,długość 18 cm (+-1 cm) - 1 szt. miski na płyny o pojemności 500 ml - 1 szt. kocyka do owinięcia noworodka wykonany w 100% z bawełny. Wymiary 80x98 cm(+-5 cm) - 1 szt. czapeczki dla noworodka - 1 szt. skalpela nr 24 - 1 szt. Serwety operacyjnej do cięcia cesarskiego o wymiarach 260/200x305 cm, wyposażona w otwór o wymiarach 18x18 cm, otoczony folią chirurgiczną, oraz workiem do przechwytywania płynów 360 stopni, wykonany z mocnej bezbarwnej foli PE. Worek posiadający sztywnik do modelowania brzegów oraz dwa zawory do podłączenia ssaka. Serweta wyposażona w dodatkową warstwę wysoko chłonną o wymiarach min. 51x38cm oraz zintegrowane organizatory przewodów typu rzep (min. 3 sztuki). -Opakowanie posiadające dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim. Ułożenie poszczególnych komponentów pozwalające na szybkie i bezpieczne przygotowanie do zabiegu | 3: szt.; 4: 100
2. | Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 50 x 50 cm - 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Materiał z którego wykonane są serwety spełnia wymagania obłożeń chirurgicznych. Wartość parametrów dla serwet operacyjnych: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa - absorpcja > 180 g/m2 Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. - Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość min. 5,5 cm (+/-0,5 cm). | 3: szt.; 4: 3000
3. | Podkład chłonny o wymiarach 60x90 cm Podkład od spodu zabezpieczony nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | 3: szt.; 4: 2000
4. | Prześcieradło jednorazowe o wymiarach 80 x 210 cm składane, papierowo - foliowe, wzmocnione nitkami z poliestru, chłonność co najmniej 400 ml. | 3: szt.; 4: 1500
5. | Rolki medyczne o wymiarach 50 cm x 50 m, perforowane co 37-40 cm | 3: szt.; 4: 500
6. | Majtki do kolonoskopii Rozmiar majtek uniwersalny (do XXXL), lub spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości 130 cm w stanie rozciągniętym,w pasie mocowane na gumkę, krótkie nogawki, z grubej nieprzeziernej włókniny | 3: szt.; 4: 800
7. | Serweta jednokrotnego użytku jałowa z otworem rozmiar: 75x90 cm, Z przylepnym otworem Ø 8 cm, laminat dwuwarstwowy foliowany, nieprzemakalny grubość folii 25-33mikronów*, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 lub serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 60g/m2: włóknina polipropylenowa 30g/m2 + folia PE 30g/m2 Produkt zapakowany w opakowanie typu papier – folia, z etykietą z 2-4 samoprzylepnymi etykietami zawierającym identyfikacje wytwórcy (brand), Kod, LOT i datę ważności. | 3: szt.; 4: 1000
8. | Serweta jałowa jednokrotnego użytku rozmiar: 75x90 cm (±5 cm), laminat dwu lub trzywarstwowy. Produkt zapakowany w opakowanie typu papier – folia, z etykietą z co najmniej 2 samoprzylepnymi etykietami zawierającym identyfikacje wytwórcy (brand), Kod, LOT i datę ważności. | 3: szt.; 4: 1000
9. | Serweta jałowa jednokrotnego użytku z otworem rozmiar 50 x 60 cm z otworem centralnym przylepnym 6 x 8 cm lub otworem o średnicy 8 cm* Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta. | 3: szt.; 4: 300
10. | Serweta jałowa jednokrotnego użytku rozmiar 80 x 90 cm lub 75 x 90* z przylepcem na krótszym boku. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta. Oznakowanie zgodności CE na opakowaniu | 3: szt.; 4: 1500
11. | Serweta włókninowa, 2 lub trzy warstwowa, jałowa, przylepna, 150x100-90cm. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającym następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE | 3: szt.; 4: 500
12. | Sterylny jednorazowy zestaw laparotomii małej - 1 szt serwety na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 1 szt serwety na posiadanego przez Zamawiającego stolika Mayo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 60 cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m2, grubość folii osłony min. 50 mikronów. - 1 szt serwety samoprzylepna 240 x 150 cm, z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2, wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 50 x 20 cm o gramaturze min. 51 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m2 - 1 szt serwety samoprzylepna 200x200 cm (przylepiec na krótszym boku), z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2, wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 50x20cm o gramaturze min. 51 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m2 - 3 szt serwety samoprzylepna 75 x 90 cm, z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2, wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 50 x 20 cm o gramaturze min. 51 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m2 - 1 szt folii chirurgicznej 40x35cm ; bezbarwny poliuretan o grubości 25µ., wyposażona w specjalny nośnik ułatwiający aplikację. - 20 szt kompresów gazowych 10cm x 10cm, 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG - 10 szt tupfer gazowy 30 mm, 17 nitkowy z nitką RTG - 1 szt ostrze chirurgiczne nr. 10 - 1 szt ostrze chirurgiczne nr. 20 - 1 szt opatrunek samoprzylepny 10x25cm - 1 szt fartucha chirurgicznego wykonany z pięciu warstw SMMMS o gramaturze 35g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 138 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 9 cm (do fartucha dołożone 2 ręczniki celulozowe 30 x 34 cm) Rozmiar L - 2 szt fartuchów chirurgicznych wykonany z pięciu warstw SMMMS o gramaturze 35g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 148 cm, długość rękawa min. 62 cm, długość mankietu min. 9 cm (do fartucha dołożone 2 ręczniki celulozowe 30 x 34 cm) Rozmiar XL Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. | 3: szt.; 4: 20
|  |  |  | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0