## PLASTIKI
Nr sprawy: AD-O.272.9.2019 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "J"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0129 | Bagietka Drygalskiego w kształcie litery L 120/ 30 [mm], sterylna | 3100 | szt.
2. | D-0004 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 1 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 15600 | szt.
3. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 73100 | szt.
4. | D-0392 | Igły iniekcyjne jednorazowe 0,8 x 40 [mm] | 200 | szt.
5. | D-0263 | Igły iniekcyjne jednorazowe 1,6 x 40 [mm] | 100 | szt.
6. | D-1469 | Jednorazowa igła do pobierania koralików z cryobanku, sterylna, pakowana pojedynczo | 200 | szt.
7. |  | Komplet filtrów do posiadanego przez zamawiającego aparatu do posiewu spiralnego easySpiral Dilute prod.Interscience | 3 | komplet
8. |  | Korki gumowe do probówek o śr. 15-16 [mm] | 500 | szt.
9. | D-1444 | Kriopudełko do przechowywania i transportowania probówek o poj. 1,5ml, 2ml. Kriopudełko o minimalnych wymiarach dł. 133mm x szer. 133mm x wys. 52mm, ilość rzędów min. 9x9, autoklawowalne, odporne na temperatury od min. -196ºC do max. +121ºC | 2 | szt.
10. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 100 | szt.
11. |  | Łyżka do ważenia próbek, niejałowa o długości całkowitej nie mniejszej niż 20cm, część nabierająca o wymiarach nie mniejszych niż 7cm x 3cm, wykonana z tworzywa umożliwiającego wielokrotną sterylizację | 800 | szt.
12. | D-0419 | Pipety pasterowskie sterylne, poj. 1,5ml, dł. 22 cm, pakowane po max. 20 szt. | 1240 | szt.
13. | D-0380 | Pipety pasterowskie, jałowe, pojedynczo pakowane, pojemność min. 5 ml, długość min. 15 cm, z końcówką dozującą nie dłuższą niż 10 mm, średnica wewnętrzna końcówki max. 1,5 mm. Końcówka dozująca musi umożliwiać dozowanie płynów do testów biochemicznych | 500 | szt.
14. | D-0139 | Płytka do mikromiareczkowania (mikropłytka) z dołkami w kształcie litery U 96-dołkowa | 100 | szt.
15. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne średnica 90 mm, gładkie (bez żeber) | 117000 | szt.
16. | D-0002 | Płytki Petriego sterylne, średnica 140 mm gładkie (bez żeber) | 27000 | szt.
17. | D-0439 | Pojemnik do hodowli w atmosferze mikroaerofilnej umożliwiający, po umieszczeniu w nim saszetek do wytwarzania gazu, hodowlę drobnoustrojów w atmosferze mikroaerofilnej na płytkach Petriego o średnicy 90mm, wykonany z przezroczystego PC, wieczko z uchwytami pozwalające na hermetyczne zakmniecie pojemnika, pojemność pojemnika pozwalająca na umieszczenie w nim min. 10 szt. płytek Petriego o średnicy 90 mm | 2 | szt.
18. | D-0140 | Pojemnik do przenoszenia płytek Petriego o średnicy 90mm o wymiarach minimalnych dł. 35cm, szer. 28 cm, gł. 16cm, przezroczysty | 30 | szt.
19. | D-0144 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 1 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 21).) | 220 | szt.
20. | D-0146 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 21).) | 20 | szt.
21. | D-0008 | Pojemnik o pojemności 100 ml zakręcany "moczówka", do sterylizacji, pakowany po max. 30 szt. | 6800 | szt.
22. | D-1471 | Pojemnik o pojemności 5 ml, autoklawowalny, sterylny, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem do posiewu spiralnego EasySpiral Diltute o nr serii 414000S00379 | 1000 | szt.
23. | D-0070 | Probówka serologiczna pojemności 7 ml z PS,śr.13 mm, dł.100 mm, bez kołnierza, przezroczysta, gładka | 1600 | szt.
24. | D-0297 | Probówka gładka, przezroczysta bez kołnierza, okrągłodenna, pojemność 8 ml, dł. 10 cm, śr. 16 mm z korkiem, jałowa, każda probówka opatrzona terminem ważności | 600 | szt.
25. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o pojemności. 1,5ml dno w kształcie litery V, całkowicie płaska przykrywka, sterylna do przeprowadzania reakcji PCR, opakowanie max. 100 szt. | 3000 | szt.
26. | D-0440 | Pudełko o wymiarach: długość mierzona u podstawy 22-23 [cm]:, szerokość mierzona u podstawy 15-16 [cm]:, wysokość 13-14 [cm]: z wieczkiem, zamykane za pomocą zatrzasków | 10 | szt.
27. | D-0006 | Worki do stomachera o objętości 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 180x300 [mm] | 25000 | szt.
28. | D-0159 | Wymazówki jałowe z patyczkiem plastikowym, pakowane pojedynczo | 50 | szt.
29. | D-0160 | Zestaw probówek z roztworem do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach (1 zestaw =80 sztuk probówek w czterech różnych kolorach koralików po min. 25 sztuk w probówce, każda probówka z etykietą) | 4 | szt.
30. |  | Zestaw wężyków do posiadanego przez zamawiającego dilutora Diluflow Pro | 4 | szt.
31. | D-0379 | Zlewka z uchwytem o pojemności 1000 ml | 10 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczania ceny.