Załącznik nr 3

do specyfikacji

warunków zamówienia

Parametry techniczne

Zadanie nr 1 Aparat do identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania lekowrażliwości wraz z  testami i odczynnikami

·         automatyczny systemu do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów o pojemności: 15 miejsc inkubacyjno-pomiarowych

·         aparat przystosowany do pracy ciągłej

·         system złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem oraz UPS oraz czytnika kodów kreskowych

·        wraz z aparatem dostarczany jest czytnik kodów kreskowych oraz komputer z monitorem, umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o próbkach, analizy statystyczne, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację

·        możliwość  dostarczenia wraz z aparatem drukarki oraz urządzenia UPS pozwalającego na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej

·         waga pojedynczej karty nie więcej niż 20 gramów

·         wraz z aparatem dostarczane specjalne urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej wraz ze standardami (bez okresu ważności - urządzenie  umożliwia automatyczny przesył wartości McFarlanda z densytometru do aparatu

·         testy identyfikacyjne i lekowrażliwości oddzielnie pakowane

·         możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie, niezależni

·         po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym

·         pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie) w obrębie aparatu bez udziału operatora

·         testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy

·         aparat umożliwia identyfikację istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych

·         aparat umożliwia ocenę lekowrażliwości istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych

·          odczyt testów automatyczny, nie rzadziej niż co 20 minut

·         możliwość identyfikacji min. 420 gatunków drobnoustrojów

·         możliwość dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu oraz informacji od aparatu o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie

·         możliwość wykonywania różnych rodzajów testów jednocześnie, bez dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania

·         średni czasu identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin

·         identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, HLAR, VRE, VISA, GISA, AmpCz ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA

·         kolorymetryczna metody identyfikacji

·         turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości

·         wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R)

·         interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST

·         graficzna wersja oprogramowania pracującego w systemie Windows

·         przechowywanie  przez aparat wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych      aparatu oraz  możliwości archiwizacji na nośniku pamięci

·         oddzielny program do kontroli jakości, będącego częścią systemu

·         testy definiowane przez użytkownika wprowadzanych do systemu

·         komentarze definiowane przez użytkownika wprowadzanych do systemu

·         wymiary modułu inkubacyjno-pomiarowego nie większe niż (WxGxSz) 80x80x80 cm

·         ciężar aparatu - do 80 kg

·         bezpłatne  szkolenia personelu z obsługi aparatu po instalacji

·         instrukcja obsługi w języku polskim

Zadanie nr 2: Testy  lateksowe,  odczynniki  niezbędne  do  szybkiej  identyfikacji  drobnoustrojów, odczynniki do diagnostyki manualnej (mat.zużywalne), liofilizowane szczepy wzorcowe

Szczepy wzorcowe na wymazówkach

Oferenci dla odczytów szeregów w testach biochemicznych muszą zaoferować darmowy program komputerowy (wersja online), jeśli laboratorium  nie jest w jego posiadaniu

Zadanie nr 3: Krążki do oznaczania lekowrażliwości opakowanie 50 krążków, podłoża do określenia lekowrażliwości oraz  do hodowli drobnoustrojów

Krążki/Podłoża – specyfikacja produktu.

Producent krążków musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - dołączyć do oferty.

Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta.

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.

Możliwość zamówienia krążków z antybiotykiem nieujętym w przetargu, a wymaganym przez EUCAST lub POLMICRO

Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego,

przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Niedopuszczalne są formy innego hermetycznego opakowania „typu blister”

Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

Stężenie  antybiotyku na krążku  powinno zawierać się w zakresie  90-125%  ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN.  Do oferty przetargowej

należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN .

Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem, zgodnie wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera. Do oferty przetargowej należy załączyć instrukcję producenta dyspensera.

Do oferty należy załączyć pozytywna opinię KORLD na wszystkie krążki antybiotykowe oraz wszystkie podłoża gotowe na płytkach.

Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia 4 dyspenserów na 6 krążków. Dyspenser z zabezpieczeniem pracy niepozwalający pracować z pustą fiolką antybiotykową(blokada)

Krążki zgodne z wymaganiami EUCAST-u będą zamawiane wg zapotrzebowania.

Dodatkowo Zamawiający wymaga użyczenia na okres umowy densytometru do przygotowywania zawiesiny bakteryjnej w probówkach o pojemności 10 ml, użytkowania.

Możliwość zamówienia krążków z antybiotykiem nieujętym w przetargu, a wymaganym przez EUCAST lub POLMICRO

Podłoża pakowane w zgrzewalnej foli, gotowe podłoża pakowane pod 10 sztuk w opakowaniu, podłoża płynne 50 sztuk w opakowaniu

Możliwość przechowywania podłoży gotowych na płytkach w temperaturze pokojowej (do 25 ̊ C) do 4 tyg. bez  wpływu na jego jakość.- potwierdzone certyfikatem producenta, przesłanym wraz z ofertą.

3B

Charakterystyka aparatu

1	Aparat do badania posiewów w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów	( rok produkcji nie starszy niż 2021)

2	Aparat z pełną bezpłatną gwarancją i przeglądem okresowym

3	Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych  min. 120

4	Możliwość wprowadzenia danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych

5	Natychmiastowa sygnalizacja posiewów dodatnich poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny

6	Całodobowa kontrola próbek

7	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

Podłoża:

1	Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na podłożach wybiórczych (selektywnych) z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii

2	Hodowla i wykrywanie, w obrębie jednego aparatu, wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów- hodowla bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów

3	Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla  drobnoustrojów beztlenowych

4	Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej, niewrażliwość podłóż na czynniki zewnętrzne.

5	Możliwość stosowania certyfikowanych suplementów dla organizmów wymagających lub hodowanych z płynów innych niż krew. Suplement posiadający odpowiednie certyfikaty.

6	Podłoża, które nie wymagają stosowania dodatkowych suplementów

7	Podłoża dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek za pomocą zestawów - (standardowy uchwyt dostosowany do średnicy probówek w systemie próżniowym + igła motylkowa z wężykiem). Brak konieczności stosowania dodatkowych przekładek adaptujących z szerokich uchwytów do standardu dostosowanego do pobierania krwi do probówek analitycznych - możliwość pobrania krwi i wykonania kilku badań z jednego wkłucia, dla personelu szpitalnego eliminacja ryzyka zakłucia igłą.

8	Podłoża   do  hodowli  drobnoustrojów w  próbkach pacjentów poddanych  antybiotykoterapii –  podłoża  z inhibitorem stosowanych antybiotyków

9	Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbach o małej objętości materiału od 0,5 ml (krew, płyny ustrojowe)

10	Podłoża pediatryczne w opakowaniach nie większych jak 25 sztuk lub możliwość zamawiania niepełnych opakowań

3C

1	Aparat posiadający znak CE,

2	System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz  zewnętrzny pojemnik na odpady

(brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami).

3	Aparat wyposażony w filtr węglowy

4	Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu: max 10. Możliwość barwienia pojedynczych preparatów lub całego zestawu.

5	Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości oraz szkiełek oklejonych etykietami

6	Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika

7	Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów

8	Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów. Wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości

9	Monitorowanie terminu ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie

10	Możliwość zakupu odczynników w zestawach

11	Dostępny gotowy zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy

12	Zanurzeniowa metoda barwienia

13	Łatwa konserwacja, aparat niewymagający czyszczenia podzespołów barwiących, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników.

Zadanie nr 4. Testy paskowe  do określenia MIC antybiotyków metodą in vittro - szeroki zakres stężeń

Paski gradientowe – specyfikacja produktu

Paski pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci.

Paski pakowane po 10 sztuk w opakowaniu.

Data ważności minimum rok.

Do oferty przetargowej należy załączyć pozytywną opinię KORLD na wszystkie paski do oznaczania MIC

Paski zgodne z wymaganiami EUCAST-u będą zamawiane wg zapotrzebowania.

Możliwość zamówienia pasków z antybiotykiem nieujętym w przetargu, a wymaganym przez EUCAST lub POLMICRO

Paski wykonane z trwałej bibuły.

Zadanie nr 5.  Podłoża na płytkach, podłoża płynne i odczynniki

Możliwość domówienia podłóż nieujętych w przetargu, a wymaganych lub zalecanych przez ośrodki referencyjne.

Możliwość jednorazowego zamawiania podłóż płynnych w ilości mniejszej niż opakowanie 50 sztuk

Zadanie nr 6: Surowice diagnostyczne

Zadanie nr 7: Testy immunochromatograficzne i immunofluorescencyjne, immunoenzymatyczne (pakiet można dzielić)

Wymagania:

POZ 1 - 16	Wymagane, aby wszystkie testy w opakowaniach zawierały zestawy potrzebne do wykonania danego testu ( pipetki, odczynniki, probówki).  Dla każdego testu wymagane jest dostarczenie instrukcji w języku polskim

Poz nr 3 i 6	W zestawie kontrola dodatnia i pipety potrzebne do przygotowania i przenoszenia próbki, temp.   czułość min 95%,  Specyficzność:min 95,0%,(czułość i specyficzność potwierdzona na liczbie przebadanych próbek >200) w opakowaniu Zamawiający wymaga dodatkowo kontrolę dodatnią i ujemną

Poz nr 4, 8, 16	W zestawie kontrola dodatnia i pipety potrzebne do przygotowania i przenoszenia próbki, temp.   czułość min 95%,  Specyficzność:min 95,0%,(czułość i specyficzność potwierdzona na liczbie przebadanych próbek >200)

Poz nr 5	W zestawie pipety potrzebne do przygotowania i przenoszenia próbki,  czułość min 95%,  Specyficzność:min 95,0%,(czułość i specyficzność potwierdzona na liczbie przebadanych próbek kału>200)

Poz nr 7	W zestawie kontrola dodatnia i pipety potrzebne do przygotowania i przenoszenia próbki, możliwość przechowywania próbki w temp. 2-8 C przez nie mniej niż 96 godzin, możliwość zamrożenia próbki, czułość min 98%,  Specyficzność :min 95,0%,(czułość i specyficzność potwierdzona na liczbie przebadanych próbek kału >400)

poz 2, 5,  9, 10 	W zestawie pipety potrzebne do przygotowania i przenoszenia próbki,  czułość dla każdego z patogenów min 90%,  Specyficzność:min 90,0%,(czułość i specyficzność potwierdzona na liczbie przebadanych próbek kału>200)

Poz nr 15	Szybki test  immunochromatograficzny (do 15 minut) wykrywający jednocześnie antygen-dehydrogenazę glutaminianową (GDH) oraz toksyny A i B C.difficile, poziom wykrywalności dehydrogenazy glutaminianowej na poziomie 0,39 ng/ml, toksyna A 0,5ng/ml, toksyna B 0,79ng/ml, test pozwalający różnicowanie toksyny A i B (osobne linie testowe), zestaw składający się z testów i buforu