Pytania i odpowiedzi II

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych, medycznych oraz odzieży ochronnej o serwet operacyjnych. ZP/SJ/3/2021

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 2ml; 5ml; 10 ml pakowane a’100 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź :tak

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 20 ml pakowane a’50 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź :tak

Zadanie 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki typu Janeta skalowane co 2 ml?

Odpowiedź :tak

Zadanie 1, pozycja 10,11,12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody