Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 27.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Załącznik nr 1a do SWZ – Pakiety

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3**

1. Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający pisząc: „Wielorazowy mankiet do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi (o różnych **obwodach**: 10, 13 i 16cm w zależności od potrzeb Zamawiającego)” miał na myśli: „Wielorazowy mankiet do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi (o różnych **szerokościach**: 10, 13 i 16 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego)”?

**Odp. Tak.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Pakiety

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 10**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu z pozycji 10   
   tj. jednorazowego czujnika przepływu do respiratora Monnal T60 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk czujników? Rozpakowywanie i przepakowywanie zbiorczych opakowań zawyży cenę asortymentu.

**Odp. zamawiający dopuszcza.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Pakiety

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 14**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu z pozycji 14   
   tj. jednorazowego układu oddechowego z zastawką wydechową i czujnikiem przepływu do respiratora Osiris 3 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 20 sztuk jednorazowych układów? Rozpakowywanie i przepakowywanie wyrobów medycznych jednorazowego użytku zawyży cenę oferty.

**Odp. zamawiający dopuszcza.**