**Nr postępowania: GUM2021ZP0007** Gdańsk, dnia 08.02.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1** **- Pakiet 4:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, w której możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi jest możliwa tylko na etapie składania zamówienia?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 - Pakiet 4:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem temperatury od -5oC do -25oC?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 - Pakiet 4:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę zgodną z normami: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-11, EN/IEC 60079-15, EN/IEC 60079-25, bez EN/IEC 60079-10?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

  *Kanclerz /-/*

 *Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula*