***COZL/DZP/BB/3413/Z-137/2022***

**Załącznik Nr 1.3 – kosztorys ofertowy – Wózki oddziałowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część III - II Oddział Chirurgii Onkologicznej ( 2 szt.), Pododdział Chirurgii Małoinwazyjnej (1 szt.), Oddział Chirurgii Plastycznej (1 szt.)*** | | | | | | | | |
| 1. | Wózek oddziałowy **typu D-03-33:**  - 3x kuweta 395x325x65 mm (+/- 2%), 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, 1x koszyk na akcesoria 290x96x90 mm (+/- 2%), 1 uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm;  - Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo w kolorze białym, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, kuweta z tworzywa sztucznego,  - koszyk stalowy, malowany proszkowo w kolorze białym, - stelaż na worek na odpady malowany proszkowo w kolorze białym,  - pokrywa na odpady z tworzywa w kolorze białym;  - możliwość montażu dodatkowego wyposażenia bez konieczności wykonywania otworów,  - Kanały montażowe, umożliwiające regulację wysokości półek  - Wymiary całkowite: 680x430x890 mm (+/- 2%)  Wymiary kuwety: 395x325x65 mm (+/- 2%) – szer/głęb/wys | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** | | | | | | |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy