## Bud 21
Zestawienie inwentaryzacyjne opraw oświetleniowych w budynku nr 21 na terenie Campusu Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Lp. | Rodzaj pomieszczenia | Przeznaczenie | Nr sali | Pow. m2 | Ilość opraw | Rodzaj źródła światła | Moc jednostkowa oprawy | Wymiar oprawy | Rodzaj oprawy: nt, pt, gk, zw | Wysokość mocowania | Uwagi
1 | DYDAKTYCZNE | Aula Schumana | 001 | 573.63 | 88 | świ. komp. | 2x42 W | Ø27 | s. podwieszany | 2,5-5 m
2 |  |  | 002 |  | 66 | świetlówka | 35 W | 1,5 m | s. podwieszany | 2,5-5 m
3 |  |  | 101 |  | 16 | świetlówka | 36 W | 1,5 m | linia świelna | 5 m | 5m długość oprawy
4 |  |  | 102 |  | 18 | halogen | b.d. | Ø15 | linia świelna | 5 m | 5m długość oprawy
5 |  | Pracownia interentowa | 033 | 86 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 4 m
6 |  | Aula wykładowa | 106 | 214.62 | 40 | świ. komp. | 2x42 W | Ø24 | s. podwieszany | 4 m
7 |  | Aula wykładowa | 108 | 214.82 | 40 | świ. komp. | 2x42 W | Ø24 | s. podwieszany | 4 m
8 |  | Aula wykładowa | 114 | 214.93 | 40 | świ. komp. | 2x42 W | Ø24 | s. podwieszany | 4 m
9 |  | Aula wykładowa | 116 | 217.28 | 40 | świ. komp. | 2x42 W | Ø24 | s. podwieszany | 4 m
10 |  | Sala internetowa | 119 | 83.78 | 17 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
11 |  | Sala dydaktyczna | 201 | 108.67 | 25 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
12 |  | Sala dydaktyczna | 202 | 110.12 | 12/4 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 3 m
13 |  | Sala dydaktyczna | 203 | 88.2 | 25 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
14 |  | Sala dydaktyczna | 205 | 90.61 | 19 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
15 |  | Sala dydaktyczna | 225 | 83.95 | 17 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
16 |  | Sala dydaktyczna | 231 | 83.4 | 17 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
17 |  | Sala wykładowa | 308 | 139.65 | 22/7 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 3 m
18 |  | Sala wykładowa | 312 | 139.39 | 22/7 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 3 m
19 |  | Sala wykładowa | 314 | 140.86 | 22/7 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 3 m
20 |  | Sala wykładowa | 316 | 141.14 | 22/7 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 3 m
21 |  | Sala dydaktyczna | 321 | 84.07 | 17 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
22 |  | Sala konferencyjna | 327 | 85.89 | 17 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
23 | Razem pow. dydaktyczna |  |  | 2901.01
24 | BIUROWE | Administracja DAG | 020 D | 24.35 | 7 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
25 |  | CSI - sekcja AV | 020 EG | 17.1 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
26 |  | CSI - sekcja AV | 020 F | 12.82 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
27 |  | CSI | 024 | 136.66 | 18/16 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 3,5 m
28 |  | WMP | 113 A | 20.36 | 4/2 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
29 |  | WMP | 113 B | 20.34 | 4/2 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
30 |  | WMP | 113 C | 20.91 | 4/2 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
31 |  | WMP | 113 D | 21.19 | 4/2 | św./św. komp. | 4x18/2x26 | 57/57,Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
32 |  | Uniwersytet Otwarty, Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji | 118 | 32.7 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
33 |  | Dział Techniczny | 215 | 33.69 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
34 |  | Dział Techniczny | 217 | 36.01 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
35 |  | Kancelaria Wewnętrzna | 222 | 35.14 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
36 |  | Biuro Karier | 311 | 33.66 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
37 |  | Biuro Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym | 313 | 34.54 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
38 |  | Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego | 320 | 35.74 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 4 m
39 | Razem pow. biurowa |  |  | 515.21
40 | SOCJALNE - SANITARIATY - WC | WC | 010 | 58.3 | 28 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
41 |  | WC | 012 | 32.94 | 16 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
42 |  | WC niepełnosprawnych | 014 | 6.16 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
43 |  | WC | 017 | 21.25 | 9 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
44 |  | WC | 019 | 20.53 | 9 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
45 |  | WC - Administracja | 020A | 3.63 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
46 |  | WC niepełnosprawnych | 021 | 7.29 | 3 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
47 |  | WC - Ochrona | 022F | 2.84 | 1 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
48 |  | WC | 104 | 57.32 | 27 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
49 |  | WC niepełnosprawnych | 109 | 2.1 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
50 |  | WC | 110 | 70.43 | 25 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
51 |  | WC | 112 | 67.62 | 25 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
52 |  | WC | 113 EF | 5.06 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
53 |  | WC | 113 GH | 5.02 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
54 |  | WC | 206 | 35.09 | 10 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
55 |  | WC | 208 | 25.04 | 11 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
56 |  | WC | 213 | 28.03 | 10 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
57 |  | WC niepełnosprawnych | 221 | 4.53 | 1 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
58 |  | WC | 223 | 26.54 | 10 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
59 |  | WC + przedsionek | 302 | 66.856 | 28 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
60 |  | WC | 304 | 29.57 | 13 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
61 |  | WC | 309 | 27.28 | 11 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
62 |  | WC niepełnosprawnych | 317 | 4.63 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
63 |  | WC | 319 | 26.02 | 10 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
64 | SOCJALNE - POZOSTAŁE | Szatnia przy Auli Schumana | — | 41.38 | 17 | świetlówka | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
65 |  | Stołówka | 016 | 307.81 | 65 | świetlówka | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3 m
66 |  | Pomieszczenie socjalne Administracja - kuchnia | 020C | 4.27 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
67 |  | Pomieszczenie socjalne - Ochrona | 022C | 4.61 | 2 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
68 |  | Szatnia - Ochrona | 022E | 7.67 | 4 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 3 m
69 |  | Umywalnia - Ochrona | 022G | 1.27 | 1 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
70 |  | Portiernia | 022T | 16.95 | 5 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 3m
71 |  | Szatnia główna | 023T | 137.57 | 43+1 | świetlówka | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3m
72 |  | Zaplecze szatni głównej | 025T | 2.81 | 1 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 3m
73 |  | Pomieszczenie socjalne - woźne | 204 | 20.32 | 8 | świetlówka | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
74 | Razem pow. socjalna |  |  | 1178.736
75 | GOSPODARCZE I TECHNICZNE | Schowek | G02T | 11.66 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
76 |  | Węzeł cieplny | G04T | 35.98 | 4 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3,5 m | montaż do profili
77 |  | Zbiornik przeciw pożarowy | G05T | 86.34 | 4 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
78 |  | Centrala wentylacyjna | G06T | 18.27 | 3 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
79 |  | Centrala wentylacyjna | G08T | 24.84 | 3 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
80 |  | Centrala wentylacyjna | G09T | 15.88 | 3 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2 m
81 |  | Pomieszczenie gospodarcze | G10T | 5.16 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
82 |  | Pomieszczenie techniczne - rozdzielnia elektryczna | G13T | 12.47 | 2 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
83 |  | Magazyn | G14T | 6.21 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3 m
84 |  | Magazyn | G15T | 3.92 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3,5 m
85 |  | RGnn | G16T | 23.62 | 5 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3,5 m
86 |  | Pomieszczenie trafo | G17T | 9.41 | 2 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 1 m
87 |  | Przyłącze wody + pompownia | G18T | 21.08 | 5 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
88 |  | SN STOEN | G19T | 4.07 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
89 |  | LICZNIK | G20T | 3.15 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3,5 m
90 |  | STOEN | G21T | 7.47 | [6 empty] | brak dostępu
91 |  | Zaplecze Auli Schumana | 003T | 9.97 | 4 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
92 |  | CSI - Centrala telefoniczna | 005T | 20.6 | 8 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
93 |  | CSI - Serwerownia | 006T | 3.44 | 1 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
94 |  | Zaplecze Auli Schumana | 008T | 6.75 | 2 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
95 |  | CSI - Serwerownia | 020B | 27.46 | 8 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
96 |  | BMS | 022A | 21.39 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
97 |  | Pomieszczenie porządkowe - materiały higieniczne | 022D | 2.58 | 1 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
98 |  | CSI - Serwerownia | 033A | 16.19 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
99 |  | Projektornia Auli Schumana | 101A i 102A | 21.4 | 5 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
100 |  | Pomieszczenie pomocnicze-zaplecze sali wykładowej | 106B | 10.02 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
101 |  | Pomieszczenie pomocnicze-zaplecze sali wykładowej | 108B | 9.69 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
102 |  | Pomieszczenie porządkowe | 111T | 6.03 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
103 |  | WMP - Archiwum | 113I | 26.8 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
104 |  | Rozdzielnia elektryczna -zaplecze sali wykładowej | 114B | 10.02 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
105 |  | Rozdzielnia elektryczna -zaplecze sali wykładowej | 116B | 10.02 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
106 |  | CSI - Serwerownia | 119A | 16.21 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
107 |  | Pomieszczenie porządkowe DAG | 210T | 3.6 | 2 | świ. komp. | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
108 |  | Archiwum WPiA | 214T | 41.64 | 4 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
109 |  | Archiwum DT | 216T | 38.96 | 2 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
110 |  | Magazyn DAG - meble | 218T | 42.58 | 2 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
111 |  | Pomieszczenie pomocnicze DT | 219T | 4.44 | 2 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
112 |  | Magazyn Gospodarczy - filia | 220T | 42.07 | 2 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
113 |  | Pomieszczenie pomocnicze-zaplecze sali wykładowej- elektryka | 231B | 16.19 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
114 |  | Wentylatornia | 301T | 364.15 | 22 | świetlówka | 2x36 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 | montaż do profili
115 |  | Pomieszczenie porządkowe DAG | 306T | 3.06 | 1 | świ. komp. | 2x18 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
116 |  | Magazynek podręczny BIP | 310T | 12.65 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
117 |  | Rodzielnia elektryczna - zaplecze Sali wykładowej (teczki studenckie WNHiS) | 314B | 9.01 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
118 |  | Biuro Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym - kuchnia | 315T | 4.18 | 1 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
119 |  | Pomieszczenie pomocnicze - pieczęcie | 318T | 18.63 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
120 |  | Pomieszczenie pomocnicze - zaplecze Sali wykładowej | 312B | 12.28 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
121 |  | Zaplecze sali Konferencyjnej | 327B | 16.2 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
122 | Razem pow. techniczna |  |  | 1137.74
123 | POZOSTAŁE | Hall | 009K | 146.95 | 52 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3,5 m
124 |  | Hall | 018K+035K | 570.98 | 130 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3,5 m
125 |  | Hall | 020T | 11.68 | 6 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3,5 m
126 |  | Hall | 105K | 91.25 | 29 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3 m
127 |  | Hall | 115K | 570.88 | 115 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3 m
128 |  | Hall | 207K | 212.42 | 51 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
129 |  | Hall | 224K | 444.62 | 92 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,7 m
130 |  | Hall | 305K | 48.28 | 16 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,7 m
131 |  | Hall | 323K | 555.92 | 105 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 3 m
132 |  | Klatka schodowa | G03K | 17.49 | 2 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3 m
133 |  | Klatka schodowa | G12K | 23.39 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3,5 m
134 |  | Klatka schodowa | 011K | 46.1 | 2 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
135 |  | Klatka schodowa | 029K | 71.01 | 2 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
136 |  | Klatka schodowa | 035K i 039K | 57.21 | 12 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 2,5 m
137 |  | Klatka schodowa | 103K | 45.94 | 3 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
138 |  | Klatka schodowa | 117K | 71.05 | 6 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
139 |  | Klatka schodowa | 121K | 28.47 | 4 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
140 |  | Klatka schodowa | 207K | 45.94 | 3 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
141 |  | Klatka schodowa | 229K | 71.54 | 6 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
142 |  | Klatka schodowa | 233K | 35.75 | 4 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
143 |  | Klatka schodowa | 303K | 46.07 | 3 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
144 |  | Klatka schodowa | 325K | 48.72 | 6 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m
145 |  | Klatka schodowa | 329K | 24.82 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3-6 m
146 |  | Korytarz | 022B | 7.11 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
147 |  | Przedsionek | 004K | 7.03 | 2 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
148 |  | Przedsionek | 007K | 8.92 | 2 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany | 2,5 m
149 |  | Przedsionek | 037K | 8.91 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
150 |  | Przedsionek | 123K | 9.31 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
151 |  | Przedsionek | 235K | 9.31 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3 m
152 |  | Przedsionek | 331K | 9.29 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
153 |  | Parking | — | 2492.06 | 159 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 2,5 m | montaż do profili
154 |  | Szyby dzwigów | — | 9.58
155 | Razem pow. pozostała |  |  | 5848 | [6 empty] | brak oświetlenia
156 | Nie wchodzące w skład powierzchni netto | Szachty | 014a | 3.92 | [6 empty] | brak oświetlenia
157 |  | Szachty | 015T | 6.02 | [6 empty] | brak oświetlenia
158 |  | Szachty | 107T | 7.46 | [6 empty] | brak oświetlenia
159 |  | Szachty | 211T | 7.46 | [6 empty] | brak oświetlenia
160 |  | Szachty | 212T | 4.26 | [6 empty] | brak oświetlenia
161 |  | Szachty | 306Ta | 4.08 | [6 empty] | brak oświetlenia
162 |  | Szachty | 307T | 7.46 | [6 empty] | brak oświetlenia
163 |  | Wiatrołap | G01K | 5.05 | 1 | świetlówka | 4x18 W | 57/57 cm | s. podwieszany | 3,5 m
164 |  | Wiatrołap | G07K | 8.18 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3,5 m
165 |  | Wiatrołap | G11K | 4.3 | 1 | świetlówka | 2x58 W | 153/17 cm | natynkowa | 3,5 m
166 | Razem nie wchodzi w skład netto |  |  | 58.19
167 |  |  |  | 11580.696

## Bud 23
Zestawienie inwentaryzacyjne opraw oświetleniowych w budynku nr 23 na terenie Campusu Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Lp. | rodzaj pomieszczenia | przeznaczenie | nr sali | pow. m2 | Ilość opraw | Rodzaj źródła światła | Moc jednostkowa oprawy | Wymiar oprawy | Rodzaj oprawy: nt, pt, gk, zw | Wysokość mocowania | Uwagi
1 | DYDAKTYCZNE
2 |  | Aneks internetowy - od strony kościoła | 013 | 21.6 | 5 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
3 |  | Aneks internetowy | 014 | 34.4 | 10 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
4 |  | aula wyk. | 101 | 141.6 | 53/16 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
5 |  | aula wyk. | 102 | 160.2 | 53/16 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
6 |  | aula wyk. | 103 | 73.6 | 27/6 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
7 |  | aula wyk. | 104 | 73.6 | 27/6 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
8 |  | aula wyk. | 105 | 205 | 80/14 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
9 |  | aula wyk. | 106 | 197.2 | 80/14 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
10 |  | aula wyk. | 107 | 201.6 | 80/14 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
11 |  | aula wyk. | 108 | 193.2 | 80/14 | św./św. | 2x26/2x9 | Ø24,57/4 | wiszące/natynkowe | 4-8m
12 |  | Pracownia komputerowa | 109 | 76.85 | 18 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
13 |  | Pracownia komputerowa | 109a | 76.85 | 18 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
14 |  | Biblioteka WNHiS | 110 | 197.5 | 40 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
15 |  | Sala rady wydziału | 201 | 142.9 | 50 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
16 |  | sala wykładowa | 309 | 52.5 | 16 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
17 |  | sala wykładowa | 310 | 50.5 | 16 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
18 |  | sala wykładowa | 321 | 51.2 | 20 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
19 |  | sala wykładowa | 322 | 40.7 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
20 |  | sala wykładowa | 323 | 44.3 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
21 |  | sala wykładowa | 324 | 40.7 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
22 |  | sala wykładowa | 401 | 54.6 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
23 |  | sala wykładowa | 402 | 45.3 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
24 |  | sala wykładowa | 403 | 30.7 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
25 |  | sala wykładowa | 404 | 46.4 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
26 |  | sala wykładowa | 405 | 43.3 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
27 |  | sala wykładowa | 407 | 46.5 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
28 |  | sala wykładowa | 408 | 50.7 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
29 |  | sala wykładowa | 410 | 50.5 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
30 |  | sala wykładowa | 417 | 49 | 16 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
31 |  | sala wykładowa | 418 | 52.5 | 20 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
32 |  | sala wykładowa | 419 | 50.7 | 20 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
33 |  | sala wykładowa | 420 | 50.7 | 20 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
34 |  | sala wykładowa | 421 | 51.2 | 16 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
35 |  | sala wykładowa | 422 | 40.7 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
36 |  | sala wykładowa | 423 | 44.3 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
37 |  | sala wykładowa | 424 | 40.7 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
38 |  | Razem pow. dydaktyczna |  | 2823.8
39 | BIUROWE | Dział Pomocy Materialnej dla Studentów | 002 | 29.9 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
40 |  | Dział Pomocy Materialnej dla Studentów | 003 | 32.4 | 8 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
41 |  | Samorząd Studencki | 004 | 33.8 | 8 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
42 |  | Biuro Rekrutacji | 005 | 32.2 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
43 |  | BMS/Straż | 006a | 7 | 2 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe
44 |  | Ochrona | 006b | 11.8 | 2 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe
45 |  | Pokój Z-cy Kierownika DAG | 018 | 17.4 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
46 |  | WNHiS Instytut Archeologii | 111 | 40.1 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
47 |  | WNHiS Instytut Badań nad Migracją | 112 | 43.7 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
48 |  | Dział Wspólpracy Międzynarodowej | 113 | 40.2 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
49 |  | WFCh Katedra Metafizyki,Kat. Fil, Kultury,Katedra Fil. Boga i Religii | 202 | 12.2 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
50 |  | WFCh Sekcja Logiki i Metodologii | 203 | 12.2 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
51 |  | WFCh Sekcja Etyki | 204 | 12.2 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
52 |  | WFCh Katedra Teorii Poznania | 205 | 12 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
53 |  | Sala Cateringowa | 206 | 25.8 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
54 |  | Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | 208 | 12.1 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
55 |  | Specjalista ds. finansowych WNHiS | 209 | 13.7 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
56 |  | WFCh Prodziekan | 210 | 18.5 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
57 |  | WFCh Sekretariat | 211 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
58 |  | WFCh Dziekan | 212 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
59 |  | WFCh Prodziekan | 213 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
60 |  | WFCH Prodziekan | 214 | 23.9 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
61 |  | Dziekanat WSR | 215 | 11.2 | 14 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
62 |  | Dziekanat WSR | 215a | 14.6 |  | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
63 |  | Pokój Dziekana WSR | 215b | 41.9 |  | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
64 |  | Administracja budynku | 217 | 20.6 | 7 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
65 |  | UPS | 217b | 8.6 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
66 |  | Serwerownia | 217c | 30.9 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
67 |  | Studia doktoranckie | 219 | 24 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
68 |  | WNHiS Prodziekani | 220 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
69 |  | Kierownik Dziekanatu WNHIS | 221 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
70 |  | WNHiS Dziekan | 222 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
71 |  | Sekretariat Instytutu Archeologii | 223 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
72 |  | Sekretariat Instytutu Historii Sztuki | 224 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
73 |  | Sekretariat Instytutu Nauk Historycznych | 225 | 22.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
74 |  | WNHiS Sekretariat Instytut Politologii | 226 | 40.1 | 10 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
75 |  | WNHiS Instytut Politologii | 227 | 43.7 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
76 |  | Dziekanat Instytutu Socjologii/Studiów Doktoranckich | 228 | 40.2 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
77 |  | WFCh Dziekanat - Studia dzienne, Ochrona Środowiska- studia niestacjonarne | 301 | 54.6 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
78 |  | WFCh Sekcja filozofii przyrody | 302 | 43.3 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
79 |  | WFCh Katedra Historii Fil. Starożytnej i Średniowiecznej | 303 | 30.7 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
80 |  | Instytut Ekologii i Bioetyki | 304 | 54.6 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
81 |  | WFCh Sala Konferencyjna | 305 | 43.3 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
82 |  | WFCh Katedra filozofii polskiej | 306 | 30.2 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
83 |  | WFCH pokój po Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki | 307 | 46.5 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
84 |  | WFCh Rekrutacja i Promocja | 308 | 50.7 | 16 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
85 |  | WNHiS Instytut Historii Sztuki | 311 | 15.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
86 |  | Dyrektor Instytutu Historii Sztuki | 312 | 15.2 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
87 |  | WNHiS Instytutu Socjologii | 313 | 11 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
88 |  | WNHiS Instytut Nauk Historycznych | 314 | 15.4 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
89 |  | WNHiS Instytut Nauk Historycznych | 315 | 15.2 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
90 |  | WNHiS Instytut Socjologii | 316 | 11 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
91 |  | WNHiS Instytut Archeologii | 317 | 49 | 20 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
92 |  | WNHiS Instytut Historii Sztuki | 318 | 52.5 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
93 |  | WNHiS Instytut Socjologii | 319 | 50.7 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
94 |  | WNHiS Instytut Nauk Historycznych | 320 | 50.7 | 12 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
95 |  | Istytut Archeologii (grant prof.P.Urbańczyk) | 406 | 30.2 | 9 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
96 |  | WBNŚ Dziekanat | 409 | 52.5 | 15 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
97 |  | WNHiS Instytut Socjologii | 411 | 15.3 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
98 |  | WNHiS Instytut Socjologii | 412 | 15.2 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
99 |  | Pokój Dziekana WBNS | 413 | 11 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
100 |  | WNHiS Instytut Politologii, Dyrekcja Instytutu | 414 | 15.4 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
101 |  | WNHiS Instytut Politologii | 415 | 15.2 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
102 |  | WNHiS Instytut Politologii | 416 | 11 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
103 |  | Razem pow. biurowa |  | 1713.3
104 | SOCJALNE | WC | T 001 | 20.8 | 2 | świetlówka | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
105 |  |  | T 002 |  | 4/7 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø10 | s. podwieszany | 3
106 |  | WC | T 003 | 21 | 5/11 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø11 | s. podwieszany | 3
107 |  | WC | T 004 | 11.6 | 3/9 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø12 | s. podwieszany | 3
108 |  | WC | T 005 | 17.7 | 3/6 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø13 | s. podwieszany | 3
109 |  |  | T 101 | 20.5 | 2 | świetlówka | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
110 |  | WC | T 102 |  | 4/7 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø10 | s. podwieszany | 3
111 |  | WC | T 103 | 21 | 5/11 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø11 | s. podwieszany | 3
112 |  | WC | T 104 | 11.6 | 3/8 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø12 | s. podwieszany | 3
113 |  | WC | T 105 | 10.8 | 4/6 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø13 | s. podwieszany | 3
114 |  | WC | T 201 | 20 | 2 | świetlówka | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
115 |  |  | T 202 |  | 4/8 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø10 | s. podwieszany | 3
116 |  | WC | T 203 | 21 | 5/11 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø11 | s. podwieszany | 3
117 |  | WC | T 204 | 11.6 | 3/8 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø12 | s. podwieszany | 3
118 |  | WC | T 205 | 10.8 | 3/7 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø13 | s. podwieszany | 3
119 |  | WC | T 301 | 4.5 | 1/2 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø14 | s. podwieszany | 3
120 |  | WC | T 302 | 20 | 6/13 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø15 | s. podwieszany | 3
121 |  | WC | T 303 | 4.7 | 1/2 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø16 | s. podwieszany | 3
122 |  | WC | T 304 | 20 | 5/11 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø17 | s. podwieszany | 3
123 |  | WC | T 305 | 11.6 | 3/8 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø18 | s. podwieszany | 3
124 |  | WC | T 306 | 11 | 3/6 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø19 | s. podwieszany | 3
125 |  | WC | T 401 | 4.5 | 2 | świetlówka | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
126 |  | WC | T 402 | 20 | 5/13 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø11 | s. podwieszany | 3
127 |  | WC | T 403 | 4.7 | 1/2 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø12 | s. podwieszany | 3
128 |  | WC | T 404 | 20 | 5/11 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø13 | s. podwieszany | 3
129 |  | WC | T 405 | 11.6 | 3/8 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø14 | s. podwieszany | 3
130 |  | WC | T 406 | 11 | 3/6 | świetlówka/led | 2x18/1x5 | Ø24/Ø15 | s. podwieszany | 3
131 |  | pomieszczenie magazynowe za hydrofornią | -19 | 21.5 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
132 |  | Pomieszczenie gospodarcze firma zewnętrzna | -20 | 14.9 | 2 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
133 |  | szatnia od strony b.24 | 001 | 52.3
134 |  | szatnia od strony bufetu | 007 | 32.7
135 |  | szatnia od strony kościoła | 008 | 34.4
136 |  | Stołówka | 009 | 110.3 | 28 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
137 |  | Biblioteka UKSW | 015 | 17.1 | 4 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
138 |  | Punkt Ksero | 017 | 10 | 2 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
139 |  | Solideo | 016 | 10 | 2 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
140 |  | Razem pow. socjalna |  | 645.2
141 | TECHNICZNE | STOEN | -02 | 10.5 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 2
142 |  | Pomiar | -03 | 2.9 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 2
143 |  | Rozdzielnia ŚN | -04 | 5.3 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 2
144 |  | TRAFO-2 | -05 | 4.8 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 2
145 |  | TRAFO-1 | -06 | 4.4 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 2
146 |  | Bateria Kondensatorów | -07 | 3.6 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 2
147 |  | Rozdzielnia Główna NN | -08 | 18.2 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 2
148 |  | Węzeł C.O. | -09 | 42.3 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
149 |  | Agregat wody lodowej | -15 | 43.5 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
150 |  | Separatory | -16 | 16.4 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
151 |  | Hydrofornia | -17 | 6.6 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
152 |  | Pomieszczenie gospodarcze | 006c | 10 | 6 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
153 |  | Istytut Psychologii | T012 | 6.8 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
154 |  | Pomieszczenie porządkowe | T303a | 1.6 | 2 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
155 |  | Pomieszczenie porząkowe | T403a | 1.6 | 2 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
156 |  | Wentylatornia, poziom 4+ | T01,T02,T03 | 520 | 26 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | wiszące | 2
157 |  | Garaż | -01 | 3960 | 180 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | wiszące | 2
158 |  | Archiwum WNHiS | -11 | 28.5 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
159 |  | Archiwum WBNS | -12 | 29.1 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
160 |  | Archiwum | -13 | 14.3 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
161 |  | Pomieszczenie gospodarcze za hydrofornią | -18 | 21.3 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
162 |  | Zaplecze stołówki | 010 | 40.4 | 1 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
163 |  | Pomieszczenie gospodarcze | T203B | 3 | 1 | świetlówka | 4x15 W | 60/60 | natynkowe | 3
164 |  | pomieszczenie magazynowe | G-21
165 |  | pomieszczenie magazynowe | G-22
166 |  | Razem pow. techniczna |  | 4795.1
167 | POZOSTAŁE | Klatka 1 |  |  | 20 | świetlówka | 2x36 W | 120/20 | natynkowe | 3.5
168 |  | Klatka 2 |  |  | 20 | świetlówka | 2x36 W | 120/20 | natynkowe | 3.5
169 |  | Klatka 3 |  |  | 24/2 | świetlówka | 2x24/2x26 | 40/40,120/15 | natynkowe | 3.5
170 |  | Parter korytarz |  |  | 24/120/106 | świetlówka | 2x24/4x18/1x35 | 40/40,60/60,120/10 | natynkowe/s. podwieszany/s. podwieszany | 3.5
171 |  | I pietro korytarz |  |  | 91/80/48 | świetlówka | 4x18/1x35/2x26 | 60/60,120/10,Ø24 | s. podwieszany/s. podwieszany/natynkowa | 3.5
172 |  | II pietro korytarz |  |  | 47/65 | świetlówka | 4x18/1x35 | 60/60,120/10 | s. podwieszany/s. podwieszany | 3.5
173 |  | III pietro korytarz |  |  | 73/77 | świetlówka | 4x18/1x35 | 60/60,120/10 | s. podwieszany/s. podwieszany | 3.5
174 |  | IV pietro korytarz |  |  | 73/77 | świetlówka | 4x18/1x35 | 60/60,120/10 | s. podwieszany/s. podwieszany | 3.5
189 |  | Razem pow. pozostała |  | 4816.8
190 | Razem pow. obiektu |  |  | 14794.2
4816.8
14794.2

## Bud Nowy Gmach
Zestawienie inwentaryzacyjne opraw oświetleniowych w budynku Nowy Gmach na terenie Campusu Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Lp. | rodzaj pomieszczenia | przeznaczenie | nr sali | pow. m2 | Ilość opraw | Rodzaj źródła światła | Moc jednostkowa oprawy | Wymiar oprawy | Rodzaj oprawy: nt, pt, gk, zw | Wysokość mocowania | Uwagi
1 | DYDAKTYCZNE | Pokój profesorski-WNH | 112 | 20.9 | 8 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
2 |  | Aula Muzyczna | 116,116A | 107.6 | 25 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
3 |  | Pracownia Technik komputerowych i internetu-WT | 118 | 41.6 | 9 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
4 |  | Sala Wykładowa WT | 119 | 58 | 18 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
5 |  | Pomieszczenie dla kontroli zewnętrznych | 120 | 18 | 4 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
6 |  | Pracownia fotograficzna WNH/WT/ | 125 | 15.9 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
7 |  | Biblioteka Główna UKSW - wypożyczalnia | 204 | 21.5 | 4 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
8 |  | Sala Wykładowa | 210 | 70.4 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
9 |  | Zaplecze sali wykładowej | 210A |  | 2 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
10 |  | Pracownia Dydaktyczna - CSI | 211 | 15.5 | 3/2 | świetlówka | 2x36,4x18 W | 120/30,60/60 | s. podwieszany | 3
11 |  | Sala Wykładowa-WNH | 214 | 52.6 | 12 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
12 |  | Sala Wykładowa-WNH | 215 | 51.6 | 12 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
13 |  | Wypożyczalnia WNH | 221 | 27.5 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
14 |  | Sala Wykładowa | 302 | 71.3 | 15 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany
15 |  | Czytelnia - Filologia Polska WNH | 303 | 68.2 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
16 |  | Biblioteka Główna UKSW - czytelnia czasopism | 304 | 71.3 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
17 |  | Biblioteka Główna UKSW - katalogi | K-303,304 | 77 | 11 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
18 |  | Biblioteka Główna UKSW - czytelnia | 305 | 140 | 37 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
19 |  | Biblioteka Główna UKSW - Informatorium | 309 | 25.5 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
20 |  | Dziekan -WNH | 310 | 36.4 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
21 |  | Aula Jana Pawła II | 311 | 309.1 | 32/20 | halogen/ś. kompaktowa | 205/2x26 W | Ø24 | wiszące | 3-8 m
22 |  | Dziekanat-WNH | 312, 314 | 70.2 | 23 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | s. podwieszany | 3
23 |  | Sala Wykładowa | 313 | 85 | 18 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | s. podwieszany | 3
24 |  | Zaplecze sali wykładowej | 313A |  | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | s. podwieszany | 3
25 |  | Pomieszczenie socjalne WNH | 315 | 27.8 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
26 |  | Sala Senacka | 401, 401a | 146 | 24 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | natynkowe | 3
27 |  | Zaplecze Sali Senackiej | 402, 402a | 23 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | natynkowe | 3
28 |  | Sala Wykładowa | 405 | 68.6 | 12 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
29 |  | Sala Wykładowa | 406 | 36 | 9 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
30 |  | Sala Wykładowa | 407 | 22.5 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
31 |  | Sala Wykładowa | 408 | 71.1 | 18 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
32 |  | Sala Wykładowa-pracownia | 409 | 36.1 | 9 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
33 |  | Sala Wykładowa | 410 | 67.1 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
34 |  | Sala Wykładowa | 410A | 83.5 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
35 |  | Sala Wykładowa | 417 | 20.8 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
36 |  | Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa | 418 | 19.8 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
37 |  | Zakład Teologii Duchowości Studium Duchowości Europejskiej- WT | 419 | 19.8 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
38 |  | Sala Wykładowa- WT | 420 | 20.8 | 8 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
39 |  | Sala Wykładowa- WT | 421, 421A | 78.7 | 18 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
40 |  | Pokój profesorski WNH | 422 | 20.4 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
41 |  | Sala konferencyjna | 424 | 23.1 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
42 |  | Razem pow. dydaktyczna |  | 2240.2
43 | BIUROWE | Sekretariat Biblioteka Główna UKSW | 107 | 19 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
44 |  | Dyrektor Biblioteki Głównej UKSW | 108 | 18 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
45 |  | Wydział Nauk Humanistycznych | 113 | 26 | 8 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
46 |  | Biblioteka Główna UKSW | 114 | 17.5 | 8 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
47 |  | Pomieszczenie biurowe - Kwestura-Inwentaryzacje | 115 | 8.3 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
48 |  | Wydział Nauk Humanistycznych | 117 | 25.8 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
49 |  | Kancelaria Ogólna -DAG | 121 | 16.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
50 |  | Pomieszczenie socjalne | 121 A | 19.6 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
51 |  | Biblioteka Główna UKSW - Dział Gromadzenia Zbiorów | 208 | 28.7 | 8 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
52 |  | Biblioteka Główna UKSW - Dział Opracowań | 209 | 33 | 9 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
53 |  | Inspektorat BHP | 413 | 10.9 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
54 |  | Biuro Organizacyjne | 414 | 20.8 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
55 |  | Biuro Organizacyjne | 416 | 22 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
56 |  | Razem pow. biurowa |  | 266.3
57 | SOCJALNE i ZAPL. TECH. | Magazyn podręczny-DAG | 101 | 15 | 1 | LED | 8W | Ø15 | natynkowe | 3
58 |  | Magazyn podręczny-DAG | 102 | 16 | 1 | LED | 8W | Ø15 | natynkowe | 3
59 |  | Magazyn książek - Wydawnictwo | 103 | 160.4 | 24 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
60 |  | Chór UKSW | 104 | 43.6
61 |  | Magazyn DAG | 105 | 55 | 12 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
62 |  | Magazyn - Dział Kształcenia (druki) | 123 | 7.5 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
63 |  | Biblioteka Główna UKSW- SKANERY | 124 | 34.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
64 |  | Biblioteka Główna UKSW | 126 | 136 | 16 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
65 |  | Biblioteka Główna UKSW - magazyn książek | 201 | 89.8 | 10 | świetlówka | 2x36 W | 120/20 | natynkowe | 3
66 |  | Magazyn Biblioteki Głównej UKSW | 202, 205 | 755.4 | 170 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
67 |  | Sala bufetowa | hol | 85.6 | 30 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
68 |  | Bufet- najem Kółko i krzyżyk - Michał Izydorek Vel Zydorek | 216 | 14.3 | 3 | świetlówka | 2x36 W | 120/20 | natynkowe | 3
69 |  | Magazyn Kwestura | 222 | 27.6 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
70 |  | Portiernia | 301 | 11.6 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
71 |  | Magazyn podręczny DAG | 423 | 10.8 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
72 |  | Razem pow. socjalna i tech. |  | 1463.3
73 | POZOSTAŁE | Pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych | 109 | 9 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
74 |  | WC "M" | 110 | 3.7
75 |  | WC "D" | 111 | 2.8 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
76 |  | WC "D" | 127 | 6.2 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
77 |  | WC - Pokój dla matki z dzieckiem | 128 | 9.9 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
78 |  | WC "N" | 129 | 3.1 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
79 |  | WC "D" | 206 | 3 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
80 |  | WC "M" | 207 | 4.3 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
81 |  | WC "D" | 217 | 16.3 | 3 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
82 |  | WC "M" | 218 | 15.2 | 3 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
83 |  | WC "N" | 219 | 3 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
84 |  | WC "D" | 307 | 3 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
85 |  | WC "M" | 308 | 4.3 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
86 |  | WC "D" Pokój dla matki z dzieckiem | 316 | 16.8 | 3 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
87 |  | WC "M" | 317 | 14.9 | 3 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
88 |  | WC "N" | 318 | 3.8 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
89 |  | WC "D" | 411 | 2.9 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
90 |  | WC "M" | 412 | 4.1 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
91 |  | WC "D" | 415 | 23.9 | 4 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
92 |  | WC "M" | 415 A | 14.2 | 4 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
93 |  | WC "N" | 426 | 3.2 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
94 |  | Rozdz. C.O. | 106 | 18.7 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
95 |  | Rozdz. C.O. | 131 | 7.4 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
96 |  | Przyłącze C.O. | I - 1 | 18 | 2 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
97 |  | Przyłącze inst. | 122 | 7 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
98 |  | Przyłącze "E" | 130 | 3.2 | 1 | świ. komp. | 2x26 | Ø24 | s. podwieszany | 3
99 |  | Rozdzielnia główna | 201 A | 28 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/20 | natynkowe | 3
100 |  | Wentylatornia + komora | 201 B | 190 | 12 | świetlówka | 2x36 W | 120/20 | natynkowe | 3
101 |  | Pomieszczenie pod Aulą - techniczne | 212 | 100 | 12 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
102 |  | Pomieszczenie - wiatrołap / magazyn dokumentów Kwestura | 213 | 4.2 | 1 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
103 |  | Pom. łączn. (Crowley)- CSI | 220 | 3.2 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
104 |  | Pom. przył.-CSI | 319 | 3.2
105 |  | Pom. przył.-CSI | 425 | 3.8 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
106 |  | maszynownia, wentylatornia | K-402 | 129.5 | 15 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
107 |  | Dźwig maszynownia | xx | 4.6
108 |  | Szatnia |  |  | 8 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
|  | Korytaż +1 |  |  | 38 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
|  | Hol 0 |  |  | 103 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
|  | Korytaż -1 |  |  | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
|  | Korytaż -2 |  |  | 51 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
|  | Klatka 1 |  |  | 5 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
|  | Klatka 2 |  |  | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
|  | Klatka 3 |  |  | 5 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
110 |  | Razem pow. pozostała |  | 2192.4
111 |  | Razem pow. obiektu |  | 6162.2

## Bud Łącznik
Zestawienie inwentaryzacyjne opraw oświetleniowych w budynku Łącznika na terenie Campusu Wóycickiego 1/3 w Warszawie. | Zestawienie inwentaryzacyjne opraw oświetleniowych w budynku Łącznika na terenie Campusu Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
podstawowe dane o obiekcie | LP | rodzaj pomieszczenia | przeznaczenie | nr sali | jednostka organizacyjna | pow. m2 | Ilość opraw | Rodzaj źródła światła | Moc jednostkowa oprawy | Wymiar oprawy | Rodzaj oprawy: nt, pt, gk, zw | Wysokość mocowania | Uwagi
adres: Dewajtis 5 | 1 | DYDAKTYCZNE | Pracownia podstawowych technik radiowo-telewizyjnych | 224 | WT/IMEiD | 43.9 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
obiekt własny | 2 |  | Sala projekcyjna | 225, 225A | WT/WNH/WPK | 87.5 | 10 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 3 |  | Sala wykładowa | 227 |  | 52 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
pow. zabudowy: 1.410,0 m2 | 4 |  | Sala wykładowa | 227A | WT/WNH/WPK | 52 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
kubatura: 13.856,0 m3 | 5 |  | Sala wykładowa | 228 | WT/WNH/WPK | 40.8 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
pow. netto: 3.279,0 m2 | 6 |  | Sala wykładowa | 229 | WT | 51 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 7 |  | Instytut Nauk Biblijnych iZakład Dialogu Katolicko-Judaistycznego | 320 | WT | 31.9 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 8 |  | Sala wykładowa | 321 | WPK/WNH | 34.7 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 9 |  | Sala wykładowa | 322 | WPK/WNH | 34.7 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 10 |  | Sala wykładowa | 323 | WPK/WNH | 34.2 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 11 |  | Sala wykładowa | 324 | WT/WNH/WPK | 34.6 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 12 |  | Sala wykładowa | 326, 326A | WT/WNH | 105.6 | 20 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 13 |  | Sala wykładowa | 327 | WNH | 39.8 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 14 |  | Sala wykładowa | 328 | WNH/WPK | 41.8 | 9 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 15 |  | Pracownia komputerowa | 329 | WNH | 51 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 16 |  | Razem pow. dydaktyczna |  |  | 735.5
| 17 | BIUROWE | Sala konferencyjna- Biuro Rektorskie | 223 | Biuro Rektorskie | 88 | 10 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 18 |  | Prorektor ds.spraw studenckich i kształcenia | 427 | p. ds. studenckich i ksztacenia | 36 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 19 |  | Sekretariat Prorektora ds. studenckich i kształcenia | 428 | p. ds. studenckich i ksztacenia | 17 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 20 |  | Prorektor ds.nauki i współpracy międzynarodowej | 429 | p. ds. nauki i współ. międzyna. | 34.5 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 21 |  | Sekretariat Prorektora ds. nauki i współ. między. | 430 | p. ds. nauki i współ. międzyna. | 17 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 22 |  | Biuro Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych | 431 | Biuro Polityki Naukowej I Analiz Strategicznych | 17 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 23 |  | Sekretariat Prorektora ds. ogólnych i rozwoju | 432 | p. ds. ogólnych i rozwoju | 17 | 3 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 24 |  | Prorektor ds.ogólnych i rozwoju | 433 | p. ds. ogólnych i rozwoju | 28.5 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 25 |  | Aneks kuchenny | 433 |  | 5.2 | 2 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 26 |  | WC | 433 |  | 3.2 | 1 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 27 |  | Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii | 435 | CNT | 17.3 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 28 |  | Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii | 436 | CNT | 17 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 29 |  | Sala konferencyjna- Biuro Rektorskie | 437 | BR | 63.2 | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 30 |  | Biuro Rektorskie- Dyrektor Kancelarii Rektora | 437A | BR |  | 6 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 31 |  | Sekretariat Rektora | 438 | BR | 35.2 | 16 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 32 |  | Rektor | 438 | BR | 30.6 |  | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 33 |  | Aneks kuchenny | 438 |  | 9.6 |  | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 34 |  | Instytut Teologii Praktycznej | 501 | WT | 16.6 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 35 |  | WT - realizacja projektu "Absolwent z kompetencjami" | 502 | WT | 11.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 36 |  | Instytut Dialogu Kultury i Religii | 503 | WT | 11.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 37 |  | Zespół Radców Prawnych/Prorektorat ds.Studenckich i Kształcenia | 504 | Zespół Radców Prawnych | 11.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 38 |  | Zespół Radców Prawnych | 505 | Zespół Radców Prawnych | 11.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 39 |  | Zespół Radców Prawnych | 506 | Zespół Radców Prawnych | 11.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 40 |  | Zespół Radców Prawnych | 507 | Zespół Radców Prawnych | 11.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 41 |  | Zakład Edytorstwa WNH | 508 | WNH | 16.6 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 42 |  | Razem pow. biurowa |  |  | 539.7
| 43 | SOCJALNE i ZAPLECZE TECHNICZNE | Jadalnia | 138, 138A | najem 256,1 m2 | 375.6 | 62 | świ. komp. | 2x26 W | Ø24 | s. podwieszany/ natynkowe | 3
| 44 |  | Zmywalnia | 153 | najem | 18.2 | 3 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 45 |  | Kuchnia | 139A | najem | 75 | 14 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 46 |  | Bufet ekspedycyjny | 138, 138A | najem | 26.4 | 6/7 | świ. komp./ świetlówka | 2x18/35 | Ø24,120/15 | s. podwieszany/ natynkowe | 4/2
| 47 |  | Magazyn produktów suchych | 149 | najem | 10.2 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 48 |  | Magazyn chłodnia | 141A | najem | 13.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 49 |  | Magazyn napojów | 142 | najem | 5.7 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 50 |  | Pokój personelu | 143 | najem | 6.7 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 51 |  | Biuro | 144 | najem | 8.9 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 52 |  | Szatnia | 145 | najem | 10.8 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 53 |  | Łazienka | 145A | najem | 5.2 | 2 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 54 |  | WC | 146 | najem | 3.3 | 1 | świ. komp. | 2x19 | Ø25 | s. podwieszany | 3
| 55 |  | Przygotowywanie warzyw | 147 | najem | 11.1 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 56 |  | Magazyn warzyw | 147A/148 | najem | 22.2 | 4 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 57 |  | Komunikacja | - | najem | 35.7 | 6 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 58 |  | Pomieszczenie dostaw | 150 | najem | 12.1 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 59 |  | Przedsionek | - | najem | 5.7 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 60 |  | Pomieszczenie sprzątaczek | 152 | najem | 3.6 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 61 |  | Dezynfekcja jaj | 151 | najem | 3.5 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 62 |  | Magazyn odpadków | - | najem | 4.3 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 4
| 63 |  | Razem pow. STOŁÓWKA |  |  | 657.9
| 64 |  | Podrozdzielnia C.O. | 155 | ogólnoużytkowe | 19.4 | 3 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 65 |  | Pomieszczenie techniczne | 132 | ogólnoużytkowe | 10.9 | 16 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 66 |  | Przedsionek | - | ogólnoużytkowe | 8.2 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 67 |  | Pomieszczenie technika elektrycznego | 154 | ogólnoużytkowe | 10.4 | 1 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 68 |  | Garaż | 133 | ogólnoużytkowe | 110 | 12 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 69 |  | Przedsionek | - | ogólnoużytkowe | 6.3 | 1 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 2.5
| 70 |  | Komunikacja | - | ogólnoużytkowe | 20.8 | 3 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 71 |  | Wentylatornia | 134 | ogólnoużytkowe | 75.3 | 10 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 72 |  | Magazyn książek - WNH | 135 | WNH/DAG | 104 | 12 | świetlówka | 2x36 W | 120/15 | natynkowe | 3
| 73 |  | Magazyn DAG | 137 | DAG | 58.8 | 8 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 74 |  | COFFEEL Sp.zo.o.- Michał Derlatka | 136 | najem | 19 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 75 |  | TV Internetowa UKSW -magazyn sprzętu | 226 | TV Internetowa UKSW | 10.6 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 76 |  | Serwerownia (krosownica) CSI | 434 | CSI | 4.6 | 2 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 77 |  | TOGI | 500 | DAG | 4.6 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 78 |  | Razem pow. socjalna i tech. |  |  | 462.9
| 79 |  | WC Damski | 157-157A | ogólnoużytkowe | 15.4 | 4 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 80 |  | WC Męski | 158-158A | ogólnoużytkowe | 16.2 | 4 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 81 |  | WC Damski | 230-230A | ogólnoużytkowe | 15.5 | 6 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 82 |  | WC Męski | 231-231A | ogólnoużytkowe | 15.8 | 6 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 83 |  | WC Damski | 330-330A | ogólnoużytkowe | 15.3 | 6 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 84 |  | WC Męski | 331-331A | ogólnoużytkowe | 16.4 | 6 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 85 |  | WC Damski | 439-439A | ogólnoużytkowe | 12.3 | 4 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 86 |  | WC Męski | 440 | ogólnoużytkowe | 4.3 | 4 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 87 |  | WC Damski | 440A | ogólnoużytkowe | 7 | 4 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 88 |  | WC Męski | 509-509A | ogólnoużytkowe | 4.3 | 2 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 89 |  | WC Damski | 510-510A | ogólnoużytkowe | 5.1 | 2 | świ. komp. | 2x18 | Ø24 | s. podwieszany | 3
| 90 |  | Rekreacja i komunikacja | poziom: -2 | ogólnoużytkowe | 139.8 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 91 |  | Komunikacja | poziom: -1 | ogólnoużytkowe | 138.3 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 92 |  | Komunikacja | poziom: 0 | ogólnoużytkowe | 168.4 | 23 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 93 |  | Komunikacja | poziom: +1 | ogólnoużytkowe | 142.8 | 18 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 94 |  | Komunikacja | poziom: +2 | ogólnoużytkowe | 62.7 | 10 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 95 |  | Klatka schodowa | KŁ 1 | ogólnoużytkowe | 19.6 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 96 |  | Klatka schodowa | KŁ 2 | ogólnoużytkowe | 19.6 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 97 |  | Klatka schodowa | KŁ 3 | ogólnoużytkowe | 20 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 98 |  | Klatka schodowa | KŁ 4 | ogólnoużytkowe | 18.7 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 99 |  | Klatka schodowa | KŁ 5 | ogólnoużytkowe | 12.9 | 2 | świetlówka | 2x36 W | 120/30 | natynkowe | 3
| 100 |  | Przedsionek (przejście Łącznik - Bud. Rektor.) | 325 | ogólnoużytkowe | 6.6 | 1 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 101 |  | Pomieszczenie gospodarcze DAG | 511 | DAG | 6 | 1 | świetlówka | 4x18 W | 60/60 | s. podwieszany | 3
| 102 |  | Razem pow. pozostała |  |  | 883
| 103 | Razem pow. obiektu |  |  |  | 3279