|  | PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice lateksowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent |
| 1. | Rękawice zabiegowo-diagnostyczne niesterylne lateksowe, bezpudrowe, pasujące na obie dłonie. Długość min 240 mm, AQL≤1,5 zakończone równomiernie rolowanym rantem (mankiet). Zrejestrowane i oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategoria III. Rozmiary S do L - rozmiar do wyboru. Opakowanie - 100 szt. | op. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice zabiegowo-diagnostyczne niesterylne lateksowe, lekko pudrowane, pasujące na obie dłonie. Długość min 240 mm, AQL≤1,5 zakończone równomiernie rolowanym rantem (mankiet). Zarejestrowane i oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategoria I. Rozmiary S do L - rozmiar do wyboru. Opakowanie - 100 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | O G Ó Ł E M : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |
|  | 1. Należy dołączyć oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz dokumenty dopuszczające rękawice jako środek ochrony osobistej kategorii III - poz.1 pakietu, kategorii I- poz. 2 pakietu, certyfikat CE lub deklaracja zgodności. |
|  | deklaracja zgodności. Stałość ceny brutto przez okres trwania umowy tj. 3 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice winilowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent |
| 1. | Rękawice winylowe bez pudrowe rozmiar S,M,L,XL (opakowanie 100 szt.) | op. | 330 |  |  |  |  |  |  |
|  | O G Ó Ł E M : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stałość ceny brutto przez okres trwania umowy tj. 3 miesiące