**Znak sprawy: IRP.272.4.38.2024**

*Załącznik nr 1 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy gazu płynnego propan techniczny wraz z montażem i dzierżawą zbiorników na gaz z wyposażeniem.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę gazu płynnego propan techniczny w szacunkowej ilości łącznej **80 800 l** w okresie trwania umowy (12 miesięcy), dostawę i montaż zbiorników na gaz wraz z wyposażeniem, dzierżawę zbiorników na gaz na czas trwania umowy oraz konserwacją zamontowanej infrastruktury.

1.1 Przedmiot zamówienia w Jednostce Powiatu:

**1) Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie**, Jaszczów 211C, 21-020 Milejów obejmuje:

a) sukcesywną dostawę gazu w szacunkowej ilości **3 500 litrów**

b) dostawę i montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 l wraz z wyposażeniem. Miejsce dostawy montażu zbiornika o pojemności 2 700 litrów: Jaszczów 211C, 21-020 Milejów

c) dzierżawę instalacji zbiornikowej na gaz o pojemności 2 700 l na czas trwania umowy

d) konserwację zamontowanej infrastruktury (przeglądy, serwis, rewizja, konserwacja, amortyzacja)

**2) Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Jaszczowie**, Jaszczów 211A, 21-020 Jaszczów obejmuje:

a) sukcesywną dostawę gazu w szacunkowej ilości **22 000 litrów**

b) dostawę i montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 l wraz z wyposażeniem. Miejsce dostawy montażu zbiornika o pojemności 2 700 litrów: Jaszczów 211A, 21-020 Jaszczów.

c) dzierżawę instalacji zbiornikowej na gaz o pojemności 2 700 l na czas trwania umowy

d) konserwację zamontowanej infrastruktury (przeglądy, serwis, rewizja, konserwacja, amortyzacja)

3) **Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie**, Jaszczów 211B, 21-020 Milejów obejmuje:

a) sukcesywną dostawę gazu w szacunkowej ilości **55 300 litrów**

b) dostawę i montaż zbiornika na gaz o pojemności 6 400 l wraz z wyposażeniem. Miejsce dostawy montażu zbiornika o pojemności 6400 litrów: ZAZ Jaszczów 211B, 21-020 Milejów.

c) dzierżawę instalacji zbiornikowej na gaz o pojemności 6 400 l na czas trwania umowy

d) konserwację zamontowanej infrastruktury (przeglądy, serwis, rewizja, konserwacja, amortyzacja)

2. Sukcesywne dostawy gazu propan techniczny o parametrach technicznych zgodnie z normą PN-C-96008:1998, w szacunkowej ilości 80 800 litrów w ciągu trwania umowy **(od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.)** Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

3. Dzierżawa instalacji zbiornikowej w skład której wchodzi dostawa i montaż instalacji zbiornikowej niezbędnej do wykonania dostawy gazu, składającej się ze zbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą. Elementy instalacji dostarczone i wykonane przez Wykonawcę pozostają jego własnością.

4 . Zamówienie obejmuje również:

4.1. przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiornika i instalacji gazowych

4.2 zgłoszenie przez wyłonionego Wykonawcę okresowych przeglądów do UDT, dokonywanie okresowych przeglądów instalacji, wykonywanie rewizji zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację instalacji

4.3 podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji zasilającej, odbiór i rejestracja w UDT,

4.4 prowadzenie serwisu instalacji przez cały okres realizacji zamówienia,

4.5 transport do miejsca dostawy i rozładunek w miejscach, o którym mowa w pkt 1.1. 1)b), pkt 1.1. 2)b), pkt 1.1 3)b).

4.6. posadowienie oraz eksploatacja instalacji zbiornikowej

4.7. demontaż instalacji zbiornikowej i transport zbiorników po zakończeniu umowy.

5.Gaz płynny propan techniczny musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu skroplonego określnego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2024 poz. 744).

6. Dostawy gazu odbywać się będą sukcesywnie, partiami według zamówienia, odpowiednią cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu. Całą odpowiedzialność za utrzymanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa przy dostawie oraz przy uzupełnianiu zbiorników ponosi Wykonawca.

7.Dostawy gazu realizowane będą w dni robocze w godz. 7:00 -15:00, po uprzednim zamówieniu złożonym telefonicznie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

8.Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów dostępnych w postępowaniu   
i poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości w postępowaniu po upływie terminu składania ofert.

9.Zamawiający umożliwia wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie do sprawdzenia miejsca dostawy gazu i montażu zbiornika, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej spoczywa na Wykonawcy.

10. Prace polegające na dostawie i montażu zbiorników Wykonawca ma obowiązek wykonać w terminie **3 dni od dnia podpisania umowy** na realizację niniejszego zamówienia.