# Białystok, 18.07.2023 r.

# Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części”

# Nr sprawy: AZP.25.1.55.2023

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Część nr 2 Audiometr diagnostyczny:

- Proszę doprecyzować odpowiedź na pytanie, ponieważ jest niejasna. Czy diody na panelu czołowym mają sygnalizować połączenie z komputerem i także kanał, na który jest podawany dźwięk? Z treści odpowiedzi wynika, że istotna jest tylko sygnalizacja połączenia audiometru z komputerem.

Odp.:  Diody mają sygnalizować zarówno kanał, na który jest podawany dźwięk jak i połączenie z komputerem.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................ mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/