Załącznik nr 1A

do zaproszenia nr WZP.236.19.4.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie wylewki betonowej w wiacie garażowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
przy ul. Zarzecze 106.

Wykonanie wylewki betonowej w wiacie garażowej tut. Komendy na istniejącym podłożu betonowym o wymiarach 10 x 16,3 m o średniej grubości 9 cm (spadek o wysokości od 13         do 5 cm).

Wylewka betonowa zbrojona siatką stalową, oddylatowana po obwodzie ścian od istniejącego cokołu betonowego.

Wylewka dylatowana  po długości i szerokości – łączna długość dylatacji 26 mb wypełniona masą trwale plastyczną.

Przed położeniem wylewki należy oczyścić i przygotować podłoże.

Wymagane jest posprzątanie pomieszczenia po wykonaniu prac.

Wskazana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu: st. kpt. Tomasz Dzidek tel. 695 450 013