ZADANIE NR 1	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na 36 miesięcy 	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
(6 x 5)	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto
(6 + 8)	Wartość brutto
(7 + 8)	Producent wyrobu i nazwa wyrobu (jeśli posiada)	Oferowane numery katalogowe	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Przedłużacz do pomp infuzyjnych przeźroczysty	Przeźroczysty. Sterylny. Długość przedłużacza 150 cm. Posiadający łączniki Luer-Lock, umożliwiające łączenie ze strzykawką. Pakowany indywidualnie w opakowanie folia-papier. Przedłużacz musi być elastyczny, końcówki nie mogą pękać ani przeciekać. Na opakowaniu nazwa, producent, długość, data ważności. W opakowaniu maksymalnie 300 sztuk.	sztuka	60 000   						 	 	 	
2	Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych	Czarny lub bursztynowy. Sterylny. Długość przedłużacza 150 cm. Posiadający łączniki Luer-Lock, umożliwiające łączenie ze strzykawką. Pakowany indywidualnie w opakowanie folia-papier. Przedłużacz musi być elastyczny, końcówki nie mogą pękać ani przeciekać. Na opakowaniu nazwa, producent, długość, data ważności. W opakowaniu maksymalnie 300 sztuk.	sztuka	35 000   						 	 	 	
3	 Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z pojemników miękkich i twardych 	Sterylny. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Wyrób bez zawartości lateksu i bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Skład: osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, igła biorcza dwukanałowa, uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego typo on/off w kolorze czerwonym, komora kroplowa o długości 90 mm i pojemności 18 ml (20 kropli = 1ml +/-0,1 ml), filtr krwi, zaciskacz rolkowy z miejscem na dren  - regulacja minimum 15 mm, rolka zaciskowa dająca możliwość precyzyjnego dozowania lub zatrzymania podawania płynu, dren medyczny o długości 150 cm (+/-10cm), łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Opakowanie zbiorcze karton zawierający maksymalnie 200 sztuk.	sztuka	230 000   						 	 	 	
4	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych przeźroczysty metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków	Sterylny. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Wyrób bez zawartości lateksu i bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Skład: osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, hydrofobowy filtr powietrza, komora kroplowa o długości minimum 50 mm (20 kropli=1ml +/- 0,1 ml), filtr płynu o wielkości oczek 15µm, zaciskacz rolkowy, rolka zaciskacza, łącznik dodatkowej iniekcji, dren medyczny o długości 150 cm (+/-10cm), łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Opakowanie zbiorcze karton zawierający maksymalnie 200 sztuk.	sztuka	300 000   						 	 	 	
5	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków	Sterylny. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Wyrób bez zawartości lateksu i bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Skład: osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, hydrofobowy filtr powietrza, komora kroplowa o długości minimum 50 mm (20 kropli=1ml +/- 0,1 ml), filtr płynu o wielkości oczek 15µm, zaciskacz rolkowy, rolka zaciskacza, łącznik dodatkowej iniekcji, dren medyczny o długości 150 cm (+/-10cm), łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Opakowanie zbiorcze karton zawierający maksymalnie 200 sztuk.	sztuka	34 000   						 	 	 	
x	RAZEM	x	x	x	x		x	x		x	x	x	

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                                       data podpis wykonawcy

ZADANIE NR 2	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na 36 miesięcy 	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
(6 x 5)	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto
(6 + 8)	Wartość brutto
(7 + 8)	Producent wyrobu i nazwa wyrobu (jeśli posiada)	Oferowane numery katalogowe	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Igła 0,33x12 (29G)	Sterlna. O trójpłaszczyznowej powierzchni wykonanej ze stali nierdzewnej. Produkt cienkościenny o dużym świetle przepływu, dla bardzo dobrego przepływu środków iniekcyjnych i pobieranych.  Zastosowanie: śródkórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Kod barwny oznaczający rozmiar. Nietoksyczna, niepirogenna. Pakowane w kartoniki po 100 sztuk. Każde opakowanie opisane w języku polskim. Na opakowaniu rozmiar, data ważności, producent.	opakowanie = 100 sztuk	50   						 	 	 	
2	Igła 0,40x40 (27G)		opakowanie = 100 sztuk	150   						 	 	 	
3	Igła 0,45X16 (26G)		opakowanie = 100 sztuk	1 000   						 	 	 	
4	Igła 0,50X25 (25G)		opakowanie = 100 sztuk	500   						 	 	 	
5	Igła 0,50X40 (25G)		opakowanie = 100 sztuk	100   						 	 	 	
6	Igła 0,60X25 (23G)		opakowanie = 100 sztuk	200   						 	 	 	
7	Igła 0,70X30 (22G)		opakowanie = 100 sztuk	1 000   						 	 	 	
8	Igła 0,80X40 (21G)		opakowanie = 100 sztuk	3 000   						 	 	 	
9	Igła 0,90X40 (20G)		opakowanie = 100 sztuk	1 400   						 	 	 	
10	Igła 1,10X40 (19G)		opakowanie = 100 sztuk	1 300   						 	 	 	
11	Igła 1,20X40 (18G)		opakowanie = 100 sztuk	11 000   						 	 	 	
12	Igła iniekcyjna typu motylek	Sterylna. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej pokrytej powłoką silikonową ułatwiającą wprowadzanie igły. Produkt wyposażony w elastyczne skrzydełka ułatwiające wprowadzanie, zatyczkę typu luer lock oraz posiadający elastyczną rurkę. Rozmiary 19, 20, 21, 22 oraz 23G. Długość 19mm. W opakowaniu kartonowym 50 lub 100 sztuk.	sztuka	6 000   						 	 	 	
13	Ostrza chirurgiczne 	Jednorazowego użytku. Wykonane ze stali chirurgicznej węglowej. Krótka, zaokrąglona krawędź tnącą, nadająca się do krótkich i precyzyjnych nacięć. Każde pojedyncze ostrze pakowane w sterylnym opakowaniu oznaczonym nazwą, wzorem oraz numerem ostrza. Na każdym ostrzu numer. Wysokiej jakości, trwałe i o bardzo wysokiej ostrości zapewniającej doskonałe cięcie. Pasujące do wszystkich standardowych trzonków. W oryginalnym opakowaniu 100 sztuk w pudełku z kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację, pokrytym folią przezroczystą. Na opakowaniu: nazwa producenta, wzór ostrza, numer ostrza, numer katalogowy, data ważności. Wzmocniona krawędź usztywniająca. Numery: 10, 10a, 11, 12, 15, 15c, 18, 20, 21, 22, 23, 24.	opakowanie = 100 sztuk	1 200   						 	 	 	
14	Skalpel	Jednorazowego użytku. Skalpel chirurgiczny wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Zakończony plastikową rączką dopasowującą się do dłoni. Zapakowany sterylne opakowanie, zmieniające kolor po otwarciu. Trzonek plastikowy z podziałką centymetrową od 0 do 5. Pakowane w pudełkach po 10 sztuk zabezpieczone dodatkowo folią. Bezpośrednio na ostrzu wygrawerowany nr ostrza i nazwa producenta.  Dostępne numery: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24.	sztuka	500   						 	 	 	
x	RAZEM	x	x	x	x		x	x		x	x	x	

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                                       data podpis wykonawcy