**Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych w Domach Studenckich "SPARTAKUS"
i "OLIMPIA" Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.**

**Zakres przeglądu obejmuje w szczególności:**

- oględziny instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;

- badanie stanu izolacji obwodów elektrycznych

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie zasilania

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie punktów pomiarowych  |  |  |  |
|   | DS. SPARTAKUS ul.Mickiewicza 98 Wrocław | DS. OLIMPIA al.Paderewskiego 35 Wrocław | RAZEM |
| Badanie obwodów 3-faz. | 37 | 29 | 66 |
| Badanie obwodów 1-faz. | 380 | 69 | 449 |
| Badanie ochrony przeciwporażeniowej -szybkie wyłączenie zasilania | 1668 | 227 | 1895 |
| Badanie wyłączników różnicowo-prądowych | 74 | 2 | 76 |

**Uwaga: Obiekty są czynne. Wszelkie konieczne wyłączenia energii elektrycznej należy wcześniej uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.**

**Wykonawca winien dokonać kontroli zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa
i normami, a także przy użyciu urządzeń spełniających wymagania przepisów i norm.**

**Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.**

**Termin wykonania: do 30-12-2020**

Termin płatności: 30 dni od daty skutecznego dostarczenia faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie dostarczenie protokołów pomiarów (2 egz.) do siedziby Zamawiającego i podpisanie protokołu przekazania.

**Osoba do kontaktów: Zbigniew Zięba**

e-mail: zbigniew.zieba@awf.wroc.pl , tel. 71 347 3449, tel. kom. 668 491 840