## Arkusz1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Specjalistyczny zestaw do trudnej intubacji zawierający laryngoskop światłowodowy typ McCoy wyposażony w trzy łyżki światłowodowe o rozmiarach 2, 3 i 4 i uchwyt bateriowy standardowy. Uchwyt LED charakteryzujący się: możliwością sterylizacji bez diody i baterii do 134 stopni Celsjusza, zgodnością z zielonym standardem ISO 7376, poprawnie uformowanym kształtem bez ostrych krawędzi, automatycznym włączaniem i wyłączaniem bez przycisku, matowym wykończeniem. Jasność ok. 14.000 luksów przy 3.7 V LED. Łyżka światłowodowa w kształcie zakrzywionej łopatki z ruchomą końcówką o poprawnie uformowanym kształcie bez ostrych krawędzi.Oferuje jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło.Wykonana z medycznej stali nierdzewnej. Łyżki światłowodowe charakteryzujące się: matowym wykończeniem, kompatybilnością z uchwytem ze standardu ISO 7376, możliwością sterylizacji w autoklawie do 134 stopni C minimum do 3 tys. razy. Produkt posiada certyfikaty: CE, ISO 9001: 2015. Laryngoskop pakowany w etui. |  |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0