**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. Palet/wanien wychwytowych przeznaczonych do składowania pojemników typu: IBC/KTC o pojemności 1000l. Minimalna dopuszczalna pojemność palet/wanien to 1100l a ładowność 2000kg. Preferowany materiał wykonania to polietylen odporny na agresywne chemikalia, w tym kwas siarkowy o stężeniu powyżej 40% (dopuszcza się innych materiał wykonania rekomendowany przez dostawcę).

Palety/wanny muszą być wyposażone w samo ustawiającą się i nieprzesuwną kratownicę, łatwą do demontowania w celu wyczyszczenia wanny oraz konstrukcja musi umożliwiać przewożenie palety za pomocy wózka widłowego. Zbiornik roboczy jako integralna część zbiornika bądź wydzielony jako część oddzielana. Preferowany kolor umożlwiający zawsze łatwą widoczność zbiornika: żółty, zielony, niebieski bądź inny, nie dopuszczalna się dostawę zbiorników w kolorze czarnym, ciemno brązowym lub szarym.

W cenie palet/wanien należy uwzględnić transport do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.