OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

- „Remont układów kompensacji mocy biernej w kompleksach zarządzanych przez SZI”

- OGÓLNY ZAKRES PRAC Z PODZIAŁEM NA OBSZARY DZIAŁANIA

    - Przewiduje się wykonanie następujących rodzajów prac:

Ad.1):

- Pomiary i analiza parametrów sieci 3x400V.

- Demontaż istniejących układów a następnie montaż odpowiednio dobranych układów kompensacji mocy biernej w oparciu 
o technologię filtrów aktywnych.

- Pomiary i analiza parametrów sieci po montażu urządzeń.

Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych. Jednostkowe ceny materiałów (M) i pracy sprzętu (S) nie stanowiącego własności Zamawiającego – będą naliczane według cen zakupu materiałów, po cenach najniższych (zaakceptowanych przez Zamawiającego),
bez obniżania ich jakości.

Rozliczenie zadania nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Obszar działania (główne miejsca gdzie roboty będą realizowane):

| Lp. | JW. | Nr. Kompleksu | Lokalizacja | Nr. Stacji (nr licz.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | 42BLSz | 7212 | Borzęcin | 0920 |
| 2 | JW6021 | 3796 | Puchały | 0456 |
| 3 | 26WOG | 134 | Białobrzegi | 1718 (licz. 50451603 |
| 4 |  |  |  | 1718 (licz. 50451604) |
| 5 | 26WOG | 152 | Zegrze Płd. | 1255 |
| 6 | 26WOG | 117 | Pomiechówek | 0107 |
| 7 | 26WOG | 14 | Pilawa | 0129 |
| 8 | JW2305 | 8627 | Zielonka | 0958 |
| 9 | ul. Kaliskiego 49 / Urbanowicza 49 Warszawa | 4534 | Warszawa, Kaliskiego 49 | st. 6418/1836 licz.: 4185313 |
| 10 | 42 BLSz | 7886 | Sadków 9 /RADOM | licz: 42647184, licz: 42882193 |
| 11 | 42 BLSz | 7897 | 1905 Roku 30/ RADOM (WKU) | 3509887 |

### Ustalenia wykonawcze:

Podstawą merytoryczną wykonywanej usługi są zatwierdzone przez Zamawiającego następujące dokumenty:

- opis przedmiotu zamówienia,

- zakres robót do wykonania (przedmiar robót);

- kosztorys ofertowy uproszczony (który winien sporządzić Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt na podstawie zakresu robót otrzymanego od Zamawiającego z zachowaniem stawki roboczogodziny 
i wskaźników narzutów z oferty) przed przystąpieniem do robót.

    - Ze względu na charakter obiektów, sposób realizacji, WYKONAWCA 
ma zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się 
w obiekcie i wokół niego zgodnie z wymogami bhp. i p.poż.

    - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Uregulowania należności za zużytą energię elektryczną na podstawie
odrębnej umowy, zawartej z Zamawiającym oraz za pozostałe media 
na podstawie umowy zawartej z Jednostką Wojskową.

- Wystąpienie, w celu zawarcia umowy, o których mowa w pkt. a),
nie później niż w terminie do 30 dni od daty wprowadzenia na budowę.

- Zamontowania na własny koszt podliczników na podstawie których nastąpi rozliczenie mediów, a w przypadku braku takiej możliwości, spisania 
z Jednostką Wojskową notatki określającej szacunkową ilość poszczególnych mediów.

- Zadanie może wiązać się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE.

- Pracownicy WYKONAWCY realizujący przedmiot umowy są zobowiązani do posiadania pisemnego upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu 
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie zwrotnych przepustek, podając wykaz osobowy pracowników oraz samochodów, w celu umożliwienia wejścia na teren obiektu objętego realizacją przedmiotu umowy.

- WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

- Wykonawca wyznacza osobę współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych i bieżących.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie zamkniętym 
w rozumieniu ustawy prawo budowlane:

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów 
na odpady.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz.1987), w związku z powyższym zagospodarowanie odpadów, w tym transport na magazyn, lub do utylizacji leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju  i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT (posiadając aktualne przeglądy 
i niezbędne instrukcje użytkowe).

- Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów 
lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka 
i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

- Na terenach zamkniętych, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku 
do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy ze strony Zamawiającego  w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych.

- W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną 
i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obszarze swojej działalności oraz obligatoryjnego stosowania środków ochrony indywidualnej przez swoich pracowników.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania 
do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

- WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI 
WW. ROBÓT.

1. Winien posiadać pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, mogących
 samodzielnie realizować następujące roboty budowlane :

- roboty elektryczne – minimum 2 osoby

2. Wykonawca w razie potrzeby zleci podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy w terminie obowiązywania umowy, w zakresie robót budowlanych, wymienionych w rozdz. I w pkt. 1.

        - Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
 na etapie podpisania umowy będzie musiał wykazać dokument ubezpieczenia budowy.

        - Roboty wymienione w rozdziale I pkt.1 mogą być realizowane 
w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w dni powszednie (nie dotyczy awarii) i uznaniowo soboty z wyłączeniem świąt państwowych i dni ustawowo uznanych jako wolne od pracy (nie dotyczy awarii).

        - Wykazać co najmniej 1-ną robotę budowlaną, polegającą na remoncie urządzeń kompensacji mocy biernej lub wykonaniu i uruchomieniu kompensacji mocy biernej wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na kwotę mniejszą niż 100,00 tys. zł brutto, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin zakończenia zamówienia – maksymalnie 150 dni od daty podpisania umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

  - zdolności technicznej lub zawodowej;

-wykazem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie urządzeń kompensacji mocy biernej lub wykonaniu i uruchomieniu kompensacji mocy biernej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na kwotę 
nie mniejszą niż 100,00 tys. zł brutto na jedną robotę (zał. nr 2
do SWZ)

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wymagane jest aby Wykonawca dysponował osobami:

- kierownik robót z uprawnieniami GR. 1 „D” do 1 kV,

- elektryk z uprawnieniami GR.1 „E” do 1 kV,

- elektryk z uprawnieniami GR.1 „D” do 1 kV.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100,00 tys. zł. brutto.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cenę oferty należy obliczyć poprzez wykonanie uproszczonego kosztorysu ofertowego.

- Cena winna zawierać wszystkie składniki kosztów związane z wykonaniem niniejszego zamówienia (Uwaga: jeżeli wykonawca zamierza zaoferować wartość zerową to winien wpisać 0,00).

- Podana cena jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji. Oferowana cena będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA TAKICH WARUNKACH

- Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy oraz SWZ.

VIII.   POZOSTAŁE USTALENIA:

      - Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykonania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

# Footnotes

W przypadku powstania odpadów typu złom metalowy, drewno Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego i postępować wg jego wytycznych