Załącznik nr 1

do umowy nr ……………….…………

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd respiratorów Fabian nCPAP (4 szt.) i Fabian HFO (1 szt.)

Przegląd respiratorów Fabian zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

- czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne,

- sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,

- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,

- konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,

- wykonanie testów funkcjonalnych,

- wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenia odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

| Typ | Model | Nr seryjny | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabian | nCPAP | AN-01789 |  |  |  |
| Fabian | nCPAP | AN-02052 |  |  |  |
| Fabian | nCPAP | AN-04270 |  |  |  |
| Fabian | nCPAP | AN-04271 |  |  |  |
| Fabian | HFO | AH-02130 |  |  |  |

Ogółem wartość przedmiotu zamówienia (cena za 5 szt.):

NETTO: ………………….. zł

BRUTTO:………………… zł