**Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ**

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1)

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1)

Nr telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1)

Adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1)

Nr KRS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1) REGON\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1) NIP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **„Dostawę przenośnego urządzenia RTG”, WZP-1451/22/88/Z**

**I.** **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | Cena jednostkowa netto za urządzenie | Stawka podatku VAT (%) | Ilość | Cena oferty brutto (kol.3 x kol.5) powiększona o podatek VAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **przenośne urządzenie rentgenowskie:**  1.Marka:…………................... 1)  2.Typ: …………………………..1)  3.model: ……………………1)  **GENERATOR:**  1.Marka:…………................... 1)  2.Typ: …………………………..1)  3.model: ……………………1)  **Panel obrazujący:**  1.Marka:…………................... 1)  2.Typ: …………………………..1)  3.model: ……………………1)  **Interfejs komunikacyjny:**  1.Marka:…………................... 1)  2.Typ: …………………………..1)  3.model: ……………………1)  **TABLET/LAPTOP:**  1.Marka:…………................... 1)  2.Typ: …………………………..1)  3.model: ……………………1)  **dodatkowy tablet:**  1.Marka:…………................... 1)  2.Typ: …………………………..1)  3.model: ……………………1)  **System operacyjny:**  1……………………………… 1)  **Oprogramowanie do obrazowania oraz edycji:**  1……..…………................... 1) | ……………….PLN2) | ……%1) | 1 | ……………….PLN2) |
| Cena oferty brutto słownie ………………………………………………………….. | | | | | |

**II. Oświadczamy, że:**

1) Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi ……. (min. 24) miesiące oraz gwarancji na dostarczone urządzenie …..1) (min. 12) miesiące5),

- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.

2) wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 65 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

3) zaoferowane urządzenie:

**3.1 posiada wagę panelu obrazującego, generatora** **oraz interfejsu komunikacyjnego wraz z zainstalowanymi bateriami ……….1) (maks. 15) kg5);**

**3.2.1 posiada/nie posiada3) podłączenie przewodowe panelu obrazującego za pomocą zrywalnego złącza magnetycznego;**

**3.2.2 posiada/nie posiada3) podłączenie przewodowe panelu obrazującego za pomocą zrywalnego złącza mechanicznego;**

**3.2.3 posiada/nie posiada3) podłączenie przewodowego panelu obrazującego za pomocą zrywalnego złącza3);**

**3.3 posiada tablet z wewnętrzną wbudowaną baterią o przekątnej ekranu ……….1) (min. 15,6”)5);**

**3.4 jasność obrazu tabletu z wewnętrzną wbudowaną baterią ………… 1) (min. 800 cd/m2 (NIT))5);**

**3.5 posiada/nie posiada3) możliwość zainstalowania oprogramowania na platformie Android;**

**3.6 posiada wagę walizki transportowej z kompletem urządzeń** **wskazanych w pkt 6 załącznika nr 3 do SWZ - Wymagań w zakresie ukompletowania ……….1) (maks. 40) kg5);**

**3.7.1 posiada mechaniczne mocowanie anteny na skrzyni transportowej3);**

**3.7.2 posiada mechaniczne mocowanie anteny do tabletu dodatkowego3);**

**3.7.3 posiada magnetyczne mocowanie anteny na skrzyni transportowej3);**

**3.7.4 posiada magnetyczne mocowanie anteny do tabletu dodatkowego3);**

**3.8 posiada/nie posiada3) wskazanie na laptopie stanu naładowania baterii wszystkich komponentów systemu tj. panelu obrazowania, generatora, interfejsu komunikacyjnego i tabletu sterującego;**

**3.9 posiada/nie posiada3) sterowanie generatorem, systemem łączności oraz panelem obrazującym (włącznie z wymuszeniem kalibracji przez operatora urządzenia);**

**3.10 posiada/nie posiada3) funkcję transmisji obrazu audio i wideo badanego obiektu w świetle dziennym oraz przy braku dziennego oświetlenia (obraz badanego obiektu będzie widoczny w przypadku całkowitego braku światła);**

**3.11 posiada/nie posiada3) funkcję pracy panelu obrazującego przy pomocy zasilacza do pracy z sieci. W przypadku całkowitego rozładowania panelu obrazującego, gdy inne elementy zestawu nie wymagają ładowania, podłączenie tylko i wyłączenie panelu do źródła prądu 230V. Pozostałe urządzenia wchodzące w skład zestawu pracują przy użyciu baterii.**

**III. Oświadczamy, że:**

* + - 1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz opisanym w Rozdz. XIX SWZ;
      2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie Wykonawcy/Zamawiającego3)
      3. Jesteśmy3)

**󠄀** mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.

* + - 1. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
      2. Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
      3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.
      4. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
      5. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

**IV. Informujemy, że:**

Dostawa wykonana będzie **własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy4)** ……………………………………………………………………1) *(należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę)*który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: *…………,* .......................................................................................................................1) *(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).*

Do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy wyznaczamy Pana/Panią: ……………………………….….1) - tel. ……………………..1), e-mail: [………………………………..](mailto:marcin.lemieszek@ksp.policja.gov.pl)1)

Reklamacje i zgłoszenia w trakcie realizacji umowy należy składać na nr faksu: ................................................... 1) e-mail: .............................................................. 1)

**V. Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Słowniczek:**

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza **10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Uwaga:

1) - należy wpisać,

2) - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3) *-* należy niepotrzebne skreślić.

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że nie jest on ani mikro ani małym ani średnim przedsiębiorcą,

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie posiada opcji wyposażenia,

4) - należy niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1 i nie wypełni pkt IV, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

5) – należy wpisać - w przypadku nie wypełnienia okresu rękojmi, gwarancji, wagi, przekątnej oraz jasności obrazu urządzenia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wartości podane w nawiasie

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***